## Tabelle1
Bewertungsmatrix
Lieferung von Feuerschutzkleidung nach DIN EN 469:2020 -leichte Jacken, Hosen und Brandschutzjacken
Die Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebotes erfolgt unter Berücksichtigung der nachfolgend aufgeführten Kriterien und deren Gewichtung:
| Gewichtung | Punkte | bester Wert | Bieter 1 | Bieter 2 | Bieter 3 | Bieter 4
Preis | 60% | 60
Punkte
Ergebnisse des Trageversuchs | 20% | 20
Punkte
Verfügbarkeit in Größen | 10% | 10
Punkte
Lieferzeit in Monaten | 10% | 10
Punkte
Gesamtpunkte |  | 100
Rang
Preis:
der niedrigste Angebotspreis erhält entsprechend der Gewichtung die volle Punktzahl; die nachfolgenden Angebote im prozentualen Verhältnis entsprechend weniger
Ergebnisse des Trageversuchs:
Es wird ein Trageversuch durchgeführt. Dieser beinhaltet folgende Aufgaben mit der Möglichkeit die angegebene Punktzahl zu erreichen:
- Verstauen einer Handlampe in den Lampentaschen im Ärmel und in der Brusttasche (3 Punkte)
- Verstauen eines Funkgerätes in den o.g. Taschen (3 Punkte)
- Besteigen einer Leiter in voller Montur und den genannten Ausrüstungsgegenständen (3 Punkte)
- Test der einknöpfbaren Fleecejacke bei Temperaturen um 0 Grad. (3 Punkte)
- Entnahme der Leiter vom Fahrzeugdach (2 Punkte)
- Fortbewegen im Seitfallschritt (3 Punkte)
- Aufsetzen des Atemschutzgerätes und Tragen dieses über 10 Minuten. (3 Punkte)
Verfügbarkeit in Größen:
Die Überhose/Jacke muss in den folgenden Größen (Angaben in Zentimeter) verfügbar sein:
Größe: XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Körperhöhe 156-164 164-172 172-180 172-180 180-188 180-188 180-188 180-188
Bundumfang 70-78 78-86 94-102 102-110 102-110 110-122 122-134 134-146
Zusätzlich muss gewährleistet sein, dass alle Größen in 3 (kurz, lang, normal) verschiedenen Längen lieferbar sind. In den Größen M und L müssen im Standard mindestens zwei Kurz- und zwei Langgrößen verfügbar sein.
Eine entsprechende Größentabelle mit allen verfügbaren Größen ist dem Angebot beizufügen.
Die volle Punktzahl von 10 Punkten erhält der Anbieter, der in allen Größen zwei Kurz- und zwei Langgrößen liefern kann.
Wer lediglich in M un L zwei Kurz- und zwei Langgrößen und in den weiteren geforderten Größen jeweils eine Kurz- und eine Langgröße liefern kann erhält 5 Punkte.
Angebote unterhalb der Mindestanforderungen erhalten 0 Punkte.
Durchschnittliche Lieferzeit in Monaten
Die volle Punktzahl erhalten die Anbieter, die die Lieferzeit von sechs Monaten einhalten können. Die maximale Lieferzeit beträgt neun Monate.
Die nachfolgenden Angebote mit einer Lieferzeit bis maximal neun Monate erhalten im prozentualen Verhältnis entsprechend weniger Punkte. Ab einer Lieferzeit von zehn Monaten ist keine Punktevergabe möglich.
Grundsätzlich bekommt derjenige mit der kürzesten Lieferzeit die volle Punktzahl, die nachfolgenden entsprechend weniger.