| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| --- | --- | --- |
|  | 20-652-349 |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Erweiterung FW Emsdetten |  |  |
| Leistung |  |  |
| Estrich |  |  |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men-gen-einheit 1 | Zeitan- satz | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Löhne 2, | Stoffe 2 | Geräte 2, | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.2.7 | Trennschicht PE-Folie einlagig D 0,15mm | 1137 | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Wärmedämmschicht PS-Hartschaum EPS 4kN/m2 20-2mm 30MN/m3 0,035W/(mK) DES | 523 | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Zement-Heizestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C35 F5 Bauart A D 90mm | 68 | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Zement-Heizestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C35 F5 Bauart A D 85mm | 577 | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Zement-Heizestrich Estrich auf Dämmschicht 5kN/m2 C35 F5 Bauart A D 75mm | 87 | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Beschleunigen der Trock-nungszeit | 771 | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Zementheizestrich als Sonderkonstruktion bei reduzierter Rohrüberdeckung 3 KN/m² C40 F6 Bauart A D 55mm | 371 | m² |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 | Herstellen Bewegungsfuge Einlage PE-Schaumstreifen B 10mm T 60mm | 230 | m |  |  |  |  |  |  |

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.