|  |  |  |  | 223 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (Aufgliederung der Einheitspreise) |  |  |  |
| Bieter | Vergabenummer |  | Datum |  |
|  | 20-652-340 |  |  |  |
| Baumaßnahme |  |  |  |  |
| Erweiterung und Sanierung der Kardinal von Galen Schule |  |  |  |  |
| Leistung |  |  |  |  |
| Lieferung und Montage einer Photovoltaikanlage |  |  |  |  |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV 1) | Kurzbezeichnung der Teilleistung 1 |  | Menge 1 | Mengen- einheit 1 | Zeit- ansatz2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit² |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Löhne2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| 01.01.20 | PV-Stringwechselrichter, 50 kVA |  | 1 | St. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.120 | Datenlogger / Monitoring |  | 1 | St. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.160 | Zertifizierter Erzeugungsanlagen-Regler |  | 1 | St. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.170 | Fernwirksystem zur Anbindung EVU |  | 1 | St. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.180 | Schutzprüfung nach FGW TR8 |  | 1 | St. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.10 | Netz- und Anlagenschutzes (NA-Schutz) |  | 1 | St. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01.40 | Erd- / Energieverteilungskabel NYY-J 5 x 70 mm² |  | 50 | m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. 1 wird vom Auftraggeber vorgegeben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 und 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |