## Felddef. Hauptkanal u. Schacht
Felddefinitionen
Maßnahme | Wiederholungsbefahrung SüwVo Abw. Delbrück Bereich 4 (Ausschreibung April 2024) |  | Auftragsnr.: | [5 empty] | Hauptkanal und Schacht
Kennung | Feldbezeichnung | Typ A | Typ Z | Typ D | Typ Z | Einheit | Format | Referenz-tabelle | Vorgabe
FD001 | Versionsnummer der Schnittstelle | x | x | x |  |  | A10 |  | 04-2010
FD002 | Formatypbezeichnung | x | x | x |  |  | A1 |  | Z
GO001 | Geometrieobjektbezeichnung | x | x | x |  |  | A30
GO002 | Geometrieobjektkennung | x | x | x |  |  | A10 | 300
GO003 | Geometrieobjekttyp | x | x | x |  |  | A10 | 301
GO997 | Flächenmuster (Platzhalter) | [5 empty] | M
GO998 | Dokument | [5 empty] | M
GO999 | Bemerkung | x |  | x |  |  | M
GP001 | Punktbezeichnung | x | x | x |  |  | A30
GP002 | Angabe des Koordinatensystems | x | x | x |  |  | A3 | 302
GP003 | Rechtswert | x |  | x |  |  | F11.3
GP004 | Hochwert | x |  | x |  |  | F11.3
GP005 | Ostkoordinate | x | x | x |  |  | A12
GP006 | Nordkooridinate | x | x | x |  |  | A12
GP007 | Höhe | x | x | x |  |  | F8.3
GP008 | Lagegenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 101
GP009 | Höhengenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 102
GP010 | Angabe des Höhensystems | x |  | x |  |  | A3 | 303
GP101 | Punkttyp bei Kreisbogen | [*] | x | [*] |  |  | A1 | 304
GP102 | Orientierung bei Kreisbogen | [*] | x | [*] |  |  | A1
GP999 | Bemerkung | x |  | x |  |  | M
HG001 | Haltungsbezeichnung | x | x | x |  |  | A33
HG002 | Alternative Haltungsbezeichnung | [5 empty] | A16
HG003 | Schacht oben | x | x | x |  |  | A16
HG004 | Schacht unten | x | x | x |  |  | A16
HG005 | Bezeichnung Endpunkt | [*] |  | [*] |  |  | A33
HG006 | Objekttyp bei Anschlussleitung | [*] |  | [*] |  |  | A1
HG007 | Stationierung des Anschlussleitung | [*] |  | [*] |  |  | F7.2
HG008 | Stationierungsrichtung des Anschlusses | [*] |  | [*] |  |  | A1
HG009 | Lageangabe des Anschlusses | [*] |  | [*] |  |  | A2
HG010 | Typ Endpunkt | [*] |  | [*] |  |  | A2
HG011 | Leitungsbezeichnung | [*] |  | [*] |  |  | A33
HG012 | Kind von | [*] |  | [*] |  |  | A33
HG101 | Straßenschlüssel | x | x | x |  |  | I6 | 001
HG102 | Straßenname | x | x | x |  |  | M | 001
HG103 | Ortsteilschlüssel | x | x | x |  |  | I4 | 002
HG104 | Ortsteilname | x | x | x |  |  | M | 002
HG105 | Gemeindeschlüssel | [5 empty] | A6
HG106 | Gebietsschlüssel | x |  | x |  |  | A6 | 004
HG107 | Einzugsgebietschlüssel | [5 empty] | A6 | 005
HG108 | Nummer der Kläranlage | [5 empty] | I8 | 006
HG201 | Rechtswert Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG202 | Hochwert Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG203 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 101
HG204 | Höhe Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
HG205 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 102
HG206 | Rechtswert Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG207 | Hochwert Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG208 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 101
HG209 | Höhe Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
HG210 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 102
HG301 | Kanalart | x | x | x |  |  | A1 | 103
HG302 | Kanalnutzung | x | x | x |  |  | A2 | 104
HG303 | Baujahr |  |  | x |  |  | I4
HG304 | Materialart | x | x | x |  |  | A4 | 105
HG305 | Profilart | x | x | x |  |  | A2 | 106
HG306 | Profilbreite | x | x | x |  | [mm] | I4
HG307 | Profilhöhe | x | x | x |  | [mm] | I4
HG308 | Profilauskleidung | x | x | x |  |  | A1 | 107
HG309 | Profilauskleidungsmaterial | x | x | x |  |  | A4 | 105
HG310 | Haltungslänge | x | x | x |  | [m] | F8.3
HG311 | Haltungsgefälle |  |  |  |  | %o | F7.2
HG312 | Mittlere Tiefe |  |  | x |  | [m] | F7.3
HG313 | Haltungsart | x | x | x |  |  | A1 | 108
HG314 | Rohrlänge |  | x | x |  | [m] | F7.3
HG315 | Status Profilangaben | x | x | x |  |  | A1 | 115
HG316 | Profilauskleidung selbsttragend | x | x | x |  |  | B1
HG401 | Funktionszustand | x | x | x |  |  | A1 | 109
HG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110
HG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111
HG404 | Lage im Verkehrsraum | x |  | x |  |  | A2 | 112
HG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113
HG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114
HG407 | Status Daten | x |  | x |  |  | A1 | 115
HG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125
HG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126
HG410 | Wanddicke | [5 empty] | I3
HG411 | Lagerungsart | [5 empty] | A1 | 127
HG998 | Dokument | [5 empty] | M
HG999 | Bemerkung | x | x | x |  |  | M
HI001 | Auftraggeber | x | x | x |  |  | M |  | Stadt Delbrück
HI002 | Projektnummer | x | x | x |  |  | A8 |  | 04W02_24
HI003 | Inspektionsnummer |  | x |  |  |  | I4
HI004 | Inspektionsgrund |  | x | x |  |  | A1 | 201 | W
HI005 | Kodierystem |  | x | x |  |  | A20 | 202 | DWAM149-2:2013
HI006 | Eingesetzes Kamerasystem |  | x | x |  |  | M
HI007 | Bearbeitungsstatus | x |  | x |  |  | A2 | 215
HI008 | Bearbeitungshinweis |  |  | x |  |  | M
HI101 | Inspektionsrichtung |  | x | x |  |  | A1
HI102 | Bezugspunkt Start |  | x | x |  |  | A1 |  | A
HI103 | Inspektionsart |  | x | x |  |  | A3 | 203
HI104 | Inspektionsdatum |  | x | x |  |  | D10
HI105 | Inspektionszeit |  | x | x |  |  | A8
HI106 | Wetter |  | x |  |  |  | A7 | 204
HI107 | Reinigung |  | x | x |  |  | A1 | 205
HI108 | Temperatur |  | x |  |  | [Celsius] | I3
HI109 | Vorflutsicherung |  | x | x |  |  | A1 | 206
HI110 | Wasserspiegel |  | x |  |  | % | I3
HI111 | Firma |  | x | x |  |  | M
HI112 | Inspekteur |  | x | x |  |  | M
HI113 | Bauleitung |  | x | x |  |  | M |  | M. Alles
HI114 | Videospeichermedium |  | x | x |  |  | A4 | 207 | HD
HI115 | Name des Speichermediums |  | x | x |  |  | M |  | 100 (fortlaufend)
HI116 | Dateiname digitales Video |  | x | x |  |  | M |  | Haltungsbezeichnung und Dateiformatkennung
HI117 | Fotospeichermedium |  | x | x |  |  | A7 | 208
HI201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
HI202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10
HI203 | Melder |  | x | x |  |  | M
HI204 | Datum der Beurteilung |  |  | x |  |  | D10
HI205 | Beurteiler |  |  | x |  |  | M
HI206 | max. Haltungsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
HI207 | max. Haltungsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
HI208 | max. Haltungsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
HI209 | Zustandspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I3
HI210 | Zustandspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I3
HI211 | Zustandspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I3
HI212 | Bewertungspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I4
HI213 | Bewertungspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I4
HI214 | Bewertungspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I4
HI215 | Sanierungsbedarfszahl |  |  | x |  |  | I5
HI216 | Beurteilung (Klasse) |  |  | x |  |  | I1
HI217 | Priorität |  |  | x |  |  | I10
HI998 | Dokument |  | x |  |  |  | M
HI999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M
HM001 | Station | [5 empty] | F6.2
HM002 | Messwerttyp | [5 empty] | A1 | 401
HM101 | Messwert | [5 empty] | F8.3
HM102 | Masseinheit | [5 empty] | A8
HM999 | Bemerkung | [5 empty] | M
HZ001 | Station |  | x | x |  | [m] | F6.1
HZ002 | Kode |  | x | x |  |  | A5
HZ014 | Charakterisierung 1 |  | x | x |  |  | A6
HZ015 | Charakterisierung 2 |  | x | x |  |  | A2
HZ003 | Quantifizierung 1 |  | x | x |  | [*] | F7.1
HZ004 | Quantifizierung 2 |  | x | x |  | [*] | F7.1
HZ005 | Streckenschaden |  | x | x |  |  | A3
HZ006 | Position von |  | x | x |  |  | A2
HZ007 | Position nach |  | x | x |  |  | A2
HZ008 | Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument) |  | x | x |  |  | M
HZ009 | Bildname |  | x | x |  |  | M
HZ010 | Langtext |  | x | x |  |  | M
HZ011 | Verbindung |  | x | x |  |  | A1
HZ012 | Auskleidung |  | x |  |  |  | B1
HZ016 | Punktuelle Reparatur |  | x |  |  |  | A1 | 213
HZ017 | Standardisierte Anmerkung |  | x | x |  |  | A2
HZ201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
HZ202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10
HZ203 | Melder |  | x | x |  |  | M
HZ204 | Datum der Klassifizierung |  |  | x |  |  | D10
HZ205 | Klassifizierer |  |  | x |  |  | M
HZ206 | Zustandsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
HZ207 | Zustandsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
HZ208 | Zustandsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
HZ997 | Platzhalter kameraspezifische Kennung | [5 empty] | M
HZ998 | Dokument |  | x |  |  |  | M
HZ999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M
KA001 | Bauteil |  |  | x |  |  | A3 | 124
KA002 | Material |  |  | x |  |  | A4 | 105
KA003 | Anzahl |  |  | x |  |  | I3
KA004 | Höhe |  |  | x |  | [m] | F7.2
KA005 | Breite |  |  | x |  | [m] | F7.2
KA006 | Länge |  |  | x |  | [m] | F7.2
KA007 | Form |  |  | x |  |  | A1 | 118
KA998 | Dokument | [5 empty] | M
KA999 | Bemerkung |  |  | x |  |  | M
KG001 | Knotenbezeichnung | x | x | x |  |  | A16
KG002 | Alternative Knotenbezeichnung | [5 empty] | A10
KG101 | Straßenschlüssel | x | x | x |  |  | I6 | 001
KG102 | Strassenname | x | x | x |  |  | M | 001
KG103 | Ortsteilschlüssel | x | x | x |  |  | I4 | 002
KG104 | Ortteilname | x | x | x |  |  | M | 002
KG105 | Gemeindeschlüssel | [5 empty] | A6
KG106 | Gebietsschlüssel | x |  | x |  |  | A6 | 004
KG107 | Einzugsgebietschlüssel | [5 empty] | A4 | 005
KG108 | Nummer der Kläranlage | [5 empty] | I4 | 006
KG201 | Rechtswert Deckel |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG202 | Hochwert Deckel |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG203 | Lagegenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 101
KG204 | Höhe Deckel |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
KG205 | Höhengenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 102
KG206 | Rechtswert Sohle |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG207 | Hochwert Sohle |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG208 | Lagegenauigkeitsstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 101
KG209 | Höhe Sohle |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
KG210 | Höhengenauigkeitstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 102
KG211 | Schachttiefe | x | x | x |  | [m] | F8.3
KG301 | Kanalart | x | x | x |  |  | A1 | 103
KG302 | Kanalnutzung | x | x | x |  |  | A2 | 104
KG303 | Baujahr | [5 empty] | I4
KG304 | Materialart |  |  | x |  |  | A4 | 105
KG305 | Knotenart | x | x | x |  |  | A1 | 116
KG306 | Bauwerksart | x | x | x |  |  | A4 | 117
KG307 | Schachtform |  |  | x |  |  | A1 | 118
KG308 | Schachtlänge |  |  | x |  | [mm] | I5
KG309 | Schachtbreite |  |  | x |  | [mm] | I5
KG310 | Deckelform |  |  | x |  |  | A1 | 118
KG311 | Deckelmaterial |  |  | x |  |  | A4 | 105
KG312 | Deckelklasse |  |  | x |  |  | A1 | 119
KG313 | Deckelbreite |  |  | x |  | [mm] | I5
KG314 | Deckellänge |  |  | x |  | [mm] | I5
KG315 | Deckel verschraubt |  |  | x |  |  | B1
KG316 | Gerinneform | [5 empty] | A1 | 118
KG317 | Gerinnematerial | [5 empty] | A4 | 105
KG318 | Gerinnebreite |  |  |  |  | [mm] | I5
KG319 | Gerinnelänge |  |  |  |  | [mm] | I5
KG320 | Bermematerial | [5 empty] | A4 | 105
KG321 | Innenschutz | x |  | x |  |  | A1 | 120
KG322 | Innenschutzmaterial | x |  | x |  |  | A4 | 105
KG323 | Steighilfe |  |  | x |  |  | A3 | 121
KG324 | Anzahl Steigeisen |  |  | x |  |  | I3
KG325 | Steighilfenwerkstoff | [5 empty] | A4 | 122
KG326 | Messtechnik | x |  | x |  |  | A1 | 123
KG401 | Funktionszustand | x |  | x |  |  | A1 | 109
KG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110
KG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111
KG404 | Lage im Verkehrsraum | x |  | x |  |  | A2 | 112
KG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113
KG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114
KG407 | Status Daten | x | x | x |  |  | A1 | 115
KG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125
KG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126
KG998 | Dokument | [5 empty] | M
KG999 | Bemerkung | x | x | x |  |  | M
KI001 | Auftraggeber | x | x | x |  |  | M |  | Stadt Delbrück
KI002 | Projektnummer | x | x | x |  |  | A8 |  | 04W02_24
KI003 | Inspektionsnummer | [5 empty] | I4
KI004 | Inspektionsgrund |  | x | x |  |  | A1 | 201 | W
KI005 | Kodiersystem |  | x | x |  |  | A20 | 202 | DWAM149-2:2013
KI006 | Eingesetzes Kamerasystem |  | x |  |  |  | M
KI007 | Bearbeitungsstatus | x |  | x |  |  | A2 | 215
KI008 | Bearbeitungshinweis | [5 empty] | M
KI101 | vertikaler Bezugspunkt |  | x | x |  |  | A5 | 210 | A
KI102 | Bezugspunkt am Umfang |  |  | x |  |  | A5 | 211
KI103 | Inspektionsart |  | x | x |  |  | A3 | 203 | KTV
KI104 | Inspektionsdatum |  | x | x |  |  | D10
KI105 | Inspektionszeit |  |  | x |  |  | A8
KI106 | Wetter |  | x |  |  |  | A7 | 204
KI107 | Reinigung |  | x | x |  |  | A1 | 205
KI108 | Temperatur |  | x |  |  | [Celsius] | I3
KI109 | Vorflutsicherung |  | x | x |  |  | A1 | 206
KI110 | Wasserspiegel |  | x |  |  | % | I3
KI111 | Firma |  | x | x |  |  | M
KI112 | Inspekteur |  | x | x |  |  | M
KI113 | Bauleitung |  | x | x |  |  | M |  | M. Alles
KI114 | Videospeichermedium |  | x | x |  |  | A4 | 207 | HD
KI115 | Name des Speichermediums |  | x | x |  |  | M |  | 100 (fortlaufend)
KI116 | Dateiname digitales Video |  | x | x |  |  | M |  | Knotenbezeichnung und Dateiformatkennung
KI117 | Fotospeichermedium |  |  | x |  |  | A7 | 208
KI118 | Digitaler Fotoname |  |  | x |  |  | M
KI119 | Betriebssicher | [5 empty] | B1
KI120 | Konusrichtig | [5 empty] | B1
KI121 | Umgebungsluft | [5 empty] | A1 | 212
KI122 | Umgebungsfoto | [5 empty] | M
KI201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
KI202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10
KI203 | Melder |  | x | x |  |  | M
KI204 | Datum der Beurteilung |  |  | x |  |  | D10
KI205 | Beurteiler |  |  | x |  |  | M
KI206 | max. Knotenklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
KI207 | max. Knotenklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
KI208 | max. Knotenklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
KI209 | Zustandspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I3
KI210 | Zustandspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I3
KI211 | Zustandspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I3
KI212 | Bewertungspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I4
KI213 | Bewertungspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I4
KI214 | Bewertungspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I4
KI215 | Sanierungsbedarfszahl |  |  | x |  |  | I5
KI216 | Beurteilung (Klasse) |  |  | x |  |  | I1
KI217 | Priorität |  |  | x |  |  | I10
KI998 | Dokument |  |  | x |  |  | M
KI999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M
KZ001 | Tiefe |  | x | x |  | [m] | F7.2
KZ002 | Kode |  | x | x |  |  | A5
KZ014 | Charakterisierung 1 |  | x | x |  |  | A6
KZ015 | Charakterisierung 2 |  | x | x |  |  | A2
KZ003 | Quantifizierung 1 |  | x | x |  | [*] | F7.1
KZ004 | Quantifizierung 2 |  | x | x |  | [*] | F7.1
KZ005 | Streckenschaden |  | x | x |  |  | A3
KZ006 | Position Beginn |  | x | x |  |  | A2
KZ007 | Position Ende |  | x | x |  |  | A2
KZ008 | Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument) |  | x |  |  |  | M
KZ009 | Bildname |  |  | x |  |  | M
KZ010 | Langtext des Zustandes |  | x | x |  |  | M
KZ011 | Verbindung |  | x | x |  |  | A1
KZ013 | Schachtbereich |  | x | x |  |  | A3 | 124
KZ016 | Punktuelle Reparatur |  | x |  |  |  | A1 | 214
KZ017 | Standardisierte Anmerkung |  | x | x |  |  | A2
KZ201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
KZ202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10
KZ203 | Melder |  | x | x |  |  | M
KZ204 | Datum der Klassifizierung |  |  | x |  |  | D10
KZ205 | Klassifizierer |  |  | x |  |  | M
KZ206 | Zustandsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
KZ207 | Zustandsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
KZ208 | Zustandsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
KZ997 | Platzhalter für kameraspezifische Kennung | [5 empty] | M
KZ998 | Dokument | [5 empty] | M
KZ999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M
RT001 | Tabelle | [*] | x | [*] |  |  | A3
RT002 | Schlüssel | [*] | x | [*] |  |  | V
RT003 | Kurztext |  | x |  |  |  | V
RT004 | Langtext | [*] | x | [*] |  |  | M
RT999 | Bemerkung | [*] | x | [*] |  |  | M
[*] | nach Bedarf in Abhängikeit

## Felddef. Anschlussleitung
Felddefinitionen
Maßnahme | Wiederholungsbefahrung SüwVo Abw. Delbrück Bereich 4 (Ausschreibung April 2024) |  | Auftragsnr.: | [5 empty] | Anschlussleitung
Kennung | Feldbezeichnung | Typ A | Typ Z | Typ D | Typ Z | Einheit | Format | Referenz-tabelle | Vorgabe
FD001 | Versionsnummer der Schnittstelle | x | x | x |  |  | A10 |  | 04-2010
FD002 | Formatypbezeichnung | x | x | x |  |  | A1 |  | Z
GO001 | Geometrieobjektbezeichnung | x | x | x |  |  | A30
GO002 | Geometrieobjektkennung | x | x | x |  |  | A10 | 300
GO003 | Geometrieobjekttyp | x | x | x |  |  | A10 | 301
GO997 | Flächenmuster (Platzhalter) | [5 empty] | M
GO998 | Dokument | [5 empty] | M
GO999 | Bemerkung | x |  | x |  |  | M
GP001 | Punktbezeichnung | x | x | x |  |  | A30
GP002 | Angabe des Koordinatensystems | x | x | x |  |  | A3 | 302
GP003 | Rechtswert | x |  | x |  |  | F11.3
GP004 | Hochwert | x |  | x |  |  | F11.3
GP005 | Ostkoordinate | x | x | x |  |  | A12
GP006 | Nordkooridinate | x | x | x |  |  | A12
GP007 | Höhe | x | x | x |  |  | F8.3
GP008 | Lagegenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 101
GP009 | Höhengenauigkeit | x | x | x |  |  | A1 | 102
GP010 | Angabe des Höhensystems | x |  | x |  |  | A3 | 303
GP101 | Punkttyp bei Kreisbogen | [*] | x | [*] |  |  | A1 | 304
GP102 | Orientierung bei Kreisbogen | [*] | x | [*] |  |  | A1
GP999 | Bemerkung | x |  | x |  |  | M
HG001 | Haltungsbezeichnung | x | x | x |  |  | A33
HG002 | Alternative Haltungsbezeichnung | [5 empty] | A16
HG003 | Schacht oben | x | x | x |  |  | A16
HG004 | Schacht unten | x | x | x |  |  | A16
HG005 | Bezeichnung Endpunkt | [*] | x | [*] |  |  | A33
HG006 | Objekttyp bei Anschlussleitung | [*] | x | [*] |  |  | A1
HG007 | Stationierung des Anschlussleitung | [*] | x | [*] |  |  | F7.2
HG008 | Stationierungsrichtung des Anschlusses | [*] | x | [*] |  |  | A1
HG009 | Lageangabe des Anschlusses | [*] | x | [*] |  |  | A2
HG010 | Typ Endpunkt | [*] | x | [*] |  |  | A2
HG011 | Leitungsbezeichnung | [*] | x | [*] |  |  | A33
HG012 | Kind von | [*] | x | [*] |  |  | A33
HG101 | Straßenschlüssel | x | x | x |  |  | I6 | 001
HG102 | Straßenname | x | x | x |  |  | M | 001
HG103 | Ortsteilschlüssel | x | x | x |  |  | I4 | 002
HG104 | Ortsteilname | x | x | x |  |  | M | 002
HG105 | Gemeindeschlüssel | [5 empty] | A6
HG106 | Gebietsschlüssel | x |  | x |  |  | A6 | 004
HG107 | Einzugsgebietschlüssel | [5 empty] | A6 | 005
HG108 | Nummer der Kläranlage | [5 empty] | I8 | 006
HG201 | Rechtswert Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG202 | Hochwert Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG203 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 101
HG204 | Höhe Rohrsohle oben |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
HG205 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle oben | [5 empty] | I1 | 102
HG206 | Rechtswert Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG207 | Hochwert Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m] | F11.3
HG208 | Lagegenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 101
HG209 | Höhe Rohrsohle unten |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
HG210 | Höhengenauigkeitsstufe Rohrsohle unten | [5 empty] | I1 | 102
HG301 | Kanalart | x | x | x |  |  | A1 | 103
HG302 | Kanalnutzung | x | x | x |  |  | A2 | 104
HG303 | Baujahr |  |  | x |  |  | I4
HG304 | Materialart | x | x | x |  |  | A4 | 105
HG305 | Profilart | x | x | x |  |  | A2 | 106
HG306 | Profilbreite | x | x | x |  | [mm] | I4
HG307 | Profilhöhe | x | x | x |  | [mm] | I4
HG308 | Profilauskleidung | x | x | x |  |  | A1 | 107
HG309 | Profilauskleidungsmaterial | x | x | x |  |  | A4 | 105
HG310 | Haltungslänge | x | x | x |  | [m] | F8.3
HG311 | Haltungsgefälle |  |  |  |  | %o | F7.2
HG312 | Mittlere Tiefe |  |  | x |  | [m] | F7.3
HG313 | Haltungsart | x | x | x |  |  | A1 | 108
HG314 | Rohrlänge |  | x | x |  | [m] | F7.3
HG315 | Status Profilangaben | x | x | x |  |  | A1 | 115
HG316 | Profilauskleidung selbsttragend | x | x | x |  |  | B1
HG401 | Funktionszustand | x | x | x |  |  | A1 | 109
HG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110
HG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111
HG404 | Lage im Verkehrsraum | x |  | x |  |  | A2 | 112
HG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113
HG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114
HG407 | Status Daten | x |  | x |  |  | A1 | 115
HG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125
HG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126
HG410 | Wanddicke | [5 empty] | I3
HG411 | Lagerungsart | [5 empty] | A1 | 127
HG998 | Dokument | [5 empty] | M
HG999 | Bemerkung | x | x | x |  |  | M
HI001 | Auftraggeber | x | x | x |  |  | M |  | Stadt Delbrück
HI002 | Projektnummer | x | x | x |  |  | A8 |  | 04W02_24
HI003 | Inspektionsnummer |  | x |  |  |  | I4
HI004 | Inspektionsgrund |  | x | x |  |  | A1 | 201 | W
HI005 | Kodierystem |  | x | x |  |  | A20 | 202 | DWAM149-2:2013
HI006 | Eingesetzes Kamerasystem |  | x | x |  |  | M
HI007 | Bearbeitungsstatus | x |  | x |  |  | A2 | 215
HI008 | Bearbeitungshinweis |  |  | x |  |  | M
HI101 | Inspektionsrichtung |  | x | x |  |  | A1
HI102 | Bezugspunkt Start |  | x | x |  |  | A1 |  | A
HI103 | Inspektionsart |  | x | x |  |  | A3 | 203
HI104 | Inspektionsdatum |  | x | x |  |  | D10
HI105 | Inspektionszeit |  | x | x |  |  | A8
HI106 | Wetter |  | x |  |  |  | A7 | 204
HI107 | Reinigung |  | x | x |  |  | A1 | 205
HI108 | Temperatur |  | x |  |  | [Celsius] | I3
HI109 | Vorflutsicherung |  | x | x |  |  | A1 | 206
HI110 | Wasserspiegel |  | x |  |  | % | I3
HI111 | Firma |  | x | x |  |  | M
HI112 | Inspekteur |  | x | x |  |  | M
HI113 | Bauleitung |  | x | x |  |  | M |  | M. Alles
HI114 | Videospeichermedium |  | x | x |  |  | A4 | 207 | HD
HI115 | Name des Speichermediums |  | x | x |  |  | M |  | 100 (fortlaufend)
HI116 | Dateiname digitales Video |  | x | x |  |  | M
HI117 | Fotospeichermedium |  | x | x |  |  | A7 | 208
HI201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
HI202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10
HI203 | Melder |  | x | x |  |  | M
HI204 | Datum der Beurteilung |  |  | x |  |  | D10
HI205 | Beurteiler |  |  | x |  |  | M
HI206 | max. Haltungsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
HI207 | max. Haltungsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
HI208 | max. Haltungsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
HI209 | Zustandspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I3
HI210 | Zustandspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I3
HI211 | Zustandspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I3
HI212 | Bewertungspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I4
HI213 | Bewertungspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I4
HI214 | Bewertungspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I4
HI215 | Sanierungsbedarfszahl |  |  | x |  |  | I5
HI216 | Beurteilung (Klasse) |  |  | x |  |  | I1
HI217 | Priorität |  |  | x |  |  | I10
HI998 | Dokument |  | x |  |  |  | M
HI999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M
HM001 | Station | [5 empty] | F6.2
HM002 | Messwerttyp | [5 empty] | A1 | 401
HM101 | Messwert | [5 empty] | F8.3
HM102 | Masseinheit | [5 empty] | A8
HM999 | Bemerkung | [5 empty] | M
HZ001 | Station |  | x | x |  | [m] | F6.1
HZ002 | Kode |  | x | x |  |  | A5
HZ014 | Charakterisierung 1 |  | x | x |  |  | A6
HZ015 | Charakterisierung 2 |  | x | x |  |  | A2
HZ003 | Quantifizierung 1 |  | x | x |  | [*] | F7.1
HZ004 | Quantifizierung 2 |  | x | x |  | [*] | F7.1
HZ005 | Streckenschaden |  | x | x |  |  | A3
HZ006 | Position von |  | x | x |  |  | A2
HZ007 | Position nach |  | x | x |  |  | A2
HZ008 | Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument) |  | x | x |  |  | M
HZ009 | Bildname |  | x | x |  |  | M
HZ010 | Langtext |  | x | x |  |  | M
HZ011 | Verbindung |  | x | x |  |  | A1
HZ012 | Auskleidung |  | x |  |  |  | B1
HZ016 | Punktuelle Reparatur |  | x |  |  |  | A1 | 213
HZ017 | Standardisierte Anmerkung |  | x | x |  |  | A2
HZ201 | Meldung |  | x | x |  |  | A1 | 209
HZ202 | Datum der Meldung |  | x | x |  |  | D10
HZ203 | Melder |  | x | x |  |  | M
HZ204 | Datum der Klassifizierung |  |  | x |  |  | D10
HZ205 | Klassifizierer |  |  | x |  |  | M
HZ206 | Zustandsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
HZ207 | Zustandsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
HZ208 | Zustandsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
HZ997 | Platzhalter kameraspezifische Kennung | [5 empty] | M
HZ998 | Dokument |  | x |  |  |  | M
HZ999 | Bemerkung |  | x | x |  |  | M
KA001 | Bauteil |  |  | x |  |  | A3 | 124
KA002 | Material |  |  | x |  |  | A4 | 105
KA003 | Anzahl |  |  | x |  |  | I3
KA004 | Höhe |  |  | x |  | [m] | F7.2
KA005 | Breite |  |  | x |  | [m] | F7.2
KA006 | Länge |  |  | x |  | [m] | F7.2
KA007 | Form |  |  | x |  |  | A1 | 118
KA998 | Dokument | [5 empty] | M
KA999 | Bemerkung |  |  | x |  |  | M
KG001 | Knotenbezeichnung | x |  | x |  |  | A16
KG002 | Alternative Knotenbezeichnung | [5 empty] | A10
KG101 | Straßenschlüssel | x |  | x |  |  | I6 | 1
KG102 | Strassenname | x |  | x |  |  | M
KG103 | Ortsteilschlüssel | x |  | x |  |  | I4 | 2
KG104 | Ortteilname | x |  | x |  |  | M
KG105 | Gemeindeschlüssel | [5 empty] | A6 | 3
KG106 | Gebietsschlüssel | x |  | x |  |  | A6 | 4
KG107 | Einzugsgebietschlüssel | [5 empty] | A4 | 5
KG108 | Nummer der Kläranlage | [5 empty] | I4 | 6
KG201 | Rechtswert Deckel |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG202 | Hochwert Deckel |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG203 | Lagegenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 101
KG204 | Höhe Deckel |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
KG205 | Höhengenauigkeitsstufe Deckel | [5 empty] | I1 | 102
KG206 | Rechtswert Sohle |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG207 | Hochwert Sohle |  |  |  |  | [m] | F11.3
KG208 | Lagegenauigkeitsstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 101
KG209 | Höhe Sohle |  |  |  |  | [m ü N.N.] | F8.3
KG210 | Höhengenauigkeitstufe Sohle | [5 empty] | I1 | 102
KG211 | Schachttiefe | x |  | x |  | [m] | F8.3
KG301 | Kanalart | x |  | x |  |  | A1 | 103
KG302 | Kanalnutzung | x |  | x |  |  | A2 | 104
KG303 | Baujahr | [5 empty] | I4
KG304 | Materialart |  |  | x |  |  | A4 | 105
KG305 | Knotenart | x |  | x |  |  | A1 | 116
KG306 | Bauwerksart | x |  | x |  |  | A4 | 117
KG307 | Schachtform |  |  | x |  |  | A1 | 118
KG308 | Schachtlänge |  |  | x |  | [mm] | I5
KG309 | Schachtbreite |  |  | x |  | [mm] | I5
KG310 | Deckelform |  |  | x |  |  | A1 | 118
KG311 | Deckelmaterial |  |  | x |  |  | A4 | 105
KG312 | Deckelklasse |  |  | x |  |  | A1 | 119
KG313 | Deckelbreite |  |  | x |  | [mm] | I5
KG314 | Deckellänge |  |  | x |  | [mm] | I5
KG315 | Deckel verschraubt |  |  | x |  |  | B1
KG316 | Gerinneform | [5 empty] | A1 | 118
KG317 | Gerinnematerial | [5 empty] | A4 | 105
KG318 | Gerinnebreite |  |  |  |  | [mm] | I5
KG319 | Gerinnelänge |  |  |  |  | [mm] | I5
KG320 | Bermematerial | [5 empty] | A4 | 105
KG321 | Innenschutz | x |  | x |  |  | A1 | 120
KG322 | Innenschutzmaterial | x |  | x |  |  | A4 | 105
KG323 | Steighilfe |  |  | x |  |  | A3 | 121
KG324 | Anzahl Steigeisen |  |  | x |  |  | I3
KG325 | Steighilfenwerkstoff | [5 empty] | A4 | 122
KG326 | Messtechnik | x |  | x |  |  | A1 | 123
KG401 | Funktionszustand | x |  | x |  |  | A1 | 109
KG402 | Eigentum | [5 empty] | A2 | 110
KG403 | Wasserschutzzone |  |  | x |  |  | A4 | 111
KG404 | Lage im Verkehrsraum | x |  | x |  |  | A2 | 112
KG405 | Grundwasserstand |  |  | x |  |  | A1 | 113
KG406 | Überschwemmungsgebiet | [5 empty] | A1 | 114
KG407 | Status Daten | x |  | x |  |  | A1 | 115
KG408 | Einstauhäufigkeit |  |  | x |  |  | A1 | 125
KG409 | Bodengruppe |  |  | x |  |  | A2 | 126
KG998 | Dokument | [5 empty] | M
KG999 | Bemerkung | x |  | x |  |  | M
KI001 | Auftraggeber | x |  | x |  |  | M
KI002 | Projektnummer | x |  | x |  |  | A8
KI003 | Inspektionsnummer | [5 empty] | I4
KI004 | Inspektionsgrund |  |  | x |  |  | A1 | 201
KI005 | Kodiersystem |  |  | x |  |  | A20 | 202
KI006 | Eingesetzes Kamerasystem | [5 empty] | M
KI007 | Bearbeitungsstatus | x |  | x |  |  | A2 | 215
KI008 | Bearbeitungshinweis | [5 empty] | M
KI101 | vertikaler Bezugspunkt |  |  | x |  |  | A5 | 210
KI102 | Bezugspunkt am Umfang |  |  | x |  |  | A5 | 211
KI103 | Inspektionsart |  |  | x |  |  | A3 | 203
KI104 | Inspektionsdatum |  |  | x |  |  | D10
KI105 | Inspektionszeit |  |  | x |  |  | A8
KI106 | Wetter | [5 empty] | A7 | 204
KI107 | Reinigung |  |  | x |  |  | A1 | 205
KI108 | Temperatur |  |  |  |  | [Celsius] | I3
KI109 | Vorflutsicherung |  |  | x |  |  | A1 | 206
KI110 | Wasserspiegel |  |  |  |  | % | I3
KI111 | Firma |  |  | x |  |  | M
KI112 | Inspekteur |  |  | x |  |  | M
KI113 | Bauleitung |  |  | x |  |  | M
KI114 | Videospeichermedium |  |  | x |  |  | A4 | 207
KI115 | Name des Speichermediums |  |  | x |  |  | M
KI116 | Dateiname digitales Video |  |  | x |  |  | M
KI117 | Fotospeichermedium |  |  | x |  |  | A7 | 208
KI118 | Digitaler Fotoname |  |  | x |  |  | M
KI119 | Betriebssicher | [5 empty] | B1
KI120 | Konusrichtig | [5 empty] | B1
KI121 | Umgebungsluft | [5 empty] | A1 | 212
KI122 | Umgebungsfoto | [5 empty] | M
KI201 | Meldung |  |  | x |  |  | A1 | 209
KI202 | Datum der Meldung |  |  | x |  |  | D10
KI203 | Melder |  |  | x |  |  | M
KI204 | Datum der Beurteilung |  |  | x |  |  | D10
KI205 | Beurteiler |  |  | x |  |  | M
KI206 | max. Knotenklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
KI207 | max. Knotenklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
KI208 | max. Knotenklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
KI209 | Zustandspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I3
KI210 | Zustandspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I3
KI211 | Zustandspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I3
KI212 | Bewertungspunkte Dichtheit |  |  | x |  |  | I4
KI213 | Bewertungspunkte Standsicherheit |  |  | x |  |  | I4
KI214 | Bewertungspunkte Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I4
KI215 | Sanierungsbedarfszahl |  |  | x |  |  | I5
KI216 | Beurteilung (Klasse) |  |  | x |  |  | I1
KI217 | Priorität |  |  | x |  |  | I10
KI998 | Dokument |  |  | x |  |  | M
KI999 | Bemerkung |  |  | x |  |  | M
KZ001 | Tiefe |  |  | x |  | [m] | F7.2
KZ002 | Kode |  |  | x |  |  | A5
KZ014 | Charakterisierung 1 |  |  | x |  |  | A6
KZ015 | Charakterisierung 2 |  |  | x |  |  | A2
KZ003 | Quantifizierung 1 |  |  | x |  | [*] | F7.1
KZ004 | Quantifizierung 2 |  |  | x |  | [*] | F7.1
KZ005 | Streckenschaden |  |  | x |  |  | A3
KZ006 | Position Beginn |  |  | x |  |  | A2
KZ007 | Position Ende |  |  | x |  |  | A2
KZ008 | Videozählerstand (Ansteuerwert zum Filmdokument) | [5 empty] | M
KZ009 | Bildname |  |  | x |  |  | M
KZ010 | Langtext des Zustandes |  |  | x |  |  | M
KZ011 | Verbindung |  |  | x |  |  | A1
KZ013 | Schachtbereich |  |  | x |  |  | A3 | 124
KZ016 | Punktuelle Reparatur | [5 empty] | A1 | 214
KZ017 | Standardisierte Anmerkung |  |  | x |  |  | A2
KZ201 | Meldung |  |  | x |  |  | A1 | 209
KZ202 | Datum der Meldung |  |  | x |  |  | D10
KZ203 | Melder |  |  | x |  |  | M
KZ204 | Datum der Klassifizierung |  |  | x |  |  | D10
KZ205 | Klassifizierer |  |  | x |  |  | M
KZ206 | Zustandsklasse Dichtheit |  |  | x |  |  | I1
KZ207 | Zustandsklasse Standsicherheit |  |  | x |  |  | I1
KZ208 | Zustandsklasse Betriebssicherheit |  |  | x |  |  | I1
KZ997 | Platzhalter für kameraspezifische Kennung | [5 empty] | M
KZ998 | Dokument | [5 empty] | M
KZ999 | Bemerkung |  |  | x |  |  | M
RT001 | Tabelle | [*] |  | [*] |  |  | A3
RT002 | Schlüssel | [*] |  | [*] |  |  | V
RT003 | Kurztext | [5 empty] | V
RT004 | Langtext | [*] |  | [*] |  |  | M
RT999 | Bemerkung | [*] |  | [*] |  |  | M
[*] | nach Bedarf in Abhängikeit