| Bieter | Vergabenummer | Datum |
| --- | --- | --- |
|  | 30-01.59.06-18-082-Ö |  |
| Baumaßnahme |  |  |
| Umbau und Erweiterung der Raphaelschule Recke |  |  |
| Leistung |  |  |
| Dachdeckerarbeiten |  |  |

Aufgliederung der Einheitspreise

| OZ des LV | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Men-gen-einheit 1 | Zeitan- satz | Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Löhne 2, | Stoffe 2 | Geräte 2, | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01.03.7 | Abdichtung an aufgehende Bauteile | 75 | lfdm |  |  |  |  |  |  |
| 01.05.2 | Trapzblechdecke T135 | 245 | M² |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.8 | Gefälledämmung EPS-Hartschaum Mittlere Dicke 120 mm | 265 | M² |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.13 | Dachabdichtung 2. Lage, Polymerbitumen-Schweißbahn | 265 | M² |  |  |  |  |  |  |
| 01.11.1 | Durchdringungsfreier Seitenschutz für Flachdächer | 60 | m |  |  |  |  |  |  |
| 02.05.2 | Holzbalken b/h 8/28 cm, e <= 62,5 cm | 50 | lfdm |  |  |  |  |  |  |
| 03.10.11 | PVC-Dachabdichtung an Bestandsdach anarbeiten | 9 | lfdm |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.11 | Dachabdichtung 1. Lage, Kaltselbstklebende Elastomerbitumenbahn | 265 | M² |  |  |  |  |  |  |
| 01.06.9 | Mehr- bzw. Minderdicke je 10 mm | 265 | M² |  |  |  |  |  |  |

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.