## VHB-223
Bieter |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  | Datum
26-159 E
Baumaßnahme
LWL Klinik Dortmund - Neubau Zentralapotheke mit Wirtschaftslager
Leistung
Rohbauarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen-einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
[5 empty] | Löhne 2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
01.01.7 | Bauzaunanlage | 240 | m | [5 empty] | 0
01.01.8 | Vorhandenen bauseitigen Bauzaun versetzen | 50 | m | [5 empty] | 0
01.01.13 | Gummischlauchleitung H07 RN-F 4 G 35 | 120 | m | [5 empty] | 0
01.02.1 | Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09 H1 | 1025 | m2 | [5 empty] | 0
01.02.2 | Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09 H1 | 1025 | m2 | [5 empty] | 0
01.02.3 | Gebrauchsüberlassung Arbeitsgerüst nach Grundeinsatzzeit | 61500 | m2Wo | [5 empty] | 0
01.02.4 | Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m | 415 | m | [5 empty] | 0
01.02.5 | Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,33-0,66m | 415 | m | [5 empty] | 0
01.02.6 | Vorhaltung Belagverbreiterung nach Grundeinsatzzeit | 24900 | mWo | [5 empty] | 0
01.02.10 | Arbeitsgerüst umbauen | 190 | m2 | [5 empty] | 0
01.02.17 | Schutznetz L 10-20m B 10-20m aufbauen Einbau-H 3m | 150 | m2 | [5 empty] | 0
01.02.18 | Schutznetz L 10-20m B 10-20m vorhalten Einbau-H 3m | 6000 | m2Wo | [5 empty] | 0
01.02.19 | Schutznetz L 10-20m B 10-20m entfernen Einbau-H 3m | 150 | m2 | [5 empty] | 0
01.02.22 | Gebrauchsüberlassung Treppenturm nach Grundeinsatzzeit | 120 | m2Wo | [5 empty] | 0
01.03.1 | Boden Baugrube, höhenmäßig beiarbeiten | 1065 | m2 | [5 empty] | 0
01.03.2 | Erdaushub der Streifen- und Einzelfundamente/Frostschürze | 21 | m3 | [5 empty] | 0
01.03.3 | Erdaushub der Grundleitungen für Schmutzwasser | 38 | m3 | [5 empty] | 0
01.03.4 | Leitungszone / Sandbett für Grundleitungen Schmutzwasser herstellen | 64 | t | [5 empty] | 0
01.03.5 | Erdaushub der Grundleitungen für Regenwasser | 38 | m3 | [5 empty] | 0
01.03.6 | Leitungszone / Sandbett für Grundleitungen Regenwasser herstellen (Abrechnung nach Gewicht) | 52 | t | [5 empty] | 0
01.03.7 | Arbeitsraum verfüllen mit Natursteinschotter | 100 | m3 | [5 empty] | 0
01.03.8 | Erdaushub Handschachtung | 5 | m3 | [5 empty] | 0
01.03.9 | Abtransport und Verwertung Erdaushub (unbelastet) | 106.5 | m3 | [5 empty] | 0
01.04.01.1 | Vollwandabwasserrohre Polypropylen - Rohr DN 110 | 190 | m | [5 empty] | 0
01.04.01.2 | Vollwandabwasserrohre Polypropylen - Rohr DN 125 | 20 | m | [5 empty] | 0
01.04.01.3 | Vollwandabwasserrohre Polypropylen - Rohr DN 160 | 26 | m | [5 empty] | 0
01.04.01.18 | PVC- Warnband | 190 | m | [5 empty] | 0
01.04.01.21 | Zustands und Funktionsprüfung | 230 | m | [5 empty] | 0
01.04.01.22 | Kamerabefahrung Grundleitung | 230 | m | [5 empty] | 0
01.04.01.23 | Durchspülen Grundleitungen | 230 | m | [5 empty] | 0
01.05.1 | Abdichtung in/unter Wand D 25-40cm W4-E Bitumen-Dachdichtungsbahn PV200DD MSB-Q Bürstenstreich-Gießverf | 28.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.05.2 | Sockelabdichtung (W4-E) mit überputzbarer MDS als Komplettsystem | 175 | m2 | [5 empty] | 0
01.05.3 | Perimeterdämmung Fundamente/Frostschürzen (XPS, d = 160 mm) | 216.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.05.4 | Perimeterdämmung Fundamente/Frostschürzen (XPS, d = 120 mm) | 20.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.05.5 | Perimeterdämmung Bodenplatte (XPS, d = 200 mm) | 837 | m2 | [5 empty] | 0
01.06.01.1 | Mauerwerk Außenwand Hinterm. WDVS KS XL-PE SFK16 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 998/240/498 EG | 332 | m2 | [5 empty] | 0
01.06.01.2 | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE SFK16 RDK2 D 24cm Dünnbettm. 998/240/498 EG | 410 | m2 | [5 empty] | 0
01.06.01.3 | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE SFK16 RDK2 D 11,5cm Dünnbettm. 998/115/498 EG | 48 | m2 | [5 empty] | 0
01.06.01.33 | Abgleichen Mauerwerk Leibungsabschlüsse und freie Wandenden | 450 | m | [5 empty] | 0
01.06.01.34 | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 15-17,5cm D 24cm (498/240/150) SFK16 | 240 | m | [5 empty] | 0
01.06.01.35 | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 15-17,5cm D 11,5cm (498/115/150) SFK16 | 14 | m | [5 empty] | 0
01.06.01.39 | WS im Mauerwerk herstellen und schließen | 5 | m | [5 empty] | 0
01.06.02.1 | Mauerwerk Außenwand Hinterm. WDVS KS XL-PE SFK16 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 998/240/498 1.OG | 229 | m2 | [5 empty] | 0
01.06.02.2 | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE SFK16 RDK2 D 24cm Dünnbettm. 998/240/498 1.OG | 307.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.06.02.3 | Mauerwerk Innenwand KS XL-PE SFK16 RDK2 D 11,5cm Dünnbettm. 998/115/498 1.OG | 25 | m2 | [5 empty] | 0
01.06.02.20 | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 10-12,5cm D 24cm (498/240/100) SFK16 | 41.5 | m | [5 empty] | 0
01.06.02.21 | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 7,5-10cm D 24cm (498/240/70) SFK16 | 107.5 | m | [5 empty] | 0
01.06.02.22 | Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 7,5-10cm D 11,5cm (498/115/70) SFK16 | 7.5 | m | [5 empty] | 0
01.06.02.27 | WS im Mauerwerk herstellen und schließen | 5 | m | [5 empty] | 0
01.06.02.29 | Zulage Giebelbereich | 55 | m | [5 empty] | 0
01.07.01.1 | Schalung der Gründungsbauteile | 150 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.01.2 | Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C8/10 D: 10cm | 820.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.01.3 | Sauberkeitsschicht unter Fundamenten/Frostschürze D: 10 cm | 120 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.01.4 | Ortbeton Streifenfundament/Frostschürze Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU B 40-50cm T 30-40cm | 22 | m3 | [5 empty] | 0
01.07.01.5 | Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU D 35cm | 920 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.01.6 | Trennlage PE-Folie D: 0,2mm 2lagig Sauberkeitsschicht Beton | 820.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.01.7 | Ortbeton Bodenpl. Technikschacht Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU D 20cm | 2.3 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.01.8 | Arbeitsfugenbänder Technikschacht | 6 | m | [5 empty] | 0
01.07.01.9 | Ortbeton Schachtwand Technikschacht Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WU D 15-25cm | 1 | m3 | [5 empty] | 0
01.07.02.1 | Schalung Deckenpl. Randschalung H: 15-25cm | 305 | m | [5 empty] | 0
01.07.02.2 | Schalung Deckenpl. GF-Schalungspl. H 0 m bis 3,75 m | 750 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.02.3 | Schalung Stütze innen rechteckig 500-750cm2 SB2 Trägerschalung Schalungspl. | 190 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.02.4 | Schalung Unterzug GF-Schalungspl. H 0 m bis 3,5 m | 90 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.02.5 | Schalung für Fenster- und Türöffnungen | 3 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.02.6 | Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C20/25 XC1 Decken-D 20cm | 115 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.02.7 | Ortbeton Deckenpl. waager. Stahlbeton C20/25 XC1 Decken-D 25cm | 650 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.02.8 | Ortbeton Innenwand Stahlbeton C 20/25 D 24cm | 20 | m² | [5 empty] | 0
01.07.02.9 | Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 b/d = 24/24cm | 13 | m3 | [5 empty] | 0
01.07.02.10 | Ortbeton Unterzüge, Balken, Ringanker, Überzüge etc. C25/30 | 9 | m3 | [5 empty] | 0
01.07.02.24 | Zulage Mörteltaschen Kalksandstein-Planblöcke | 335 | m | [5 empty] | 0
01.07.03.1 | Schalung Stütze innen rechteckig 500-750cm2 SB2 Trägerschalung GF-Schalungspl. | 151.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.03.2 | Schalung Unterzug GF-Schalungspl. H 0 m bis 4 m | 385 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.03.3 | Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 b/d = 24/24cm | 6.5 | m3 | [5 empty] | 0
01.07.03.4 | Ortbeton Unterzüge, Balken, Ringanker, Überzüge etc. C25/30 | 40 | m3 | [5 empty] | 0
01.07.03.13 | Zulage Mörteltaschen Kalksandstein-Planblöcke | 255 | m | [5 empty] | 0
01.07.03.14 | Zulage Giebelbereich | 55 | m | [5 empty] | 0
01.07.05.3 | Schutzbekl.-belag UK Steigungen 19 St T 26 cm Hartfaserpl. Vlies D 3-6mm herstellen räumen | 12 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.05.6 | Schutzbekl.-belag UK Steigungen 19 St T 26 cm Hartfaserpl. Vlies D 3-6mm herstellen räumen | 14.5 | m2 | [5 empty] | 0
01.07.05.7 | Fugen im Übergang | 9.5 | m | [5 empty] | 0
01.07.06.1 | Betonstabstahl B500A alle Durchmesser | 48.75 | to | [5 empty] | 0
01.07.06.2 | Betonstahlmatte B500A Lagermatte | 32.5 | to | [5 empty] | 0
01.07.06.6 | Gleitlager zwischen Unterzügen und Mauerwerkswand | 100 | m | [5 empty] | 0
01.07.06.7 | Wandanschlüsse an Betonbauteile (Beton an Mauerwerk) | 505 | m | [5 empty] | 0
ORCA Werte einfügen
Hilfe
Werte manuell einfügen
Für Bieter abspeichern