## VHB-223
Bieter |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  | Datum
26-091 E
Baumaßnahme
LWL - Klinik Herten
Neubau Gerontopsychiatrisches Zentrum (GPZ)
Leistung
KG410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen-einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
[5 empty] | Löhne 2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Abwasseranlagen - Schmutzwasser | [7 empty] | 0
| Schallgedämmtes Abwassersystem | [7 empty] | 0
10 | Abwasserrohr DN50/56 | 102 | m | [5 empty] | 0
20 | Abwasserrohr DN70 | 160 | m | [5 empty] | 0
30 | Abwasserrohr DN90 | 20 | m | [5 empty] | 0
40 | Abwasserrohr DN100 | 360 | m | [5 empty] | 0
50 | Abwasserrohr DN125 | 70 | m | [5 empty] | 0
60 | Abwasserrohr DN150 | 12 | m | [5 empty] | 0
70 | Passstück DN50/56 | 51 | St | [5 empty] | 0
80 | Passstück DN70 | 48 | St | [5 empty] | 0
90 | Passstück DN90 | 8 | St | [5 empty] | 0
100 | Passstück DN100 | 152 | St | [5 empty] | 0
110 | Passstück DN125 | 28 | St | [5 empty] | 0
120 | Passstück DN150 | 5 | St | [5 empty] | 0
130 | Bogen aller Winkelgerade DN50/56 | 311 | St | [5 empty] | 0
140 | Bogen aller Winkelgerade DN70 | 169 | St | [5 empty] | 0
150 | Bogen aller Winkelgerade DN90 | 115 | St | [5 empty] | 0
160 | Bogen aller Winkelgerade DN100 | 261 | St | [5 empty] | 0
170 | Bogen aller Winkelgerade DN125 | 28 | St | [5 empty] | 0
180 | Bogen aller Winkelgerade DN150 | 6 | St | [5 empty] | 0
190 | Anschlussbogen 90°, DN50/56 | 2 | St | [5 empty] | 0
200 | Anschlussbogen 90°, DN100 | 3 | St | [5 empty] | 0
210 | Abzweig aller Winkelgeraden & Reduzierungen DN50/56 | 7 | St | [5 empty] | 0
220 | Abzweig aller Winkelgeraden & Reduzierungen DN70 | 65 | St | [5 empty] | 0
230 | Abzweig aller Winkelgeraden & Reduzierungen DN90 | 3 | St | [5 empty] | 0
240 | Abzweig aller Winkelgeraden & Reduzierungen DN100 | 85 | St | [5 empty] | 0
250 | Abzweig aller Winkelgeraden & Reduzierungen DN125 | 10 | St | [5 empty] | 0
260 | Abzweig aller Winkelgeraden & Reduzierungen DN150 | 2 | St | [5 empty] | 0
270 | Spezialabzweig (zweifach) DN 90/90/90 | 2 | St | [5 empty] | 0
280 | Spezialabzweig (zweifach) DN 100/100/100 | 6 | St | [5 empty] | 0
290 | Spezialabzweig (Eckabzweig) DN 90/90/90 | 30 | St | [5 empty] | 0
300 | Spezialabzweig (Eckabzweig) DN 100/100/100 | 22 | St | [5 empty] | 0
310 | Spezialabzweig (Bogenabzweig) DN 90/90/70 | 1 | St | [5 empty] | 0
320 | Spezialabzweig (Bogenabzweig) DN 100/90/70 | 4 | St | [5 empty] | 0
330 | Spezialabzweig (Bogenabzweig) DN 100/100/70 | 2 | St | [5 empty] | 0
340 | Spezialabzweig (Parallelabzweig) DN 90/90 | 3 | St | [5 empty] | 0
350 | Doppelanschlussbogen DN 90/90 | 28 | St | [5 empty] | 0
360 | Doppelanschlussbogen DN 100/100 | 12 | St | [5 empty] | 0
370 | Reduktion, exzentrisch, kurz DN 70/56 | 24 | St | [5 empty] | 0
380 | Reduktion, exzentrisch, kurz DN 90/56 | 4 | St | [5 empty] | 0
390 | Reduktion, exzentrisch, kurz DN 90/70 | 2 | St | [5 empty] | 0
400 | Reduktion, exzentrisch, DN 100/56 | 1 | St | [5 empty] | 0
410 | Reduktion, exzentrisch, DN 100/70 | 4 | St | [5 empty] | 0
420 | Reduktion, exzentrisch, DN 100/90 | 10 | St | [5 empty] | 0
430 | Reduktion, exzentrisch, DN 125/100 | 6 | St | [5 empty] | 0
440 | Reduktion, exzentrisch, DN 150/125 | 1 | St | [5 empty] | 0
450 | Reduktion, exzentrisch, DN 150/100 | 1 | St | [5 empty] | 0
460 | Reinigungsstück mit runder Öffnung, DN70 | 11 | St | [5 empty] | 0
470 | Reinigungsstück mit runder Öffnung, DN90 | 2 | St | [5 empty] | 0
480 | Reinigungsstück mit runder Öffnung, DN100 | 56 | St | [5 empty] | 0
490 | Reinigungsstück mit runder Öffnung, DN125 | 1 | St | [5 empty] | 0
500 | Enddeckel DN50/56 | 70 | St | [5 empty] | 0
510 | Enddeckel DN70 | 22 | St | [5 empty] | 0
520 | Enddeckel DN90 | 6 | St | [5 empty] | 0
530 | Enddeckel DN100 | 38 | St | [5 empty] | 0
540 | Enddeckel DN125 | 9 | St | [5 empty] | 0
550 | Enddeckel DN150 | 3 | St | [5 empty] | 0
560 | Stütz- und Dehnmuffe DN50/56 | 34 | St | [5 empty] | 0
570 | Stütz- und Dehnmuffe DN70 | 35 | St | [5 empty] | 0
580 | Stütz- und Dehnmuffe DN90 | 8 | St | [5 empty] | 0
590 | Stütz- und Dehnmuffe DN100 | 78 | St | [5 empty] | 0
600 | Stütz- und Dehnmuffe DN125 | 45 | St | [5 empty] | 0
610 | Stütz- und Dehnmuffe DN150 | 3 | St | [5 empty] | 0
620 | Spannverbinder DN50/56 | 51 | St | [5 empty] | 0
630 | Spannverbinder DN70 | 80 | St | [5 empty] | 0
640 | Spannverbinder DN90 | 8 | St | [5 empty] | 0
650 | Spannverbinder DN100 | 156 | St | [5 empty] | 0
660 | Spannverbinder DN125 | 36 | St | [5 empty] | 0
670 | Spannverbinder DN150 | 6 | St | [5 empty] | 0
680 | PE-Elektro-Schweißmuffe DN50/56 | 41 | St | [5 empty] | 0
690 | PE-Elektro-Schweißmuffe DN70 | 53 | St | [5 empty] | 0
700 | PE-Elektro-Schweißmuffe DN90 | 11 | St | [5 empty] | 0
710 | PE-Elektro-Schweißmuffe DN100 | 54 | St | [5 empty] | 0
720 | PE-Elektro-Schweißmuffe DN125 | 21 | St | [5 empty] | 0
730 | PE-Elektro-Schweißmuffe DN150 | 3 | St | [5 empty] | 0
740 | Gummimanschette DN 32/44 | 25 | St | [5 empty] | 0
750 | Gummimanschette DN 32/50 | 90 | St | [5 empty] | 0
760 | Gummimanschette DN 40/50 | 50 | St | [5 empty] | 0
770 | Gummimanschette DN 50/56 | 20 | St | [5 empty] | 0
780 | Objektanschlüsse DN50-DN100 | 150 | St | [5 empty] | 0
| Befestigungspunkte Rohr | [7 empty] | 0
790 | Befestigungspunkte Rohr DN50/56 | 102 | St | [5 empty] | 0
800 | Befestigungspunkte Rohr DN70 | 160 | St | [5 empty] | 0
810 | Befestigungspunkte Rohr DN90 | 20 | St | [5 empty] | 0
820 | Befestigungspunkte Rohr DN100 | 360 | St | [5 empty] | 0
830 | Befestigungspunkte Rohr DN125 | 70 | St | [5 empty] | 0
840 | Befestigungspunkte Rohr DN150 | 12 | St | [5 empty] | 0
850 | Montageschiene 30/20/1,25 | 60 | m | [5 empty] | 0
860 | Montageschiene 40/25/1,75 | 50 | m | [5 empty] | 0
870 | Montagekonsole 30/30/400 | 40 | St | [5 empty] | 0
880 | Montagekonsole 40/40/700 | 30 | St | [5 empty] | 0
890 | Gewindestange M 8 | 150 | St | [5 empty] | 0
900 | Gewindestange M10 | 140 | St | [5 empty] | 0
910 | Sonderrohrbefestigungs-Konstruktion | 100 | kg | [5 empty] | 0
920 | Bezeichnungsschilder | 30 | St | [5 empty] | 0
930 | Kennzeichnung der Leitungsnetze | 212 | St | [5 empty] | 0
| Brandschutzmanschette | [7 empty] | 0
940 | Brandschutzmanschette DN50 | 1 | St | [5 empty] | 0
950 | Brandschutzmanschette DN70 | 23 | St | [5 empty] | 0
960 | Brandschutzmanschette DN90 | 7 | St | [5 empty] | 0
970 | Brandschutzmanschette DN100 | 77 | St | [5 empty] | 0
980 | Brandschutzmanschette DN125 | 12 | St | [5 empty] | 0
990 | Brandschutzmanschette DN150 | 5 | St | [5 empty] | 0
| Flachdachentlüftungshaube / Dunstrohr | [7 empty] | 0
1000 | Flachdachentlüftungshaube / Dunstrohr DN100 | 12 | St | [5 empty] | 0
1010 | Flachdachentlüftungshaube / Dunstrohr DN125 | 6 | St | [5 empty] | 0
1020 | Flachdachentlüftungshaube / Dunstrohr DN150 | 1 | St | [5 empty] | 0
1030 | Grundleitungsanschluss DN70 | 17 | St | [5 empty] | 0
1040 | Grundleitungsanschluss DN100 | 46 | St | [5 empty] | 0
1050 | Grundleitungsanschluss DN125 | 2 | St | [5 empty] | 0
0
2 | Abwasseranlagen - Kondensat | [7 empty] | 0
| Kondensatleitung (Edelstahl) | [7 empty] | 0
10 | Edelstahl Systemrohr DN20 | 20 | m | [5 empty] | 0
20 | Edelstahl Systemrohr DN25 | 20 | m | [5 empty] | 0
30 | Edelstahl Systemrohr DN32 | 20 | m | [5 empty] | 0
40 | Edelstahl Muffe DN20 | 15 | St | [5 empty] | 0
50 | Edelstahl Muffe DN25 | 15 | St | [5 empty] | 0
60 | Edelstahl Muffe DN32 | 15 | St | [5 empty] | 0
70 | Edelstahl Bogen DN20 | 15 | St | [5 empty] | 0
80 | Edelstahl Bogen DN25 | 15 | St | [5 empty] | 0
90 | Edelstahl T-Stück DN20 | 15 | St | [5 empty] | 0
100 | Edelstahl T-Stück DN25 | 15 | St | [5 empty] | 0
110 | Edelstahl T-Stück DN32 | 10 | St | [5 empty] | 0
| Befestigungspunkte Rohr | [7 empty] | 0
120 | Befestigungspunkte Rohr DN20 | 20 | St | [5 empty] | 0
130 | Befestigungspunkte Rohr DN25 | 20 | St | [5 empty] | 0
140 | Befestigungspunkte Rohr DN32 | 20 | St | [5 empty] | 0
150 | Montageschiene 27/18/1,25 | 10 | m | [5 empty] | 0
160 | Montageschiene 38/24/1,75 | 10 | m | [5 empty] | 0
170 | Gewindestange M 8 | 8 | St | [5 empty] | 0
180 | Gewindestange M10 | 8 | St | [5 empty] | 0
190 | Sonderrohrbefestigungs-Konstruktion | 25 | kg | [5 empty] | 0
200 | Bezeichnungsschilder | 15 | St | [5 empty] | 0
210 | Kennzeichnung der Leitungsnetze | 20 | St | [5 empty] | 0
220 | Vorbereitung RLT-Kondensatablauf | 2 | St | [5 empty] | 0
230 | Kondensatsyphon DN25 | 2 | St | [5 empty] | 0
240 | Kondensatsyphon DN32 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Brandschutz-Rohrabschottung | [7 empty] | 0
250 | Brandschutz-Rohrabschottung 22/19 | 4 | St | [5 empty] | 0
260 | Brandschutz-Rohrabschottung 28/26 | 4 | St | [5 empty] | 0
| Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung | [7 empty] | 0
270 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN20 | 8 | m | [5 empty] | 0
280 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN25 | 8 | m | [5 empty] | 0
0
3 | Abwasseranlagen - Technische Einbauten | [7 empty] | 0
10 | Bodenablauf, seitlicher Ablauf, DN50 | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Bodenablauf, senkrechter Ablauf, DN50 | 33 | St | [5 empty] | 0
30 | Bodenablauf, senkrechter Ablauf, DN70 | 4 | St | [5 empty] | 0
40 | Bodenablauf, senkrechter Ablauf, DN100 | 2 | St | [5 empty] | 0
0
2 | Wasseranlagen | [7 empty] | 0
0
1 | Rohrleitungen & Zubehör | [7 empty] | 0
| Metallverbundrohr | [7 empty] | 0
10 | Metallverbundrohr DN12 - vorisoliert | 512 | m | [5 empty] | 0
20 | Metallverbundrohr DN15 - vorisoliert | 415 | m | [5 empty] | 0
30 | Metallverbundrohr DN20 - vorisoliert | 65 | m | [5 empty] | 0
40 | Metallverbundrohr DN12 | 544 | m | [5 empty] | 0
50 | Metallverbundrohr DN15 | 555 | m | [5 empty] | 0
60 | Metallverbundrohr DN20 | 300 | m | [5 empty] | 0
| Befestigungspunkte für Metallverbundrohr | [7 empty] | 0
70 | Befestigungspunkte für Rohr DN12 | 1000 | St | [5 empty] | 0
80 | Befestigungspunkte für Rohr DN15 | 960 | St | [5 empty] | 0
90 | Befestigungspunkte für Rohr DN20 | 950 | St | [5 empty] | 0
| Metallverbundrohr Bogen (alle Winkelgerade) | [7 empty] | 0
100 | Bogen DN12 | 1007 | St | [5 empty] | 0
110 | Bogen DN15 | 801 | St | [5 empty] | 0
120 | Bogen DN20 | 906 | St | [5 empty] | 0
| Metallverbundrohr T-Stück (alle Reduzierungen) | [7 empty] | 0
130 | T-Stück DN12 | 75 | St | [5 empty] | 0
140 | T-Stück DN15 | 112 | St | [5 empty] | 0
150 | T-Stück DN20 | 124 | St | [5 empty] | 0
160 | T-Stück DN12 (Pressverschluss & Gewinde) | 32 | St | [5 empty] | 0
170 | T-Stück DN15 (Pressverschluss & Gewinde) | 18 | St | [5 empty] | 0
180 | T-Stück DN20 (Pressverschluss & Gewinde) | 16 | St | [5 empty] | 0
| PVDV Reduktion | [7 empty] | 0
190 | PVDV Reduktion DN20-12 | 35 | St | [5 empty] | 0
| Anschlussverschraubung |  | St | [5 empty] | 0
200 | Anschlussverschraubung DN12 | 36 | St | [5 empty] | 0
210 | Anschlussverschraubung DN15 | 104 | St | [5 empty] | 0
220 | Anschlussverschraubung DN20 | 72 | St | [5 empty] | 0
| Metallverbundrohr Kupplung | [7 empty] | 0
230 | Kupplung DN12 | 216 | St | [5 empty] | 0
240 | Kupplung DN15 | 228 | St | [5 empty] | 0
250 | Kupplung DN20 | 162 | St | [5 empty] | 0
| Metallverbundrohr Endstopfen | [7 empty] | 0
260 | Endstopfen DN12 | 54 | St | [5 empty] | 0
270 | Endstopfen DN15 | 55 | St | [5 empty] | 0
280 | Endstopfen DN20 | 30 | St | [5 empty] | 0
290 | Doppelanschlusswinkel Metallverbundrohr DN12 | 90 | St | [5 empty] | 0
300 | Doppelanschlusswinkel Metallverbundrohr DN15 | 65 | St | [5 empty] | 0
310 | Doppelanschlusswinkel Metallverbundrohr DN20 | 30 | St | [5 empty] | 0
320 | Anschlusswinkel Metallverbundrohr DN12 | 90 | St | [5 empty] | 0
330 | Anschlusswinkel Metallverbundrohr DN15 | 65 | St | [5 empty] | 0
340 | Anschlusswinkel Metallverbundrohr DN20 | 30 | St | [5 empty] | 0
| Metallverbundrohr Übergang | [7 empty] | 0
350 | Übergang DN12 | 32 | St | [5 empty] | 0
360 | Übergang DN15 | 58 | St | [5 empty] | 0
370 | Übergang DN20 | 42 | St | [5 empty] | 0
| Edelstahl Rohrleitungssystem | [7 empty] | 0
380 | Edelstahl-Systemrohr DN12 | 62 | m | [5 empty] | 0
390 | Edelstahl-Systemrohr DN15 | 84 | m | [5 empty] | 0
400 | Edelstahl-Systemrohr DN20 | 613 | m | [5 empty] | 0
410 | Edelstahl-Systemrohr DN25 | 300 | m | [5 empty] | 0
420 | Edelstahl-Systemrohr DN32 | 230 | m | [5 empty] | 0
430 | Edelstahl-Systemrohr DN40 | 134 | m | [5 empty] | 0
440 | Edelstahl-Systemrohr DN50 | 22 | m | [5 empty] | 0
| Befestigungspunkte für Edelstahl-Systemrohr | [7 empty] | 0
450 | Befestigungspunkte für Rohr DN12 | 60 | St | [5 empty] | 0
460 | Befestigungspunkte für Rohr DN15 | 82 | St | [5 empty] | 0
470 | Befestigungspunkte für Rohr DN20 | 606 | St | [5 empty] | 0
480 | Befestigungspunkte für Rohr DN25 | 296 | St | [5 empty] | 0
490 | Befestigungspunkte für Rohr DN32 | 226 | St | [5 empty] | 0
500 | Befestigungspunkte für Rohr DN40 | 129 | St | [5 empty] | 0
510 | Befestigungspunkte für Rohr DN50 | 21 | St | [5 empty] | 0
520 | Montageschiene 27/18/1,25 | 445 | m | [5 empty] | 0
530 | Montageschiene 38/24/1,75 | 325 | m | [5 empty] | 0
540 | Montagekonsole 28/30/400 | 215 | St | [5 empty] | 0
550 | Montagekonsole 38/40/700 | 155 | St | [5 empty] | 0
560 | Gewindestange M 8 | 212 | St | [5 empty] | 0
570 | Gewindestange M10 | 312 | St | [5 empty] | 0
580 | Sonderrohrbefestigungs-Konstruktion | 200 | kg | [5 empty] | 0
| Edelstahl Muffe | [7 empty] | 0
590 | Edelstahl Muffe DN12 | 54 | St | [5 empty] | 0
600 | Edelstahl Muffe DN15 | 52 | St | [5 empty] | 0
610 | Edelstahl Muffe DN20 | 368 | St | [5 empty] | 0
620 | Edelstahl Muffe DN25 | 152 | St | [5 empty] | 0
630 | Edelstahl Muffe DN32 | 115 | St | [5 empty] | 0
640 | Edelstahl Muffe DN40 | 68 | St | [5 empty] | 0
650 | Edelstahl Muffe DN50 | 11 | St | [5 empty] | 0
| Edelstahl Bogen (alle Winkelgerade) | [7 empty] | 0
660 | Edelstahl Bogen DN12 | 54 | St | [5 empty] | 0
670 | Edelstahl Bogen DN15 | 55 | St | [5 empty] | 0
680 | Edelstahl Bogen DN20 | 906 | St | [5 empty] | 0
690 | Edelstahl Bogen DN25 | 95 | St | [5 empty] | 0
700 | Edelstahl Bogen DN32 | 109 | St | [5 empty] | 0
710 | Edelstahl Bogen DN40 | 62 | St | [5 empty] | 0
720 | Edelstahl Bogen DN50 | 7 | St | [5 empty] | 0
| Edelstahl T-Stück (alle Reduzierungen) | [7 empty] | 0
730 | Edelstahl T-Stück DN12 | 14 | St | [5 empty] | 0
740 | Edelstahl T-Stück DN15 | 18 | St | [5 empty] | 0
750 | Edelstahl T-Stück DN20 | 124 | St | [5 empty] | 0
760 | Edelstahl T-Stück DN25 | 35 | St | [5 empty] | 0
770 | Edelstahl T-Stück DN32 | 20 | St | [5 empty] | 0
780 | Edelstahl T-Stück DN40 | 8 | St | [5 empty] | 0
790 | Edelstahl T-Stück DN50 | 2 | St | [5 empty] | 0
800 | Edelstahl T-Stück DN12 (Pressverschluss & Gewinde) | 12 | St | [5 empty] | 0
810 | Edelstahl T-Stück DN15 (Pressverschluss & Gewinde) | 8 | St | [5 empty] | 0
820 | Edelstahl T-Stück DN20 (Pressverschluss & Gewinde) | 9 | St | [5 empty] | 0
830 | Edelstahl T-Stück DN25 (Pressverschluss & Gewinde) | 4 | St | [5 empty] | 0
840 | Edelstahl T-Stück DN32 (Pressverschluss & Gewinde) | 2 | St | [5 empty] | 0
| Edelstahl Reduktion m. Einschubende | [7 empty] | 0
850 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN15-12 | 10 | St | [5 empty] | 0
860 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN20-15 | 4 | St | [5 empty] | 0
870 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN20-12 | 8 | St | [5 empty] | 0
880 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN25-20 | 2 | St | [5 empty] | 0
890 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN25-15 | 3 | St | [5 empty] | 0
900 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN25-12 | 2 | St | [5 empty] | 0
910 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN32-12 | 1 | St | [5 empty] | 0
920 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN40-32 | 1 | St | [5 empty] | 0
930 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN40-25 | 1 | St | [5 empty] | 0
940 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN40-20 | 2 | St | [5 empty] | 0
950 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN40-15 | 1 | St | [5 empty] | 0
960 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN40-12 | 2 | St | [5 empty] | 0
970 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN50-40 | 2 | St | [5 empty] | 0
980 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN50-32 | 1 | St | [5 empty] | 0
990 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN50-25 | 1 | St | [5 empty] | 0
1000 | Edelstahl Reduktion m. Einschubende DN50-20 | 1 | St | [5 empty] | 0
| Anschlussverschraubung flachdichtend | [7 empty] | 0
1010 | Anschlussverschraubung flachdichtend, DN12 x 3/4" | 42 | St | [5 empty] | 0
1020 | Anschlussverschraubung flachdichtend, DN15 x 3/4" | 71 | St | [5 empty] | 0
1030 | Anschlussverschraubung flachdichtend, DN20x 1" | 26 | St | [5 empty] | 0
1040 | Anschlussverschraubung flachdichtend, DN25 x 1 1/4" | 4 | St | [5 empty] | 0
1050 | Mehrschicht-Holzleimplatte | 5 | m² | [5 empty] | 0
1060 | Rotguss-Hahnverlängerung, R 1/2" x 25mm | 36 | St | [5 empty] | 0
1070 | Rotguss-Hahnverlängerung, R 1/2" x 50mm | 12 | St | [5 empty] | 0
1080 | Trinkwasseranschluss DN12 | 66 | St | [5 empty] | 0
1090 | Trinkwasseranschluss DN15 | 38 | St | [5 empty] | 0
1100 | Trinkwasseranschluss DN20 | 22 | St | [5 empty] | 0
1110 | Trinkwasseranschluss DN25 | 8 | St | [5 empty] | 0
1120 | Objektanschlüsse DN 15 bis 25 nach Fliesenmaß | 132 | St | [5 empty] | 0
1130 | Verfugen von Durchdringungen | 3 | St | [5 empty] | 0
1140 | Rosetten (Universal, verchromt) | 10 | St | [5 empty] | 0
1150 | Längenausdehnungsbögen Z- oder U-Form, DN12-25 | 12 | St | [5 empty] | 0
| Brandschutz-Rohrabschottung | [7 empty] | 0
1160 | Brandschutz-Rohrabschottung DN12 | 61 | St | [5 empty] | 0
1170 | Brandschutz-Rohrabschottung DN15 | 62 | St | [5 empty] | 0
1180 | Brandschutz-Rohrabschottung DN20 | 66 | St | [5 empty] | 0
1190 | Brandschutz-Rohrabschottung DN25 | 40 | St | [5 empty] | 0
1200 | Brandschutz-Rohrabschottung DN32 | 36 | St | [5 empty] | 0
1210 | Brandschutz-Rohrabschottung DN40 | 9 | St | [5 empty] | 0
1220 | Brandschutz-Rohrabschottung DN50 | 6 | St | [5 empty] | 0
| Weiterführende Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung | [7 empty] | 0
1230 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN12 | 122 | m | [5 empty] | 0
1240 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN15 | 124 | m | [5 empty] | 0
1250 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN20 | 132 | m | [5 empty] | 0
1260 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN25 | 80 | m | [5 empty] | 0
1270 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN32 | 72 | m | [5 empty] | 0
1280 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN40 | 18 | m | [5 empty] | 0
1290 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN50 | 12 | m | [5 empty] | 0
1300 | Kennzeichnungsaufkleber | 514 | St | [5 empty] | 0
0
2 | Technische Einbauten f. Trinkwasseranlage | [7 empty] | 0
| Absperrventil, mit Entleerung inkl. Dämmkappe | [7 empty] | 0
10 | Absperrventil, mit Entleerung DN15 inkl. Dämmkappe | 16 | St | [5 empty] | 0
20 | Absperrventil, mit Entleerung DN20 inkl. Dämmkappe | 40 | St | [5 empty] | 0
30 | Absperrventil, mit Entleerung DN25 inkl. Dämmkappe | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Absperrventil, mit Entleerung DN32 inkl. Dämmkappe | 4 | St | [5 empty] | 0
50 | Absperrventil, mit Entleerung DN40 inkl. Dämmkappe | 6 | St | [5 empty] | 0
60 | Absperrventil, mit Entleerung DN50 inkl. Dämmkappe | 5 | St | [5 empty] | 0
| Absperrventil, ohne Entleerung inkl. Dämmkappe | [7 empty] | 0
70 | Absperrventil, DN15 inkl. Dämmkappe | 4 | St | [5 empty] | 0
80 | Absperrventil, DN20 inkl. Dämmkappe | 6 | St | [5 empty] | 0
90 | Absperrventil, DN25 inkl. Dämmkappe | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Absperrventil, DN32 inkl. Dämmkappe | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Absperrventil, DN40 inkl. Dämmkappe | 2 | St | [5 empty] | 0
120 | Absperrventil, DN50 inkl. Dämmkappe | 1 | St | [5 empty] | 0
130 | Manuelles Zirkulations-Regulierventil, DN15 | 2 | St | [5 empty] | 0
140 | Manuelles Zirkulations-Regulierventil, DN20 | 1 | St | [5 empty] | 0
150 | Manuelles Zirkulations-Regulierventil, DN25 | 2 | St | [5 empty] | 0
160 | Manuelles Zirkulations-Regulierventil, DN32 | 1 | St | [5 empty] | 0
170 | Automatisches Zirkulations-Regulierventil, DN15 | 22 | St | [5 empty] | 0
180 | Entleerungsventil, DN15 | 32 | St | [5 empty] | 0
190 | Probenahmeventil, Rotguss | 26 | St | [5 empty] | 0
200 | Probenahmeventil, Eckventil | 24 | St | [5 empty] | 0
210 | Röhrenfeder-Manometer 0 - 10 bar | 6 | St | [5 empty] | 0
220 | Maschinenthermometer 0-100 °C | 8 | St | [5 empty] | 0
230 | Abdrückstopfen mit Außengewinde DN12 | 6 | St | [5 empty] | 0
240 | Abdrückstopfen mit Außengewinde DN15 | 8 | St | [5 empty] | 0
250 | Abdrückstopfen mit Außengewinde DN20 | 61 | St | [5 empty] | 0
260 | Abdrückstopfen mit Außengewinde DN25 | 30 | St | [5 empty] | 0
270 | Abdrückstopfen mit Außengewinde DN32 | 23 | St | [5 empty] | 0
280 | Abdrückstopfen mit Außengewinde DN40 | 13 | St | [5 empty] | 0
290 | Abdrückstopfen mit Außengewinde DN50 | 23 | St | [5 empty] | 0
300 | Bezeichnungsschilder | 105 | St | [5 empty] | 0
0
3 | Warmwasserbereitung | [7 empty] | 0
10 | Frischwasserstaion / Volledelstahl-Plattenwärmetauscher | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Probenahmeventil G 1/4A | 10 | St | [5 empty] | 0
30 | Gateway | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | Zirkulationsstation | 2 | St | [5 empty] | 0
0
4 | Sanitärobjekte | [7 empty] | 0
0
1 | Einbauten Nasszelle | [7 empty] | 0
| Sanitärobjekte Patientennasszellen | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, Barrierefrei 600x500mm | 22 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 22 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 22 | St | [5 empty] | 0
40 | UP Siphon | 22 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 22 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 22 | St | [5 empty] | 0
70 | Tiefspül-WC, wandhängend, rimfree | 22 | St | [5 empty] | 0
80 | Schallschutz-Set mit selbstklebender Schallschutzplatte | 22 | St | [5 empty] | 0
90 | Silikonfuge an Tiefspül-WC | 22 | St | [5 empty] | 0
100 | WC Sitz, weiß | 22 | St | [5 empty] | 0
110 | WC-Trageelement (Wand-WC) | 22 | St | [5 empty] | 0
120 | Drückerplatte, alpinweiß | 22 | St | [5 empty] | 0
130 | WC-Papierrollenhalter | 22 | St | [5 empty] | 0
140 | WC-Reservepapierrollenhalter | 22 | St | [5 empty] | 0
150 | Hygienebeutelspender, weiß | 22 | St | [5 empty] | 0
160 | Handtuchhaken, weiß | 22 | St | [5 empty] | 0
170 | Tragegestell f. DU | 22 | St | [5 empty] | 0
180 | Duschelement mit Thermostat und Selbstschlussfunktion, zwei Bedienstellen | 22 | St | [5 empty] | 0
190 | Haltegriff Dusche 400mm | 22 | St | [5 empty] | 0
200 | Duschhandlauf eck | 22 | St | [5 empty] | 0
210 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 22 | St | [5 empty] | 0
220 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 22 | St | [5 empty] | 0
230 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 22 | St | [5 empty] | 0
0
2 | Einbauten Nasszelle (Rollstuhlg.) | [7 empty] | 0
| Sanitärobjekte Patientennasszellen Rollstuhlg. | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, Barrierefrei 600x500mm | 8 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 8 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 8 | St | [5 empty] | 0
40 | UP Siphon | 8 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 8 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 8 | St | [5 empty] | 0
70 | Tiefspül-WC, wandhängend | 8 | St | [5 empty] | 0
80 | Schallschutz-Set mit selbstklebender Schallschutzplatte | 8 | St | [5 empty] | 0
90 | Silikonfuge an Tiefspül-WC | 8 | St | [5 empty] | 0
100 | WC Sitz, weiß | 8 | St | [5 empty] | 0
110 | WC-Trageelement (Wand-WC) | 8 | St | [5 empty] | 0
120 | Drückerplatte, alpinweiß | 8 | St | [5 empty] | 0
130 | WC-Reservepapierrollenhalter | 8 | St | [5 empty] | 0
140 | Halteelement für Stützklappgriff | 8 | St | [5 empty] | 0
150 | Stützklappgriff mit Papierrollenhalter | 8 | St | [5 empty] | 0
160 | Stützklappgriff m. 2E-Taster | 8 | St | [5 empty] | 0
170 | WC Steuerung elektronisch | 8 | St | [5 empty] | 0
180 | Haltegriff WC 400mm | 8 | St | [5 empty] | 0
190 | Hygienebeutelspender, weiß | 8 | St | [5 empty] | 0
200 | Handtuchhaken, weiß | 8 | St | [5 empty] | 0
210 | Tragegestell f. DU | 8 | St | [5 empty] | 0
220 | Duschelement mit Thermostat und Selbstschlussfunktion, zwei Bedienstellen | 8 | St | [5 empty] | 0
230 | Haltegriff Dusche 400mm | 8 | St | [5 empty] | 0
240 | Duschhandlauf eck | 8 | St | [5 empty] | 0
250 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 8 | St | [5 empty] | 0
260 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 8 | St | [5 empty] | 0
270 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 8 | St | [5 empty] | 0
0
3 | Einbauten - Küchenzeilen | [7 empty] | 0
10 | Anschluss von bauseits gestellter Küchenzeile | 6 | St | [5 empty] | 0
20 | Tragegestell f. WT | 6 | St | [5 empty] | 0
30 | Einhand-Spültischarmatur, DN15 | 6 | St | [5 empty] | 0
40 | Rohrbogengeruchverschluss, DN 50 | 6 | St | [5 empty] | 0
50 | Waschgeräte-Siphon | 6 | St | [5 empty] | 0
60 | Eckventil 1/2" m. Schmutzfänger verchromt | 6 | St | [5 empty] | 0
70 | Kombi Eckventil 1/2" m. Schmutzfänger verchromt | 6 | St | [5 empty] | 0
80 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 6 | St | [5 empty] | 0
90 | Abfallbehälter, weiß, 50L | 6 | St | [5 empty] | 0
100 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 6 | St | [5 empty] | 0
110 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 6 | St | [5 empty] | 0
120 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 6 | St | [5 empty] | 0
0
4 | Einbauten - Raum Ausgussbecken | [7 empty] | 0
10 | Edelstahl-Ausgussbecken, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Tragegestell f. Ausgussbecken, Wandarmatur | 2 | St | [5 empty] | 0
30 | Schaftventil mit Ablaufsieb | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | Silikonfuge an Augussbecken | 2 | St | [5 empty] | 0
50 | Rohrbogengeruchsverschluss | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Mulftifunktionshalterung f. Wandarmaturen | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
90 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
100 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
0
5 | Einbauten - Raum Waschtisch | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, 550x430mm | 17 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 17 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 17 | St | [5 empty] | 0
40 | Röhrensiphon | 17 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 17 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 17 | St | [5 empty] | 0
70 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 17 | St | [5 empty] | 0
80 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 17 | St | [5 empty] | 0
90 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 17 | St | [5 empty] | 0
0
6 | Einbauten - WC Herren, Damen | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, 550x430mm | 8 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 8 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 8 | St | [5 empty] | 0
40 | Röhrensiphon | 8 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 8 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 8 | St | [5 empty] | 0
70 | Tiefspül-WC, wandhängend, rimfree | 8 | St | [5 empty] | 0
80 | Schallschutz-Set mit selbstklebender Schallschutzplatte | 8 | St | [5 empty] | 0
90 | Silikonfuge an Tiefspül-WC | 8 | St | [5 empty] | 0
100 | WC Sitz, weiß | 8 | St | [5 empty] | 0
110 | WC-Trageelement (Wand-WC) | 8 | St | [5 empty] | 0
120 | Drückerplatte, alpinweiß | 8 | St | [5 empty] | 0
130 | WC-Papierrollenhalter | 8 | St | [5 empty] | 0
140 | WC-Reservepapierrollenhalter | 8 | St | [5 empty] | 0
150 | Hygienebeutelspender, weiß | 4 | St | [5 empty] | 0
160 | Abfallbehälter, weiß, 50L | 8 | St | [5 empty] | 0
170 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 8 | St | [5 empty] | 0
180 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 8 | St | [5 empty] | 0
190 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 8 | St | [5 empty] | 0
200 | Urinal, weiß | 4 | St | [5 empty] | 0
210 | Urinal-Trageelement | 4 | St | [5 empty] | 0
220 | Urinal Siphon | 4 | St | [5 empty] | 0
230 | Urinal-Automatik Spülung | 4 | St | [5 empty] | 0
240 | Silikonfuge an Urinalbecken | 4 | St | [5 empty] | 0
0
7 | Einbauten - WC Beh.freundlich | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, Barrierefrei 600x500mm | 4 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 4 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 4 | St | [5 empty] | 0
40 | UP Siphon | 4 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 4 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 4 | St | [5 empty] | 0
70 | Tiefspül-WC, wandhängend | 4 | St | [5 empty] | 0
80 | Schallschutz-Set mit selbstklebender Schallschutzplatte | 4 | St | [5 empty] | 0
90 | Silikonfuge an Tiefspül-WC | 4 | St | [5 empty] | 0
100 | WC Sitz, weiß | 4 | St | [5 empty] | 0
110 | WC-Trageelement (Wand-WC) | 4 | St | [5 empty] | 0
120 | Drückerplatte, alpinweiß | 4 | St | [5 empty] | 0
130 | WC-Papierrollenhalter | 4 | St | [5 empty] | 0
140 | WC-Reservepapierrollenhalter | 4 | St | [5 empty] | 0
150 | Halteelement für Stützklappgriff | 8 | St | [5 empty] | 0
160 | Stützklappgriff mit Papierrollenhalter | 4 | St | [5 empty] | 0
170 | Stützklappgriff m. 2E-Taster | 4 | St | [5 empty] | 0
180 | WC Steuerung elektronisch | 4 | St | [5 empty] | 0
190 | Hygienebeutelspender, weiß | 4 | St | [5 empty] | 0
200 | Urinal, weiß | 4 | St | [5 empty] | 0
210 | Urinal-Trageelement | 4 | St | [5 empty] | 0
220 | Urinal Siphon | 4 | St | [5 empty] | 0
230 | Urinal-Automatik Spülung | 4 | St | [5 empty] | 0
240 | Silikonfuge an Urinalbecken | 4 | St | [5 empty] | 0
250 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 4 | St | [5 empty] | 0
260 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 4 | St | [5 empty] | 0
270 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 4 | St | [5 empty] | 0
0
8 | Einbauten - WC Besucher | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, 550x430mm | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 2 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | Röhrensiphon | 2 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Tiefspül-WC, wandhängend, rimfree | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Schallschutz-Set mit selbstklebender Schallschutzplatte | 2 | St | [5 empty] | 0
90 | Silikonfuge an Tiefspül-WC | 2 | St | [5 empty] | 0
100 | WC Sitz, weiß | 2 | St | [5 empty] | 0
110 | WC-Trageelement (Wand-WC) | 2 | St | [5 empty] | 0
120 | Drückerplatte, alpinweiß | 2 | St | [5 empty] | 0
130 | WC-Papierrollenhalter | 2 | St | [5 empty] | 0
140 | WC-Reservepapierrollenhalter | 2 | St | [5 empty] | 0
150 | Hygienebeutelspender, weiß | 2 | St | [5 empty] | 0
160 | Abfallbehälter, weiß, 50L | 2 | St | [5 empty] | 0
170 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
180 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
190 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
200 | Urinal, weiß | 2 | St | [5 empty] | 0
210 | Urinal-Trageelement | 2 | St | [5 empty] | 0
220 | Urinal Siphon | 2 | St | [5 empty] | 0
230 | Urinal-Automatik Spülung | 2 | St | [5 empty] | 0
240 | Silikonfuge an Urinalbecken | 2 | St | [5 empty] | 0
0
9 | Stationsbad | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, Barrierefrei 600x500mm | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 2 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | UP Siphon | 2 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Tiefspül-WC, wandhängend | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Schallschutz-Set mit selbstklebender Schallschutzplatte | 2 | St | [5 empty] | 0
90 | Silikonfuge an Tiefspül-WC | 2 | St | [5 empty] | 0
100 | WC Sitz, weiß | 2 | St | [5 empty] | 0
110 | WC-Trageelement (Wand-WC) | 2 | St | [5 empty] | 0
120 | Drückerplatte, alpinweiß | 2 | St | [5 empty] | 0
130 | WC-Papierrollenhalter | 2 | St | [5 empty] | 0
140 | WC-Reservepapierrollenhalter | 2 | St | [5 empty] | 0
150 | Halteelement für Stützklappgriff | 2 | St | [5 empty] | 0
160 | Stützklappgriff mit Papierrollenhalter | 2 | St | [5 empty] | 0
170 | Stützklappgriff m. 2E-Taster | 2 | St | [5 empty] | 0
180 | WC Steuerung elektronisch | 2 | St | [5 empty] | 0
190 | Hygienebeutelspender, weiß | 2 | St | [5 empty] | 0
200 | Handtuchhaken, weiß | 4 | St | [5 empty] | 0
210 | Tragegestell f. DU | 3 | St | [5 empty] | 0
220 | Duschelement mit Thermostat und Selbstschlussfunktion, zwei Bedienstellen | 2 | St | [5 empty] | 0
230 | Haltegriff Dusche 800mm | 4 | St | [5 empty] | 0
240 | Duschhandlauf eck | 1 | St | [5 empty] | 0
250 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
260 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
270 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
280 | Rechteck-Badewanne inkl. Zubehör | 1 | St | [5 empty] | 0
290 | Einhand-Wannenbatterie, DN 15 | 1 | St | [5 empty] | 0
300 | Wandhalter-Set m. Brause | 1 | St | [5 empty] | 0
310 | Anschluss Wanne an SW-System | 1 | psch | [5 empty] | 0
320 | Silikonfuge an Badewanne | 1 | St | [5 empty] | 0
0
10 | Einbauten - Personal Umkleide | [7 empty] | 0
10 | Waschtisch, 550x430mm | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Silikonfuge an Waschtisch | 2 | St | [5 empty] | 0
30 | Tragegestell f. WT | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | Röhrensiphon | 2 | St | [5 empty] | 0
50 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Tragegestell f. DU | 1 | St | [5 empty] | 0
80 | Duschelement mit Thermostat und Selbstschlussfunktion, zwei Bedienstellen | 1 | St | [5 empty] | 0
90 | Handtuchhaken, weiß | 2 | St | [5 empty] | 0
100 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
110 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
120 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
0
11 | Einbauten - Wäsche unrein | [7 empty] | 0
10 | Edelstahl-Ausgussbecken, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Tragegestell f. Ausgussbecken, Wandarmatur | 2 | St | [5 empty] | 0
30 | Schaftventil mit Ablaufsieb | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | Silikonfuge an Augussbecken | 2 | St | [5 empty] | 0
50 | Rohrbogengeruchsverschluss | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Mulftifunktionshalterung f. Wandarmaturen | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Tragegestell f. Waschmaschine | 4 | St | [5 empty] | 0
90 | Geräteschrägsitzventil 1/2" | 4 | St | [5 empty] | 0
100 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
110 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
120 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
0
12 | Einbauten - Fäkalienraum | [7 empty] | 0
10 | Pflegekombination, 3450×600×900/600mm, Ausf. Ausguss links | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Pflegekombination, 3450×600×900/600mm, Ausf. Ausguss rechts | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | Mulftifunktionshalterung f. Wandarmaturen | 2 | St | [5 empty] | 0
50 | Abfallbehälter, weiß, 50L | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Waschtisch, 550x430mm | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Silikonfuge an Waschtisch | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Tragegestell f. WT | 2 | St | [5 empty] | 0
90 | Röhrensiphon | 2 | St | [5 empty] | 0
100 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
110 | Schaftventil mit Ablaufkappe | 2 | St | [5 empty] | 0
120 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
130 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
140 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
0
13 | Einbauten - Gipsraum | [7 empty] | 0
10 | Gipsbecken | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Tragegestell f. Wandarmatur | 2 | St | [5 empty] | 0
30 | Einhand-Waschtischbatterie, DN15, Wandmontage | 2 | St | [5 empty] | 0
40 | Mulftifunktionshalterung f. Wandarmaturen | 2 | St | [5 empty] | 0
50 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 2 | St | [5 empty] | 0
0
14 | Einbauten - Sonstige Sanitärobjekte | [7 empty] | 0
10 | Wandeinbauschrank für Außenarmatur | 5 | St | [5 empty] | 0
20 | Wasserzähler DN 15 für Aussenzapfstelle | 5 | St | [5 empty] | 0
30 | TW & SW Wasserspender/ Kaffeeautomaten | 5 | St | [5 empty] | 0
40 | Geräteschrägsitzventil 1/2" | 5 | St | [5 empty] | 0
50 | Systemtrenner | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Bauseits beigestellte Spender-Seife montieren | 4 | St | [5 empty] | 0
70 | Bauseits beigestellte Spender-Desinfektion montieren | 20 | St | [5 empty] | 0
80 | Bauseits beigestellte Papierhandtuchspender montieren | 4 | St | [5 empty] | 0
0
3 | Feuerlöschanlagen | [7 empty] | 0
10 | Rohrleitungen DN 50 | 14 | m | [5 empty] | 0
20 | Rohrleitungen DN 80 | 65 | m | [5 empty] | 0
30 | Rohrkupplung DN50 | 7 | St | [5 empty] | 0
40 | Rohrkupplung DN80 | 34 | St | [5 empty] | 0
50 | Bogen aller Winkelgrade DN 50 | 10 | St | [5 empty] | 0
60 | Bogen aller Winkelgrade DN 80 | 12 | St | [5 empty] | 0
70 | T-Stück 80-80-80 | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | T-Stück reduziert 80-50-80 | 4 | St | [5 empty] | 0
90 | Reduzierstück konzentrisch DN 80-50 | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Rohrnippel mit Innengewinde 60,3 mm x 2" | 6 | St | [5 empty] | 0
110 | Rohrnippel mit Innengewinde 88,9 mm x 3" | 6 | St | [5 empty] | 0
120 | Rohrbefestigung DN 50 | 14 | St | [5 empty] | 0
130 | Rohrbefestigung, DN 80 | 65 | St | [5 empty] | 0
140 | Brandschutztechnische Abschottung, DN 80 | 4 | St | [5 empty] | 0
150 | Brandschutztechnische Abschottung, DN 50 | 2 | St | [5 empty] | 0
160 | Einspeisekasten | 2 | St | [5 empty] | 0
170 | Entnahmestellen | 6 | St | [5 empty] | 0
180 | Schnellbe- und Entlüfter, DN 50 | 2 | St | [5 empty] | 0
190 | Entleerungsarmatur | 2 | St | [5 empty] | 0
200 | Bezeichnungsschilder | 12 | St | [5 empty] | 0
210 | Kennzeichnung der Leitungsnetze | 20 | St | [5 empty] | 0
220 | Drosselblende inkl. Dichtring und Bezeichnungsschild | 4 | St | [5 empty] | 0
0
4 | Sonstiges - Baul. Nebenarbeiten | [7 empty] | 0
10 | Baustelleneinrichtung | 1 | psch | [5 empty] | 0
20 | Bauwasser | 7 | St | [5 empty] | 0
30 | Monteurstunden-Sanitärtechnik (für unvorhersebare Montagearbeiten) | 1 | Std | [5 empty] | 0
40 | Monteurhelferstunden (für unvorhersehbare Montagearbeiten) | 1 | Std | [5 empty] | 0
50 | Obermonteurstunden (für unvorhersehbare Arbeiten) | 1 | Std | [5 empty] | 0
60 | Erstellung der Werkstatt- und Montagepläne | 1 | psch | [5 empty] | 0
70 | Revisions- & Dokumentationsunterlagen | 1 | psch | [5 empty] | 0
80 | Erstellung Ausdehnungsberechnung - Rohrnetz | 1 | psch | [5 empty] | 0
| Kernbohrungen & Durchbrüche in Betonwände | [7 empty] | 0
90 | Kernbohrung Durchmesser 50 mm | 5 | St | [5 empty] | 0
100 | Kernbohrung Durchmesser 70 mm | 5 | St | [5 empty] | 0
110 | Kernbohrung Durchmesser 100mm | 5 | St | [5 empty] | 0
120 | Anzeichnen von Wand- und Deckendurchbrüchen | 450 | St | [5 empty] | 0
| Dokumentationen | [7 empty] | 0
130 | Trinkwasser-Untersuchung Legionellen | 7 | St | [5 empty] | 0
140 | Technisch-Hygienische Wasseranalyse bakteriologisch | 7 | St | [5 empty] | 0
150 | Beprobung Stagnations Wasser | 16 | St | [5 empty] | 0
160 | Spülen der Trinkwasserinstallation | 8 | St | [5 empty] | 0
170 | Einzeldruckproben der Rohrleitungen | 18 | St | [5 empty] | 0
180 | Gesamtdruckproben Rohrnetz | 1 | St | [5 empty] | 0
190 | Befüllung drucklos und hydraulische Einregulierung Trinkwasser | 1 | St | [5 empty] | 0
200 | Einweisen des Bedienpersonals | 4 | Std | [5 empty] | 0
210 | Teilnahme & Mitwirkung an der hygienischen Abnahmeprüfung | 4 | Std | [5 empty] | 0
220 | Strangschema Sanitäranlage unter Glas | 2 | St | [5 empty] | 0
230 | Information zur Gebäudeautomation an den AN der MSR | 1 | St | [5 empty] | 0
0
5 | Sonstiges - Wartung | [7 empty] | 0
10 | Wartung während der Gewährleistungszeit, jährlich, Sanitär 1. Jahr | 1 | Jr | [5 empty] | 0
20 | Wartung während der Gewährleistungszeit, jährlich, Sanitär 2. Jahr | 1 | Jr | [5 empty] | 0
30 | Wartung während der Gewährleistungszeit, jährlich, Sanitär 3. Jahr | 1 | Jr | [5 empty] | 0
40 | Wartung während der Gewährleistungszeit, jährlich, Sanitär 4. Jahr | 1 | Jr | [5 empty] | 0
50 | Wartung während der Gewährleistungszeit, jährlich, Sanitär 4. Jahr | 1 | Jr | [5 empty] | 0
ORCA Werte einfügen
Hilfe
Werte manuell einfügen
Für Bieter abspeichern