## VHB-223
Bieter |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  | Datum
26-090 E
Baumaßnahme
LWL - Klinik Herten
Neubau Gerontopsychiatrisches Zentrum (GPZ)
Leistung
KG420 - Wärmeversorungsanlagen
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen-einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
[5 empty] | Löhne 2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
10 | Wärmeverteilnetze | [7 empty] | 0
| Allgemeine Hinweise Rohrleitungssysteme | [7 empty] | 0
| Stahlrohrleitung | [7 empty] | 0
10 | Stahlrohrleitung, DN 50 | 145 | m | [5 empty] | 0
20 | Rohrbogen DN50 als Einschweiß-Formstück | 50 | St | [5 empty] | 0
30 | T-Stück DN 50 als Einschweiß-Formstück, | 18 | St | [5 empty] | 0
40 | Stahlrohrleitung, DN 65 | 75 | m | [5 empty] | 0
50 | Rohrbogen DN 65 als Einschweiß-Formstück | 47 | St | [5 empty] | 0
60 | T-Stück DN 65 als Einschweiß-Formstück | 12 | St | [5 empty] | 0
70 | Stahlrohrleitung, DN 80 | 12 | m | [5 empty] | 0
80 | T-Stück DN 80 als Einschweiß-Formstück | 14 | St | [5 empty] | 0
90 | Rohrbogen DN 80 als Einschweiß-Formstück | 2 | St | [5 empty] | 0
100 | Stahlrohrleitung, DN 100 | 80 | m | [5 empty] | 0
110 | Rohrbogen DN 100 als Einschweiß-Formstück | 32 | St | [5 empty] | 0
120 | T-Stück DN 100 als Einschweiß-Formstück | 3 | St | [5 empty] | 0
| Edelstahl Systemrohr | [7 empty] | 0
130 | Edelstahl Systemrohr DN 12 - inkl. Formstücke | 24 | m | [5 empty] | 0
140 | Pressbogen/Presswinkel DN12, alle Winkelgrade | 12 | St | [5 empty] | 0
150 | Press-T-Stück DN12, gleich/reduziert | 10 | St | [5 empty] | 0
160 | Edelstahl Systemrohr DN 15 - inkl. Formstücke | 96 | m | [5 empty] | 0
170 | Pressbogen/Presswinkel DN15, alle Winkelgrade | 62 | St | [5 empty] | 0
180 | Press-T-Stück DN15, gleich/reduziert | 6 | St | [5 empty] | 0
190 | Edelstahl Systemrohr DN 20 - inkl. Formstücke | 270 | m | [5 empty] | 0
200 | Pressbogen/Presswinkel DN20, alle Winkelgrade | 132 | St | [5 empty] | 0
210 | Press-T-Stück DN20, gleich/reduziert | 14 | St | [5 empty] | 0
220 | Edelstahl Systemrohr DN 25 - inkl. Formstücke | 230 | m | [5 empty] | 0
230 | Pressbogen/Presswinkel DN25, alle Winkelgrade | 148 | St | [5 empty] | 0
240 | Press-T-Stück DN25, gleich/reduziert | 18 | St | [5 empty] | 0
250 | Edelstahl Systemrohr DN 32 - inkl. Formstücke | 130 | m | [5 empty] | 0
260 | Pressbogen/Presswinkel DN32, alle Winkelgrade | 34 | St | [5 empty] | 0
270 | Press-T-Stück DN32, gleich/reduziert | 22 | St | [5 empty] | 0
280 | Edelstahl Systemrohr DN 40 - inkl. Formstücke | 270 | m | [5 empty] | 0
290 | Pressbogen/Presswinkel DN40, alle Winkelgrade | 56 | St | [5 empty] | 0
300 | Press-T-Stück DN40, gleich/reduziert | 24 | St | [5 empty] | 0
| Soleleitung DN 125 (PE) vom Gebäudeeintritt bis Wärmepumpe | [7 empty] | 0
310 | Rohrleitung inkl. Formstücke Sole DN 65 | 10 | m | [5 empty] | 0
320 | Rohrleitung inkl. Formstücke Sole DN 100 | 10 | m | [5 empty] | 0
330 | Rohrleitung inkl. Formstücke Sole DN 125 | 42 | m | [5 empty] | 0
340 | Flanschübergang PE auf Flansch DN 100 | 2 | St | [5 empty] | 0
350 | Flanschübergang PE auf Flansch DN 65 | 2 | St | [5 empty] | 0
360 | Spül-/Füllanschluss Solekreis je Leitung (VL/RL) | 2 | St | [5 empty] | 0
| Heizungs-Kugelhahn inkl. Dämmkappe | [7 empty] | 0
370 | Heizungs-Kugelhahn DN 12 inkl. DK | 2 | St | [5 empty] | 0
380 | Heizungs-Kugelhahn DN 15 inkl. DK | 6 | St | [5 empty] | 0
390 | Heizungs-Kugelhahn DN 20 inkl. DK | 7 | St | [5 empty] | 0
400 | Heizungs-Kugelhahn DN 25 inkl. DK | 12 | St | [5 empty] | 0
410 | Heizungs-Kugelhahn DN 32 inkl. DK | 4 | St | [5 empty] | 0
420 | Heizungs-Kugelhahn DN 40 inkl. DK | 4 | St | [5 empty] | 0
430 | Heizungs-Kugelhahn DN 50 inkl. DK | 6 | St | [5 empty] | 0
440 | Heizungs-Kugelhahn DN 12 inkl. Entleerung & Dämmkappe | 2 | St | [5 empty] | 0
450 | Heizungs-Kugelhahn DN 15 inkl. Entleerung & DK | 6 | St | [5 empty] | 0
460 | Heizungs-Kugelhahn DN 20 inkl. Entleerung & DK | 7 | St | [5 empty] | 0
470 | Heizungs-Kugelhahn DN 25 inkl. Entleerung & DK | 12 | St | [5 empty] | 0
480 | Heizungs-Kugelhahn DN 32 inkl. Entleerung & DK | 4 | St | [5 empty] | 0
490 | Heizungs-Kugelhahn DN 40 inkl. Entleerung & DK | 6 | St | [5 empty] | 0
500 | Heizungs-Kugelhahn DN 50 inkl. Entleerung & DK | 6 | St | [5 empty] | 0
| Luftgefäß | [7 empty] | 0
510 | Luftgefäß DN 80 - Anschluss DN 50 | 4 | St | [5 empty] | 0
520 | Luftgefäß DN 100 - Anschluss DN 65 | 6 | St | [5 empty] | 0
530 | Luftgefäß DN 125 - Anschluss DN 80 | 4 | St | [5 empty] | 0
540 | Luftgefäß DN 150 - Anschluss DN 100 | 4 | St | [5 empty] | 0
| Einbau beigestellter Regelarmatur | [7 empty] | 0
550 | Einbau beigestellter Regelarmatur DN 50 (3-Wege) | 2 | St | [5 empty] | 0
560 | Einbau beigestellter Regelarmatur DN 65 (3-Wege) | 1 | St | [5 empty] | 0
| Heizungsanschlüsse | [7 empty] | 0
570 | Anschluss an RLT-Heizregister DN 65 | 2 | St | [5 empty] | 0
580 | Anschluss an Verteiler FBH DN 15-25 | 42 | St | [5 empty] | 0
590 | Anschluss an WWB DN 50 | 3 | St | [5 empty] | 0
600 | Anschluss an Pufferspeicher DN 65/80 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Axial-Wellrohrkompensatoren | [7 empty] | 0
610 | Axial-Wellrohrkompensatoren DN 25 | 2 | St | [5 empty] | 0
620 | Axial-Wellrohrkompensatoren DN 32 | 2 | St | [5 empty] | 0
630 | Axial-Wellrohrkompensatoren DN 40 | 2 | St | [5 empty] | 0
640 | Axial-Wellrohrkompensatoren DN 50 | 2 | St | [5 empty] | 0
650 | Längenausdehnungsbögen Z- oder U-Form, DN12-25 | 16 | St | [5 empty] | 0
660 | Längenausdehnungsbögen Z- oder U-Form, DN32-40 | 12 | St | [5 empty] | 0
670 | Längenausdehnungsbögen Z- oder U-Form, DN50-65 | 4 | St | [5 empty] | 0
680 | Bezeichnungsschilder für Heizkreis (geklebt) | 16 | St | [5 empty] | 0
690 | Bezeichnungsschilder für Heizkreis (Stahlblech) | 22 | St | [5 empty] | 0
| Befestigungspunkte Rohr | [7 empty] | 0
700 | Befestigungspunkt Rohr DN 100 | 60 | St | [5 empty] | 0
710 | Befestigungspunkt Rohr DN 80 | 12 | St | [5 empty] | 0
720 | Befestigungspunkt Rohr DN 65 | 36 | St | [5 empty] | 0
730 | Befestigungspunkte Rohr DN50 | 76 | St | [5 empty] | 0
740 | Befestigungspunkte Rohr DN40 | 97 | St | [5 empty] | 0
750 | Befestigungspunkte Rohr DN32 | 71 | St | [5 empty] | 0
760 | Befestigungspunkte Rohr DN25 | 94 | St | [5 empty] | 0
770 | Befestigungspunkte Rohr DN20 | 100 | St | [5 empty] | 0
780 | Befestigungspunkte Rohr DN15 | 74 | St | [5 empty] | 0
790 | Befestigungspunkte Rohr DN12 | 50 | St | [5 empty] | 0
| Befestigungspunkte Rohr - für Sole Leitungen | [7 empty] | 0
800 | Befestigungspunkte Rohr DN65 | 10 | St | [5 empty] | 0
810 | Befestigungspunkte Rohr DN100 | 10 | St | [5 empty] | 0
820 | Befestigungspunkte Rohr DN125 | 42 | St | [5 empty] | 0
830 | Sonderkonstruktionen aus Profilstahl | 260 | kg | [5 empty] | 0
| Brandschutz-Rohrabschottung | [7 empty] | 0
840 | Brandschutz-Rohrabschottung 15/22,5 | 4 | St | [5 empty] | 0
850 | Brandschutz-Rohrabschottung 18/21 | 12 | St | [5 empty] | 0
860 | Brandschutz-Rohrabschottung 22/19 | 30 | St | [5 empty] | 0
870 | Brandschutz-Rohrabschottung 28/26 | 32 | St | [5 empty] | 0
880 | Brandschutz-Rohrabschottung 35/22,5 | 10 | St | [5 empty] | 0
890 | Brandschutz-Rohrabschottung 42/29 | 20 | St | [5 empty] | 0
900 | Brandschutz-Rohrabschottung 54/38 | 10 | St | [5 empty] | 0
910 | Brandschutz-Rohrabschottung 64/33 | 10 | St | [5 empty] | 0
| Brandschutzabschottung PE-Rohr | [7 empty] | 0
920 | Brandschutzabschottung PE-Rohr DN 125 | 6 | St | [5 empty] | 0
| Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung | [7 empty] | 0
930 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN12 | 8 | m | [5 empty] | 0
940 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN15 | 24 | m | [5 empty] | 0
950 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN20 | 60 | m | [5 empty] | 0
960 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN25 | 64 | m | [5 empty] | 0
970 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN32 | 20 | m | [5 empty] | 0
980 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN40 | 40 | m | [5 empty] | 0
990 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN50 | 20 | m | [5 empty] | 0
1000 | Dämmung für Brandschutz-Rohrabschottung DN65 | 20 | m | [5 empty] | 0
0
20 | Technische Einbauten - Zentrale | [7 empty] | 0
| Hinweis Einbauten Technikzentrale |  | St | [5 empty] | 0
10 | Sole/Wasser-Wärmepumpe, zweistufig, innen | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Hochtemperatur-Sole/Wasser-Wärmepumpe, zweistufig, innen (1 St) | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Zulage Einbringung Solewärmepumpe | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Niederdruck-Pressostat Solekreis | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Solepaket für WP-Solekreis | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Solepaket für WP-Solekreis Hochtemperatur | 1 | St | [5 empty] | 0
70 | Schlammabscheider mit Magnet DN125-Klasse | 3 | St | [5 empty] | 0
80 | Schnittstellenmodul Wärmepumpenregelung | 1 | St | [5 empty] | 0
90 | Master-Regler für Wärmepumpenkaskade | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Membran-Ausdehnungsgefäße 300 l | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Kappenventile für MAG | 3 | St | [5 empty] | 0
120 | Begrenzer Thermostate | 6 | St | [5 empty] | 0
130 | Absperreinrichtung | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Absperreinrichtung | 2 | St | [5 empty] | 0
150 | Hydraulische Weiche DN125 PN6, gedämmt | 1 | St | [5 empty] | 0
160 | Heizungsverteiler 5 Kreise | 2 | St | [5 empty] | 0
170 | Sicherheitsgruppen | 3 | St | [5 empty] | 0
180 | Bezeichnungsschilder | 6 | St | [5 empty] | 0
190 | Wassersackrohre in U-Form DN15 | 12 | St | [5 empty] | 0
200 | Temperaturfühler | 12 | St | [5 empty] | 0
210 | Heizungs-Nachspeisestation | 1 | St | [5 empty] | 0
220 | Pufferspeicher 1000 l für Heizungs-/WP-Betrieb, gedämmt. | 1 | St | [5 empty] | 0
230 | Pufferspeicher 1500 l für Heizungs-/WP-Betrieb, gedämmt. | 1 | St | [5 empty] | 0
240 | Elektro-Heizeinsatz Heizwasser für 1000 l Pufferspeicher | 6 | St | [5 empty] | 0
250 | Elektro-Heizeinsatz Heizwasser für 1500 l Pufferspeicher | 2 | St | [5 empty] | 0
| Freie Kühlung | [7 empty] | 0
260 | Wärmedämmung PU-Hartschaum | 2 | St | [5 empty] | 0
270 | Plattenwärmetauscher | 2 | St | [5 empty] | 0
280 | Koppelrelais/Relais-Bausteine 230 V | 15 | St | [5 empty] | 0
290 | Kondensatwanne | 2 | St | [5 empty] | 0
300 | Raumklimastation Temp./Feuchte | 4 | St | [5 empty] | 0
310 | Taupunktwächter/Schaltrelais | 2 | St | [5 empty] | 0
320 | Passiver Kühlregler | 1 | St | [5 empty] | 0
330 | Taupunktwächter | 2 | St | [5 empty] | 0
340 | Dokumentationskassette | 5 | St | [5 empty] | 0
350 | Wärmeleitpaste für Fühler | 2 | St | [5 empty] | 0
| Übergabestelle Mobile Heizzentrale DN65 | [7 empty] | 0
360 | Übergabekasten, abschließbar, wetterfest | 1 | St | [5 empty] | 0
370 | Wand-/Mauerdurchführung, wasserdicht | 2 | St | [5 empty] | 0
380 | Rohrleitungsanschlüsse DN65 im Übergabekasten | 1 | psch | [5 empty] | 0
390 | Rohrhalterungen/Tragkonstruktion im Übergabekasten | 1 | psch | [5 empty] | 0
400 | Flanschanschluss DN65 Vorlauf | 1 | St | [5 empty] | 0
410 | Flanschanschluss DN65 Rücklauf (EN 1092-1) | 1 | St | [5 empty] | 0
420 | Blindflansch DN65 Vorlauf inkl. Dichtung & Schraubensatz | 1 | St | [5 empty] | 0
430 | Blindflansch DN65 Rücklauf inkl. Dichtung & Schraubensatz | 1 | St | [5 empty] | 0
440 | Schutz der Anschlussflächen | 1 | psch | [5 empty] | 0
0
30 | Technische Einbauten - Pumpen und Zubehör | [7 empty] | 0
| Nassläufer-Umwälzpumpen | [7 empty] | 0
10 | Hocheffizienz-Umwälzpumpe DN40, drehzahlgeregelt | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Hocheffizienz-Umwälzpumpe DN50, drehzahlgeregelt | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Hocheffizienz-Umwälzpumpe DN65, drehzahlgeregelt | 4 | St | [5 empty] | 0
40 | Hocheffizienz-Umwälzpumpe (Nassläufer) für Ethylenglykol | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Zulage BacNet MS/TP Modul | 8 | St | [5 empty] | 0
0
40 | Technische Einbauten - Armaturen und Zubehör | [7 empty] | 0
10 | Rückschlagventil DN 40 | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Rückschlagventil DN 50 | 2 | St | [5 empty] | 0
30 | Rückschlagventil DN 65 | 7 | St | [5 empty] | 0
40 | Rückschlagventil DN 80 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Strangregulierventil | [7 empty] | 0
50 | Strangabsperr- und Messventil DN40 | 5 | St | [5 empty] | 0
60 | Strangabsperr- und Messventil DN50 | 3 | St | [5 empty] | 0
70 | Strangabsperr- und Messventil DN65 | 1 | St | [5 empty] | 0
80 | Strangabsperr- und Messventil DN80 | 1 | St | [5 empty] | 0
| Strangregulierventil mit Voreinstellung | [7 empty] | 0
90 | Strangdifferenzdruckregler DN40 | 5 | St | [5 empty] | 0
100 | Strangdifferenzdruckregler DN50 | 3 | St | [5 empty] | 0
110 | Strangdifferenzdruckregler DN65 | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | Strangdifferenzdruckregler DN80 | 1 | St | [5 empty] | 0
| Flanschenabsperrventil | [7 empty] | 0
130 | Flanschenabsperrventil DN 40 | 2 | St | [5 empty] | 0
140 | Flanschenabsperrventil DN 65 | 18 | St | [5 empty] | 0
150 | Flanschenabsperrventil DN 80 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Absperrklappen mit Flanschanschluss | [7 empty] | 0
160 | Absperrklappen DN 80 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Schmutzfänger mit Flanschanschluss | [7 empty] | 0
170 | Schmutzfänger mit Flanschanschluss DN 40 | 1 | St | [5 empty] | 0
180 | Schmutzfänger mit Flanschanschluss DN 65 | 5 | St | [5 empty] | 0
190 | Schmutzfänger mit Flanschanschluss DN 80 | 1 | St | [5 empty] | 0
| Einklemm- Rückschlagventil | [7 empty] | 0
200 | Einklemm- Rückschlagventil DN 40 | 1 | St | [5 empty] | 0
210 | Einklemm- Rückschlagventil DN 80 | 1 | St | [5 empty] | 0
| Wärmemengenzähler | [7 empty] | 0
220 | Wärmemengenzähler Qn 10,0 (DN 40) | 1 | St | [5 empty] | 0
230 | Wärmemengenzähler Qn 25,0 (DN 65) | 5 | St | [5 empty] | 0
240 | Wärmemengenzähler Qn 40,0 (DN 80) | 1 | St | [5 empty] | 0
| Differenzdruckregler | [7 empty] | 0
250 | Differenzdruckregler DN 40 | 1 | St | [5 empty] | 0
260 | Differenzdruckregler DN 65 | 3 | St | [5 empty] | 0
| Strangabsperrventil mit Messanschlüssen | [7 empty] | 0
270 | Strangabsperrventil mit Messanschlüssen DN 25 | 14 | St | [5 empty] | 0
280 | Strangabsperrventil mit Messanschlüssen DN 32 | 4 | St | [5 empty] | 0
290 | Strangabsperrventil mit Messanschlüssen DN 40 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Kugelhahn | [7 empty] | 0
300 | Kugelhahn DN 15 | 10 | St | [5 empty] | 0
310 | Kugelhahn DN 20 | 22 | St | [5 empty] | 0
320 | Kugelhahn DN 25 | 31 | St | [5 empty] | 0
330 | Kugelhahn DN 32 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Kleinarmaturen | [7 empty] | 0
340 | Maschinenthermometer | 14 | St | [5 empty] | 0
350 | Zeigerthermometer | 12 | St | [5 empty] | 0
360 | Manometer | 10 | St | [5 empty] | 0
370 | Differenzdruckmanometer | 12 | St | [5 empty] | 0
380 | KFE Hahn DN 15 | 10 | St | [5 empty] | 0
390 | KFE Hahn DN 20 | 22 | St | [5 empty] | 0
400 | KFE Hahn DN 25 | 31 | St | [5 empty] | 0
410 | KFE Hahn DN 32 | 2 | St | [5 empty] | 0
| sonstiges | [7 empty] | 0
420 | Messstutzen-Einbau | 16 | St | [5 empty] | 0
430 | Schwimmerentlüfter R 1/2" | 8 | St | [5 empty] | 0
0
50 | Raumheizflächen - Fußbodenheizung | [7 empty] | 0
10 | Dämm-/Verlegeplatte | 3700 | m² | [5 empty] | 0
20 | PE-Xa-Rohr 17 x 2 mm | 38000 | m | [5 empty] | 0
30 | Rohrkupplung 17x2 | 60 | St | [5 empty] | 0
40 | Rohrbefestiger / Clips für 14–20 mm Rohr | 150000 | St | [5 empty] | 0
50 | Schlauchdämmung | 2600 | m | [5 empty] | 0
60 | Brandschutzrohrschale | 560 | St | [5 empty] | 0
70 | Abdicht-/Klebeband für Überlappungsfugen | 286 | St | [5 empty] | 0
80 | Schutzhülsen | 810 | St | [5 empty] | 0
90 | Fugenschutzrohr (Dehnfugen-Schutz) | 1600 | St | [5 empty] | 0
100 | Rohrführungsbogen | 810 | St | [5 empty] | 0
110 | Klemmringverschraubung | 776 | St | [5 empty] | 0
120 | Messstellenmarkierung | 100 | St | [5 empty] | 0
| Fußboden-Heizkreisverteiler | [7 empty] | 0
130 | Fußboden-Heizkreisverteiler 4 Heizkreise | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Fußboden-Heizkreisverteiler 5 Heizkreise | 1 | St | [5 empty] | 0
150 | Fußboden-Heizkreisverteiler 6 Heizkreise | 2 | St | [5 empty] | 0
160 | Fußboden-Heizkreisverteiler 7 Heizkreise | 3 | St | [5 empty] | 0
170 | Fußboden-Heizkreisverteiler 8 Heizkreise | 2 | St | [5 empty] | 0
180 | Fußboden-Heizkreisverteiler 9 Heizkreise | 1 | St | [5 empty] | 0
190 | Fußboden-Heizkreisverteiler 10 Heizkreise | 8 | St | [5 empty] | 0
200 | Fußboden-Heizkreisverteiler 11 Heizkreise | 8 | St | [5 empty] | 0
210 | Fußboden-Heizkreisverteiler 12 Heizkreise | 3 | St | [5 empty] | 0
220 | Fußboden-Heizkreisverteiler 13 Heizkreise | 9 | St | [5 empty] | 0
230 | Fußbodenverteilerschrank AP bis 6 Kreise | 4 | St | [5 empty] | 0
240 | Fußbodenverteilerschrank AP bis 8 Kreise | 5 | St | [5 empty] | 0
250 | Fußbodenverteilerschrank AP bis 10 Kreise | 9 | St | [5 empty] | 0
260 | Fußbodenverteilerschrank AP bis 12 Kreise | 11 | St | [5 empty] | 0
270 | Fußbodenverteilerschrank AP bis 16 Kreise | 9 | St | [5 empty] | 0
280 | Endstück-Set 1" mit Entlüftung und Entleerung 1/2" | 38 | St | [5 empty] | 0
290 | Kugelhahn-Set 1" x 1" mit Überwurf, selbstdichtend | 38 | St | [5 empty] | 0
300 | Thermoantrieb | 388 | St | [5 empty] | 0
310 | Taupunktsensor für Kühlbetrieb | 38 | St | [5 empty] | 0
320 | Regelmodul | 42 | St | [5 empty] | 0
330 | Raumbediengerät | 175 | St | [5 empty] | 0
| Sonstiges - Fußbodenheizung | [7 empty] | 0
340 | Druckprüfung FBH je Verteiler, abschnittsweise, | 38 | St | [5 empty] | 0
350 | Befüllung nach VDI 2035 aller Kreise | 1 | psch | [5 empty] | 0
360 | Einregulierung und Funktionsheizen | 1 | psch | [5 empty] | 0
0
60 | Sonstiges - Bauliche Nebenarbeiten | [7 empty] | 0
| Beschilderung | [7 empty] | 0
10 | Bezeichnungsschilder 150 x 75 mm | 30 | St | [5 empty] | 0
20 | Bezeichnungsschilder 100 x 50 mm | 45 | St | [5 empty] | 0
30 | Bezeichnungsschilder 60 x 30 mm | 100 | St | [5 empty] | 0
40 | Rohrleitungsband Heizungsleitungen | 300 | St | [5 empty] | 0
| Sonstiges | [7 empty] | 0
50 | Anschluss + Befüllung Gebäude-Soleleitung EG bis 2. OG | 1 | psch | [5 empty] | 0
60 | Werksseitige Inbetriebnahme durch Hersteller der Wärmepumpen-Inneneinheit | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Erstbefüllung der Heizungsanlage | 1 | psch | [5 empty] | 0
80 | Leistungsnachweis und Funktionsprüfung | 1 | psch | [5 empty] | 0
90 | Anzeichnen von Wand- und Deckendurchbrüchen | 180 | St | [5 empty] | 0
100 | Teilnahme und Mitwirkung an Abnahmeprüfung | 1 | psch | [5 empty] | 0
110 | Informationen zur Gebäudeautomation | 1 | psch | [5 empty] | 0
120 | Schaltschema Heizungsanlage unter Glas | 1 | psch | [5 empty] | 0
130 | Hydraulischer Abgleich | 1 | psch | [5 empty] | 0
140 | Gesamtdruckprobe | 3 | St | [5 empty] | 0
150 | Druckprobe von Rohrleitungsabschnitten | 14 | St | [5 empty] | 0
160 | Spülen von Rohrleitungsabschnitten | 14 | St | [5 empty] | 0
170 | Entleeren, Füllen und Entlüften | 1 | psch | [5 empty] | 0
180 | Inbetriebnahme Heizungstechnik | 1 | psch | [5 empty] | 0
190 | Einregulierung | 1 | psch | [5 empty] | 0
200 | Revisions- & Dokumentationsunteragen | 1 | psch | [5 empty] | 0
210 | Erstellung der Werkstatt- und Montagepläne | 1 | psch | [5 empty] | 0
220 | Baustelleneinrichtung - Wärmeversorgungsanlagen | 1 | psch | [5 empty] | 0
0
70 | Sonstiges - Wartung | [7 empty] | 0
| Hinweis Wartungsvertrag | [7 empty] | 0
10 | Wartung während der Gewährleistungszeit | 1 | Jr | [5 empty] | 0
20 | Wartung für das 1. Jahr | 1 | psch | [5 empty] | 0
30 | Wartung für das 2. Jahr | 1 | psch | [5 empty] | 0
40 | Wartung für das 3. Jahr | 1 | psch | [5 empty] | 0
50 | Wartung für das 4. Jahr | 1 | psch | [5 empty] | 0
60 | Wartung für das 5. Jahr | 1 | psch | [5 empty] | 0
ORCA Werte einfügen
Hilfe
Werte manuell einfügen
Für Bieter abspeichern