## VHB-223
Bieter |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  | Datum
-
Baumaßnahme
LWL - Klinik Herten
Neubau Gerontopsychiatrisches Zentrum (GPZ)
Leistung
Trockenbauarbeiten
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen-einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
[5 empty] | Löhne 2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
17.01.01 | WÄNDE | [7 empty] | 0
17.01.01.001 | F30-Metallständerwand, CW 50 (625 mm), GKB 2 x 12,5 mm, d = 100 mm, MW 40 mm | 12 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.002 | Zulage für das Erstellen von freien Wandenden, Dicke 100 mm | 17 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.003 | F30-Metallständerwand, CW 75 (625 mm), GKB 2 x 12,5 mm, d = 125 mm, MW 60 mm | 580 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.004 | Ausbildung einer Innenecke 90 Grad, CW 75 | 95 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.005 | Ausbildung einer Außenecke 90 Grad, CW 75 | 95 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.006 | Zulage für das Erstellen von freien Wandenden, Dicke 125 mm | 66 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.007 | Zulage Metallständerwand, Dicke 125 mm, mit erhöhtem Schallschutz | 150 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.008 | F30-Metallständerwand, CW 100 (625 mm), GKB 2 x 12,5 mm, d = 150 mm, MW 80 mm | 440 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.009 | Ausbildung einer Innenecke 90 Grad, CW 100 | 4 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.010 | Ausbildung einer Außenecke 90 Grad, CW 100 | 4 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.011 | Zulage Metallständerwand, Dicke 150 mm, mit erhöhtem Schallschutz | 220 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.012 | Zulage für Metallständerwände, Größe <= 5,0 m² | 30 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.013 | Zulage gleitender Deckenanschluss für Metallständerwände, <= 20 mm | 7 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.014 | F30-Metall-Installationswand, CW 50 (625 mm), GKB 2 x 12,5 mm, MW 40 mm | 260 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.015 | Zulage für Metall-Installationswände, Größe <= 5,0 m² | 3 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.016 | Zulage Metall-Installationswand mit erhöhtem Schallschutz, Rw = 62,5 dB | 37 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.017 | Zulage Metall-Installationswand mit erhöhtem Schallschutz, Rw = 63,5 dB | 17 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.018 | Zulage gleitender Deckenanschluss für Doppel- und Installationswände, <= 20 mm | 7 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.019 | Freistehende Vorsatzschale, CW 50 (417 mm), GKB 2 x 12,5 mm, MW 40 mm | 650 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.020 | Freistehende Vorsatzschale, CW 75 (625 mm), GKB 2 x 12,5 mm, MW 60 mm | 40 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.021 | Freistehende Vorsatzschale, CW 100 (625 mm), GKB 2 x 12,5 mm, MW 80 mm | 25 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.022 | Zulage für Vorsatzschalen in runder Ausführung | 5 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.023 | Vorsatzschale, CW 50, GKB 2 x 12,5 mm, inkl. Revisionsklappe, für FTS | 10 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.024 | Vorsatzschale, CW 100, GKB 2 x 12,5 mm, inkl. Revisionsklappe, für FTS | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.025 | Zulage freies Wandende Vorsatzschale, Wanddicke 70 bis 250 mm | 83 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.026 | Zulage freies Wandende Vorsatzschale, Wanddicke 251 bis 450 mm | 30 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.027 | Zulage rechtwinkelige Innenecken Vorsatzschalen | 30 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.028 | Zulage für Vorsatzschalen, Größe <= 5,0 m² | 50 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.029 | Zulage für Bewegungsfuge in F30-Montagewände | 10 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.030 | Zulage für Bewegungsfuge in Vorsatzschalen | 10 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.031 | Zulage für imprägnierte Gipskartonbauplatten | 1035 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.032 | Zulage für zementgebundene Bauplatten | 74 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.033 | Zulage für vorzeitiges Anbringen von Gipskartonstreifen | 150 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.034 | Anarbeiten von Traggerüsten für WC's | 50 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.035 | Anarbeiten von Traggerüsten für Beh.-WC's | 6 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.036 | Anarbeiten von Traggerüsten für Waschtische | 66 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.037 | Anlegen von Türöffnungen, Einfachständerwerk, 635 bis 760 x 2.135 bis 2.260 mm | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.038 | Anlegen von Türöffnungen, Einfachständerwerk, 885 bis 1.010 x 2.135 bis 2.260 mm | 36 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.039 | Anlegen von Türöffnungen, Doppelständerwerk, 885 bis 1.010 x 2.135 bis 2.260 mm | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.040 | Schiebetürsystem, CW 75, beidseitig gedämpft, 1.010 x 2.135 mm | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.041 | Anlegen von Fenster-/ Wandöffnungen, ca. 1.580 x 1.010 mm | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.042 | Anlegen von Fenster-/ Wandöffnungen, ca. 1.620 x 2.700 mm | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.043 | Schwerlastprofil - C100 | 30 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.044 | MSH-Profile, 100 x 100 x 5 mm | 20 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.045 | MSH-Profile, 50 x 120 x 5 mm (Laufschiene Schiebetür) | 2 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.046 | Zulage für Kopf- und Fußplatten | 10 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.047 | Verstärkte UA-Profile (senkrecht / waagerecht) | 100 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.048 | Zulage für Anschluss Schallschutzmontagewände an Massivbauteile | 250 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.049 | Trockenputz GKB 12,5 mm, Ansetzart im Dünnbettverfahren, auf ebenem Untergrund | 20 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.050 | Trockenputz GKB 12,5 mm, Ansetzart mit Ansetzgips-Batzen, Untergrund bis 20 mm | 20 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.051 | Trockenputz GKB 12,5 mm, Ansetzart mit Plattenstreifen, Untergrund > 20 mm | 20 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.052 | Zulage zur Hohlraumverfüllung im Bereich Trockenputz | 20 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.053 | Zulage zu Montagewänden für Wandverstärkung aus OSB, Dicke 12 mm | 20 | m² | [5 empty] | 0
17.01.01.054 | Traverse aus einer Mehrschichtholzplatte und verzinkten Stahlblechprofilen | 100 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.055 | Befestigungstraverse aus 0,75 mm verzinktem Stahlblech mit 18 mm Gipsfaserplatte | 75 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.056 | Wandvorlagen aus GKB vor Flurtüren für Türtaster, 175 x 150 x 175 mm, Höhe 2.600 mm | 25 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.057 | Wandnische für bauseitigen Ablagekasten, 205 x 600 x 175 mm | 20 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.058 | Wandnische für bauseitigen Ablagekasten, 400 x 220 x 100 mm | 8 | St | [5 empty] | 0
17.01.01.059 | T-Verbindung, Montagewand | 40 | m | [5 empty] | 0
17.01.01.060 | Anschluss an leichte Trennwände | 100 | m | [5 empty] | 0
17.01.02 | DECKEN | [7 empty] | 0
| GIPSKARTONDECKE | [7 empty] | 0
17.01.02.001 | Deckenbekleidung, Tragprofil, GKB 12,5 mm | 870 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.002 | Freitragende Decke, GKB 12,5 mm, Einfachprofile CW 50, Raumbreite <= 2.500 mm | 130 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.003 | Zulage zeitversetztes Schließen von Gipskarton-Decken, glatt | 1000 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.004 | Zulage für Mineralwollauflage auf Gipskartonmontagedecken | 1000 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.005 | Zulage für Montagedecken, Größe <= 5,0 m² | 100 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.006 | Zulage für imprägnierte Gipskartonbauplatte | 240 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.007 | Zulage für zementgebundene Bauplatte | 35 | m² | [5 empty] | 0
| GIPSKARTON-AKUSTIK-LOCHPLATTENDECKE | [7 empty] | 0
17.01.02.008 | Gipskarton-Akustik-Lochplattendecke, gerade Quadratlochung 12/25 Q, MW 20 mm | 955 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.009 | Freitragende GK-Lochdecke, 12/25 Q, 2 x UA 50, Raumbreite <= 2.650 mm, MW 20 mm | 200 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.010 | Zulage Gipskartonfries für Gipskarton-Akustik-Lochplattendecke, Friesbreite bis 300 mm | 970 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.011 | Gipskartonfries zur Gipskarton-Akustik-Lochplattendecke, Friesbreite 301 bis 600 mm | 20 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.012 | Gipskartonfries zur Gipskarton-Akustik-Lochplattendecke, Friesbreite 601 bis 1.000 mm | 150 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.013 | Zulage für gespachtelten Fries um Deckeneinbauteile (ungelochte Fläche) | 200 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.014 | Zulage zeitversetztes Schließen von Gipskarton-Lochdecken | 1105 | m² | [5 empty] | 0
| HOLZWOLLE-AKUSTIK-UNTERDECKE | [7 empty] | 0
17.01.02.015 | Holzwolle-Akustik-Unterdecke, parallele, gefräste Nuten, sichtbar geschraubt, 1,0 mm | 24 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.016 | Holzwolle-Akustik-Unterdecke, sichtbar geschraubt, 1,0 mm | 525 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.017 | Mineralwollauflage mit Rieselschutz, Dicke 50 mm | 549 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.018 | Randwinkel für Holzwolle-Akustik-Unterdecke | 440 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.019 | Zulage Gipskartonfries für Holzwolle-Akustik-Unterdecke, Friesbreite bis 300 mm | 50 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.020 | Gipskartonfries zur Holzwolle-Akustik-Unterdecke, Friesbreite 301 bis 600 mm | 10 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.021 | Gipskartonfries zur Holzwolle-Akustik-Unterdecke, Friesbreite 601 bis 1.000 mm | 75 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.022 | Herstellen von runden oder rechteckigen Ausschnitten | 112 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.023 | Herstellen von Öffnungen in der Holzwolle-Akustik-Decke | 116 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.024 | Rahmenlose Revisionsklappe 600 x 600 mm, für Holzwolle-Akustik-Unterdecke | 30 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.025 | Rahmenlose Revisionsklappe 600 x 1.200 mm, für Holzwolle-Akustik-Unterdecke | 30 | St | [5 empty] | 0
| FEUERHEMMENDE DECKE | [7 empty] | 0
17.01.02.026 | Unterdecke niveaugleich, F30 vuvo, Grund- und Tragprofil, GKF 2 x 12,5 mm | 250 | m² | [5 empty] | 0
| METALLDECKENSYSTEM - FLURDECKE | [7 empty] | 0
17.01.02.027 | Freitragende Metall-Akustik-Elementdecke, F30, gerade Rundlochung | 325 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.028 | Zulage Längenänderung mit Perforation | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.029 | Zulage Mindermenge mit Perforation | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.030 | Zulage zeitversetztes Einlegen von Paneeldecken | 250 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.031 | Zulage für Brandschutz-Friesausbildung, Breite bis 300 mm, niveaugleich | 285 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.032 | Brandschutz-Friesausbildung für Metalldecken, 301 bis 600 mm, niveaugleich | 15 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.033 | Brandschutz-Friesausbildung für Metalldecken, 601 bis 1.000 mm, niveaugleich | 45 | m | [5 empty] | 0
| FEUERBESTÄNDIGE DECKE | [7 empty] | 0
17.01.02.034 | Deckenbekleidung, F90 vuvo, Tragprofil, GM-F 2 x 20 mm, MW 2 x 40 mm | 22 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.035 | F90 Abkastung | 10 | m | [5 empty] | 0
| AUSSENDECKE | [7 empty] | 0
17.01.02.036 | Dämmplatte aus Steinwolle, Dicke 120 mm | 18 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.037 | Dämmplatte aus Steinwolle, Dicke 180 mm | 5 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.038 | Außendecke mit Metallunterkonstruktion, einlagig beplankt, Haupteingang | 18 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.039 | Außendecke mit Metallunterkonstruktion, einlagig beplankt, Patientengarten | 5 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.040 | Anarbeiten der Außendecke an die seitlichen Fassadenbauteile | 38 | m | [5 empty] | 0
| DECKEN "SONSTIGES" | [7 empty] | 0
17.01.02.041 | Wandanschluss mit Schattenfuge | 85 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.042 | Senkrechter Höhenversprung und Wandanschluss, GKB 1 x 12,5 mm | 50 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.043 | Tragendes Deckenschott, UA-/ CW 50, GKB 1 x 12,5 mm, mit V-Fräsung, 250 bis 399 mm | 95 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.044 | Tragendes Deckenschott, UA-/ CW 50, GKB 1 x 12,5 mm, mit V-Fräsung, 400 bis 550 mm | 95 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.045 | Senkrechter Höhenversprung, GKB 1 x 12,5 mm, mit V-Fräsung, 80 bis 400 mm | 95 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.046 | Senkrechter Höhenversprung, GKB 1 x 12,5 mm, mit V-Fräsung, 401 bis 650 mm | 60 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.047 | Senkrechter Höhenversprung, GKF 2 x 12,5 mm, mit V-Fräsung | 15 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.048 | Zulage für Sperrholzplatten als Unterkonstruktion, 625 x 625 mm, Dicke 20 mm | 50 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.049 | Zulage für Sperrholzplatten als Unterkonstruktion, 300 x 300 mm, Dicke 20 mm | 50 | St | [5 empty] | 0
17.01.02.050 | Zulage für vorgezogene Leistung Abhängung | 25 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.051 | Zusätzliche Unterkonstruktionstraversen | 20 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.052 | Zusätzliche Konstruktionstraversen | 20 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.053 | Gipsplatte mit Gipsbatzen | 10 | m² | [5 empty] | 0
17.01.02.054 | Zulage für Dehnungsfugen in Gipskartonmontagedecken /- Friesen | 50 | m | [5 empty] | 0
17.01.02.055 | Zulage für Unterkonstruktion Gardinenschienen / Leuchten usw. | 50 | m | [5 empty] | 0
17.01.03 | SONSTIGES | [7 empty] | 0
17.01.03.001 | Revisionsklappe 300 x 300 mm, für GK-Decke mit 12,5 mm Beplankung | 14 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.002 | Revisionsklappe 400 x 400 mm, für GK-Decke mit 12,5 mm Beplankung | 80 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.003 | Revisionsklappe 500 x 500 mm, für GK-Decke mit 12,5 mm Beplankung | 146 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.004 | Revisionsklappe 300 x 300 mm, für GK-Decke mit 12,5 mm Lochplatte | 20 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.005 | Revisionsklappe 400 x 400 mm, für GK-Decke mit 12,5 mm Lochplatte | 20 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.006 | Revisionsklappe 500 x 500 mm, für GK-Decke mit 12,5 mm Lochplatte | 20 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.007 | Zulage Profilzylinderschloss für Revisionsklappe | 300 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.008 | Revisionsklappe 300 x 300 mm, EI30, für GK-Decken mit 25 mm Beplankung | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.009 | Revisionsklappe 400 x 400 mm, EI30, für GK-Decken mit 25 mm Beplankung | 35 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.010 | Revisionsklappe 500 x 500 mm, EI30, für GK-Decken mit 25 mm Beplankung | 10 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.011 | Zulage Profilzylinderschloss für Revisionsklappe EI30 | 47 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.012 | Deckenschott und Anschluss für eine Führungsschiene einer mobilen Trennwand | 3 | m² | [5 empty] | 0
17.01.03.013 | Eckschutzschienen / Abschlussschienen | 200 | m | [5 empty] | 0
17.01.03.014 | Verkofferung Installationsleitungen, ca. 600 / 200 mm | 10 | m | [5 empty] | 0
17.01.03.015 | Verkofferung von Abwasserrohren, ca. 350 / 300 / 350 mm | 10 | m | [5 empty] | 0
17.01.03.016 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, bis 250 cm², Abhangdecken | 10 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.017 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 251 bis 400 cm², Abhangdecken | 164 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.018 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 401 bis 1.000 cm², Abhangdecken | 89 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.019 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 401 bis 1.000 cm², Abhangdecken, F30 | 12 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.020 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 1.001 bis 2.000 cm², Abhangdecken | 32 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.021 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 1.001 bis 2.000 cm², Abhangdecken, F30 | 8 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.022 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 2.001 bis 3.000 cm², Abhangdecken | 11 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.023 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 2.001 bis 3.000 cm², Abhangdecken, F30 | 8 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.024 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 3.001 bis 4.000 cm², Abhangdecken | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.025 | Aussparungen rechteckig, quadratisch, 4.001 bis 5.000 cm², Abhangdecken | 101 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.026 | Herstellen Aussparung rund, Durchmesser bis 150 mm, Abhangdecken | 44 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.027 | Herstellen Aussparung rund, Durchmesser bis 150 mm, Abhangdecken, F30 | 164 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.028 | Herstellen Aussparung rund, Durchmesser 151 bis 250 mm, Abhangdecken | 77 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.029 | Herstellen Aussparung rund, Durchmesser 251 bis 350 mm, Abhangdecken | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.030 | Herstellen Aussparung rund, Durchmesser 351 bis 450 mm, Abhangdecken | 33 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.031 | Herstellen Aussparung rund, Durchmesser 451 bis 550 mm, Abhangdecken | 11 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.032 | Herstellen Aussparung rund in Gipskartonwand, Durchmesser bis 150 mm | 119 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.033 | Herstellen Aussparung rund in Gipskartonwand, Durchmesser bis 150 mm, F30 | 6 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.034 | Herstellen Aussparung rund in Gipskartonwand, Durchmesser 151 bis 250 mm | 75 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.035 | Herstellen Aussparung rund in Gipskartonwand, Durchmesser 151 bis 250 mm, F30 | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.036 | Herstellen Aussparung rund in Gipskartonwand, Durchmesser 251 bis 350 mm | 9 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.037 | Herstellen Aussparung rund in Gipskartonwand, Durchmesser 251 bis 350 mm, F30 | 4 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.038 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, bis 250 cm² in Gipskartonwand | 23 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.039 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 251 bis 500 cm² in Gipskartonwand | 12 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.040 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 501 bis 1.000 cm² in Gipskartonwand | 23 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.041 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 1.001 bis 2.000 cm² in Gipskartonwand | 51 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.042 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 2.001 bis 3.000 cm² in Gipskartonwand | 12 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.043 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 3.001 bis 4.000 cm² in Gipskartonwand | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.044 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 4.001 bis 5.000 cm² in Gipskartonwand | 3 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.045 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 5.001 bis 6.000 cm² in Gipskartonwand | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.046 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 6.001 bis 7.000 cm² in Gipskartonwand | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.047 | Durchbruch rechteckig, quadratisch, 9.001 bis 10.000 cm² in Gipskartonwand | 34 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.048 | Zulage Durchbruch Gipskartonwand, Wanddicke 200 bis 300 mm | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.049 | Durchbruch bis 1.000 cm² in Gipskartonwand, 4-seitig, F30 | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.050 | Durchbruch 1.001 bis 2.000 cm² in Gipskartonwand, 4-seitig, F30 | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.051 | Durchbruch 2.001 bis 3.000 cm² in Gipskartonwand, 4-seitig, F30 | 1 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.052 | Durchbrüche in Trockenbauwänden bis 250 cm² schließen | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.053 | Durchbrüche in Trockenbauwänden 251 bis 500 cm² schließen | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.054 | Durchbrüche in Trockenbauwänden 501 bis 1.000 cm² schließen | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.055 | Durchbrüche in Trockenbauwänden 1.001 bis 2.500 cm² schließen | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.056 | Anarbeiten an Brandschutzklappen in F30-/ F90-Montagewänden, rechteckig | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.057 | Anarbeiten an Brandschutzklappen in F30-/ F90-Montagewänden, rund | 4 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.058 | Zulage für nachträgliches Anarbeiten an Einbauteile / Medienleitungen bis 0,5 m² | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.059 | Zulage für nachträgliches Anarbeiten an Einbauteile / Medienleitungen bis 1,0 m² | 2 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.060 | Zulage Verkleidung Elektrohohlraumdosen im Wandhohlraum F30-A | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.061 | Zulage Verkleidung im Wandhohlraum, in Schallschutzqualität, von Einzeldosen | 10 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.062 | Zulage Verkleidung im Wandhohlraum, in Schallschutzqualität, von Dosengruppen | 10 | m | [5 empty] | 0
17.01.03.063 | Anarbeiten an Rohr-/ Kabeldurchführungen in F30 / F90, einlagig, bis 0,5 m² | 12 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.064 | Anarbeiten an Rohr-/ Kabeldurchführungen in F30 / F90, zweilagig, bis 0,5 m² | 5 | St | [5 empty] | 0
17.01.03.065 | Dauerelastische Versiegelung | 2000 | m | [5 empty] | 0
ORCA Werte einfügen
Hilfe
Werte manuell einfügen
Für Bieter abspeichern