## VHB-223
Bieter |  |  |  | Vergabenummer |  |  |  | Datum
26-117 E
Baumaßnahme
LWL - Klinik Herten
Neubau Gerontopsychiatrisches Zentrum (GPZ)
Leistung
KG480 - Gebäudeautomation
Aufgliederung der Einheitspreise
OZ des LV 1 | Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 | Menge 1 | Mengen-einheit 1 | Zeitan- satz 2 | Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
[5 empty] | Löhne 2,3 | Stoffe 2 | Geräte 2,4 | Sonstiges 2 | Angebotener Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Gebäudeautomation | [7 empty] | 0
0
1 | ASP01 2.OG Technikzentrale | [7 empty] | 0
0
1 | Feldgeräte | [7 empty] | 0
10 | Aufputz Feuchte- und Temperaturfühler | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Raumtemperatur-Messwertgeber | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Kanaltemperatur-Messwertgeber 300mm Kunststoffrohr | 3 | St | [5 empty] | 0
40 | Differenzdruckwächter 100Pa | 3 | St | [5 empty] | 0
50 | Differenzdruck-Messwertgeber 2500Pa | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Klappenantrieb, 24V AC/DC | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Hilfsschalter für Klappen- und Drehantriebe | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Klappen-Stellantrieb 24V, 20 Nm, stetig | 2 | St | [5 empty] | 0
90 | Kanaltemperatur-Frostschutzwächter | 2 | St | [5 empty] | 0
100 | Kanalrauchmelder 230VAC 3,0 DIBt-Zulassung | 2 | St | [5 empty] | 0
110 | Montage Luftseitige Feldgeräte | 20 | St | [5 empty] | 0
120 | Anlegetemperaturregler | 1 | St | [5 empty] | 0
130 | Taupunktwächter | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Anlegetemperatur-Messwertgeber | 3 | St | [5 empty] | 0
150 | Tauchtemperatur-Messwertgeber 150mm | 12 | St | [5 empty] | 0
160 | Tauchtemperatur-Messwertgeber 150mm für Kaltwasser | 2 | St | [5 empty] | 0
170 | Dreiwegeventil DN15 kvs 4,0 PN16 | 2 | St | [5 empty] | 0
180 | Dreiwegeventil DN50 kvs 40 PN16 | 1 | St | [5 empty] | 0
190 | Ventil-Stellantrieb | 3 | St | [5 empty] | 0
0
2 | BSK-Bussystem | [7 empty] | 0
10 | Technische Bearbeitung Busringsystem | 54 | St | [5 empty] | 0
20 | Inbetriebnahme Busringsystem | 54 | St | [5 empty] | 0
| Schaltschrankmodule | [7 empty] | 0
30 | Brandschutz M-Gerät 47 IO- 63 BK-Module | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Brandschutz Kommunikationsinterface 17BE, 13BA | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | BACnet Lizenz für Brandschutz Steuergeräte | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Stromversorgungseinheit | 1 | St. | [5 empty] | 0
70 | Brandschutz-Klappenmodul Stecker 4BE 2BA | 48 | St | [5 empty] | 0
80 | Montage BSK Modul | 48 | St | [5 empty] | 0
0
3 | Automationsstation | [7 empty] | 0
10 | Anzeige- und Bediengerät für AS 7,0 Zoll | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Automationsstation für Hutschienenmontage | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | BACnet Automation Server | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | M-Bus Pegelwandler | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Ein-Ausgabe-Modul digital 64 BE/BA | 2 | St | [5 empty] | 0
60 | Ein-Ausgabe-Modul analog 24 AE/AA | 2 | St | [5 empty] | 0
70 | Koppelrelais mit Federkraftklemmen 24V, 1 Wechsler | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Koppelrelais mit Federkraftklemmen mit Auto/Aus/Hand | 30 | St | [5 empty] | 0
90 | Analogwertgeber mit Federkraftklemmen | 14 | St | [5 empty] | 0
100 | Primärer Überspannungsschutz 230 VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Sekundärer Überspannungsschutz 24VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | Switch DIN Rail 16RJ45/1GB 2SFP/1GB Mng | 1 | St | [5 empty] | 0
130 | SFP Einsteckmodul | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Duplex Buchse mit Hutschienenadapter | 1 | St | [5 empty] | 0
150 | LWL-Duplex Patchkabel LC/LC OM4 Violett | 1 | St | [5 empty] | 0
160 | Ethernet-Patchkabel 5m, Cat 7 | 1 | St | [5 empty] | 0
170 | Ethernet-Patchkabel 1m, Cat 7 | 7 | St | [5 empty] | 0
180 | Universal E-DAT Modul REG 1 Port IP20 lichtgrau | 2 | St | [5 empty] | 0
0
4 | Schaltschrank | [7 empty] | 0
10 | Standschrank, eintürig | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Anreihschrank, eintürig | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Sammelschienensystem | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Netz-ÜS-Ableiter | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Einspeisung 400VAC 80A | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Phasenüberwachnung 400VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
70 | Phasenlampen für 400V Netz | 1 | St | [5 empty] | 0
80 | Schaltschranklüfter 230V/50 Hz | 1 | St | [5 empty] | 0
90 | Sammelstörmeldung selektiv | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Netzwiederkehrschaltung mit zentraler Störungsquittierung | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Steckdose 230V/50Hz 10A | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | Schaltschrankbeleuchtung | 2 | St | [5 empty] | 0
130 | Steuerspannungstrafo 230VAC 1600VA | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Sicherheitstrafo 230/24VAC 250VA | 1 | St | [5 empty] | 0
150 | Netzgerät 230VAC/24VDC 2,5A | 1 | St | [5 empty] | 0
160 | Netzabgang FI-LS 230VAC 10A 0,03A | 1 | St | [5 empty] | 0
170 | Netzabgang 230VAC 16A | 17 | St | [5 empty] | 0
180 | Aufschaltung Messwert aktiv | 3 | St | [5 empty] | 0
190 | Aufschaltung Messwert passiv | 27 | St | [5 empty] | 0
200 | Aufschaltung Stellbefehl 2-Punkt | 28 | St | [5 empty] | 0
210 | Aufschaltung Stellbefehl stetig | 12 | St | [5 empty] | 0
220 | Meldung potentialfrei | 51 | St | [5 empty] | 0
230 | Meldung potentialbehaftet | 5 | St | [5 empty] | 0
240 | Reparaturschalterüberwachung mit Steuerung | 5 | St | [5 empty] | 0
250 | Taupunktüberwachung mit Steuerung | 1 | St | [5 empty] | 0
260 | Temperaturüberwachung (Min/Max) | 1 | St | [5 empty] | 0
270 | Klappensteuerung Auf/Zu Rückmeldung | 2 | St | [5 empty] | 0
280 | Klappensteuerung stetig Rückmeldung | 2 | St | [5 empty] | 0
290 | Rauchmeldeüberwachung | 2 | St | [5 empty] | 0
300 | Brandmeldeschaltung | 4 | St | [5 empty] | 0
310 | Prüftrennklemme | 20 | St | [5 empty] | 0
320 | Hilfsrelais 12V/24/ AC DC/230V mit 4 Wechsler | 10 | St | [5 empty] | 0
330 | Einbau Display | 1 | St | [5 empty] | 0
340 | Einbau DDC | 1 | St | [5 empty] | 0
350 | Einbau BMD | 2 | St | [5 empty] | 0
360 | Einbau BMA | 2 | St | [5 empty] | 0
370 | Einbau Gateway | 2 | St | [5 empty] | 0
380 | Einbau BSK-Module Schaltschrank | 4 | St | [5 empty] | 0
390 | Einbau Überspannungsschutz | 2 | St | [5 empty] | 0
400 | Einbau Koppelrelais | 46 | St | [5 empty] | 0
410 | Einbau/Verdrahtung auf Montageplatte | 1 | St | [5 empty] | 0
420 | Werkstatt-/Montageplanung Schaltschrank | 2 | St | [5 empty] | 0
430 | Schaltschrank Transport und Montage | 2 | St | [5 empty] | 0
440 | Inbetriebnahme Schaltschrank und Einregulierung | 154 | St | [5 empty] | 0
0
5 | Dienstleistung Automationsstation | [7 empty] | 0
| Automationsstation | [7 empty] | 0
10 | Proj./Inb. BA Schalten/Stellen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.1 | 32 | St | [5 empty] | 0
20 | Proj./Inb. AA Stellen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.2 | 14 | St | [5 empty] | 0
30 | Proj./Inb. BE Melden DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.3 | 75 | St | [5 empty] | 0
40 | Proj./Inb. BE Zählen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.4 | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Proj./Inb. AE Messen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.5 | 33 | St | [5 empty] | 0
| Kommunikative Datenpunkte | [7 empty] | 0
60 | Proj./Inb. BA Schalten DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.1 | 58 | St | [5 empty] | 0
70 | Proj./Inb. AA Stellen/Sollwert DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.2 | 18 | St | [5 empty] | 0
80 | Proj./Inb. BE Zustand DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.3 | 154 | St | [5 empty] | 0
90 | Proj./Inb. Zählwerteingabe DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.4 | 12 | St | [5 empty] | 0
100 | Proj./Inb. AE Messen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.5 | 30 | St | [5 empty] | 0
110 | Proj./Inb. Anbindung M-Bus-Geräte | 6 | St | [5 empty] | 0
120 | Proj./Inb. Anbindung BACnet-Geräte Wärmepumpe | 2 | St | [5 empty] | 0
130 | Ersteinweisung Bedienerpersonal Zeitansatz 2h | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Abwicklung mit den techn. Gewerken | 1 | psch | [5 empty] | 0
0
2 | ASP02 1.OG Etagenverteiler | [7 empty] | 0
0
1 | Feldgeräte | [7 empty] | 0
10 | Raumtemperatur-Messwertgeber | 2 | St | [5 empty] | 0
20 | Raumregler Temperatur | 16 | St | [5 empty] | 0
30 | Touch Panel, 15 Zoll | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Montagerahmen fuer 15 Zoll L-VIS | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Montage Luftseitige Feldgeräte | 20 | St | [5 empty] | 0
0
2 | BSK-Bussystem | [7 empty] | 0
10 | Technische Bearbeitung Busringsystem | 71 | St | [5 empty] | 0
20 | Inbetriebnahme Busringsystem | 71 | St | [5 empty] | 0
| Schaltschrankmodule | [7 empty] | 0
30 | Brandschutz M-Gerät 47 IO- 63 BK-Module | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Brandschutz Komm.-interface 17BE, 13BA | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | BACnet Lizenz für Brandschutz Steuergeräte | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Stromversorgungseinheit | 1 | St. | [5 empty] | 0
70 | Brandschutz-Klappenmodul Stecker 4BE 2BA | 65 | St | [5 empty] | 0
80 | Montage BSK Modul | 65 | St | [5 empty] | 0
0
3 | Automationsstation | [7 empty] | 0
10 | Anzeige- und Bediengerät für AS 7,0 Zoll | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Automationsstation für Hutschienenmontage | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | BACnet Automation Server | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | M-Bus Pegelwandler | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Ein-Ausgabe-Modul digital 64 BE/BA | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Ein-Ausgabe-Modul analog 24 AE/AA | 1 | St | [5 empty] | 0
70 | Koppelrelais mit Federkraftklemmen 24V, 1 Wechsler | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Koppelrelais mit Federkraftklemmen mit Auto/Aus/Hand | 14 | St | [5 empty] | 0
90 | Primärer Überspannungsschutz 230 VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Sekundärer Überspannungsschutz 24VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Switch DIN Rail 16RJ45/1GB 2SFP/1GB Mng | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | SFP Einsteckmodul für LC Duplex | 2 | St | [5 empty] | 0
130 | Duplex Buchse mit Hutschienenadapter | 2 | St | [5 empty] | 0
140 | LWL-Duplex Patchkabel LC/LC OM4 Violett | 2 | St | [5 empty] | 0
150 | Ethernet-Patchkabel 5m, Cat 7 | 1 | St | [5 empty] | 0
160 | Ethernet-Patchkabel 1m, Cat 7 | 4 | St | [5 empty] | 0
170 | Universal E-DAT Modul REG 1 Port IP20 lichtgrau | 1 | St | [5 empty] | 0
0
4 | Schaltschrank | [7 empty] | 0
10 | Standschrank, eintürig | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Sammelschienensystem | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Netz-ÜS-Ableiter | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Einspeisung 400VAC 16A | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Phasenüberwachnung 400VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Phasenlampen für 400V Netz | 1 | St | [5 empty] | 0
70 | Schaltschranklüfter 230V/50 Hz | 1 | St | [5 empty] | 0
80 | Sammelstörmeldung selektiv | 1 | St | [5 empty] | 0
90 | Netzwiederkehrschaltung mit zentraler Störungsquittierung | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Steckdose 230V/50Hz 10A | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Schaltschrankbeleuchtung | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | Steuerspannungstrafo 230VAC 1600VA | 1 | St | [5 empty] | 0
130 | Sicherheitstrafo 230/24VAC 250VA | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Netzgerät 230VAC/24VDC 2,5A | 1 | St | [5 empty] | 0
150 | Netzabgang FI-LS 230VAC 10A 0,03A | 1 | St | [5 empty] | 0
160 | Netzabgang 230VAC 16A | 8 | St | [5 empty] | 0
170 | Aufschaltung Messwert aktiv | 1 | St | [5 empty] | 0
180 | Aufschaltung Messwert passiv | 2 | St | [5 empty] | 0
190 | Aufschaltung Stellbefehl 2-Punkt | 14 | St | [5 empty] | 0
200 | Aufschaltung Stellbefehl stetig | 1 | St | [5 empty] | 0
210 | Meldung potentialfrei | 18 | St | [5 empty] | 0
220 | Meldung potentialbehaftet | 5 | St | [5 empty] | 0
230 | Brandmeldeschaltung | 4 | St | [5 empty] | 0
240 | Prüftrennklemme | 10 | St | [5 empty] | 0
250 | Hilfsrelais 12V/24/ AC DC/230V mit 4 Wechsler | 5 | St | [5 empty] | 0
260 | Einbau Display | 1 | St | [5 empty] | 0
270 | Einbau DDC | 1 | St | [5 empty] | 0
280 | Einbau BMD | 1 | St | [5 empty] | 0
290 | Einbau BMA | 1 | St | [5 empty] | 0
300 | Einbau Gateway | 2 | St | [5 empty] | 0
310 | Einbau BSK-Module Schaltschrank | 4 | St | [5 empty] | 0
320 | Einbau Überspannungsschutz | 2 | St | [5 empty] | 0
330 | Einbau Koppelrelais | 16 | St | [5 empty] | 0
340 | Einbau/Verdrahtung auf Montageplatte | 1 | St | [5 empty] | 0
350 | Werkstatt-/Montageplanung Schaltschrank | 1 | St | [5 empty] | 0
360 | Schaltschrank Transport und Montage | 1 | St | [5 empty] | 0
370 | Inbetriebnahme Schaltschrank und Einregulierung | 40 | St | [5 empty] | 0
0
5 | Dienstleistung Automationsstation | [7 empty] | 0
| Automationsstation | [7 empty] | 0
10 | Proj./Inb. BA Schalten/Stellen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.1 | 16 | St | [5 empty] | 0
20 | Proj./Inb. AA Stellen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.2 | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Proj./Inb. BE Melden DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.3 | 22 | St | [5 empty] | 0
40 | Proj./Inb. BE Zählen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.4 | 22 | St | [5 empty] | 0
50 | Proj./Inb. AE Messen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.5 | 2 | St | [5 empty] | 0
| Kommunikative Datenpunkte | [7 empty] | 0
60 | Proj./Inb. BA Schalten DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.1 | 105 | St | [5 empty] | 0
70 | Proj./Inb. AA Stellen/Sollwert DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.2 | 19 | St | [5 empty] | 0
80 | Proj./Inb. BE Zustand DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.3 | 178 | St | [5 empty] | 0
90 | Proj./Inb. Zählwerteingabe DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.4 | 3 | St | [5 empty] | 0
100 | Proj./Inb. AE Messen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.5 | 47 | St | [5 empty] | 0
110 | Proj./Inb. Anbindung M-Bus-Geräte | 16 | St | [5 empty] | 0
120 | Ersteinweisung Bedienerpersonal Zeitansatz 2h | 1 | St | [5 empty] | 0
130 | Abwicklung mit den techn. Gewerken | 1 | psch | [5 empty] | 0
0
3 | ASP03 EG Etagenverteiler | [7 empty] | 0
0
1 | Feldgeräte | [7 empty] | 0
10 | Raumtemperatur-Messwertgeber | 4 | St | [5 empty] | 0
20 | Raumregler Temperatur | 14 | St | [5 empty] | 0
30 | Touch Panel, 15 Zoll | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Montagerahmen fuer 15 Zoll L-VIS | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Montage Luftseitige Feldgeräte | 20 | St | [5 empty] | 0
0
2 | BSK-Bussystem | [7 empty] | 0
10 | Technische Bearbeitung Busringsystem | 77 | St | [5 empty] | 0
20 | Inbetriebnahme Busringsystem | 77 | St | [5 empty] | 0
| Schaltschrankmodule | [7 empty] | 0
30 | Brandschutz M-Gerät 47 IO- 63 BK-Module | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Brandschutz Komm.-interface 17BE, 13BA | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | BACnet Lizenz für Brandschutz Steuergeräte | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Stromversorgungseinheit | 1 | St. | [5 empty] | 0
70 | Brandschutz-Klappenmodul Stecker 4BE 2BA | 70 | St | [5 empty] | 0
80 | Montage BSK Modul | 70 | St | [5 empty] | 0
0
3 | Automationsstation | [7 empty] | 0
10 | Anzeige- und Bediengerät für AS 7,0 Zoll mit Farb-Touchscreen | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Automationsstation für Hutschienenmontage | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | BACnet Automation Server | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | M-Bus Pegelwandler | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Ein-Ausgabe-Modul digital 64 BE/BA | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Ein-Ausgabe-Modul analog 24 AE/AA | 1 | St | [5 empty] | 0
70 | Koppelrelais mit Federkraftklemmen 24V, 1 Wechsler | 2 | St | [5 empty] | 0
80 | Koppelrelais mit Federkraftklemmen mit Auto/Aus/Hand | 14 | St | [5 empty] | 0
90 | Primärer Überspannungsschutz 230 VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Sekundärer Überspannungsschutz 24VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Switch DIN Rail 16RJ45/1GB 2SFP/1GB Mng | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | SFP Einsteckmodul für LC Duplex | 1 | St | [5 empty] | 0
130 | Duplex Buchse mit Hutschienenadapter | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | LWL-Duplex Patchkabel LC/LC OM4 Violett | 1 | St | [5 empty] | 0
150 | Ethernet-Patchkabel 5m, Cat 7 | 1 | St | [5 empty] | 0
160 | Ethernet-Patchkabel 1m, Cat 7 | 4 | St | [5 empty] | 0
170 | Universal E-DAT Modul REG 1 Port IP20 lichtgrau | 1 | St | [5 empty] | 0
0
4 | Schaltschrank | [7 empty] | 0
10 | Standschrank, eintürig | 1 | St | [5 empty] | 0
20 | Sammelschienensystem | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Netz-ÜS-Ableiter | 1 | St | [5 empty] | 0
40 | Einspeisung 400VAC 16A | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Phasenüberwachnung 400VAC | 1 | St | [5 empty] | 0
60 | Phasenlampen für 400V Netz | 1 | St | [5 empty] | 0
70 | Schaltschranklüfter 230V/50 Hz | 1 | St | [5 empty] | 0
80 | Sammelstörmeldung selektiv | 1 | St | [5 empty] | 0
90 | Netzwiederkehrschaltung mit zentraler Störungsquittierung | 1 | St | [5 empty] | 0
100 | Steckdose 230V/50Hz 10A | 1 | St | [5 empty] | 0
110 | Schaltschrankbeleuchtung | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | Steuerspannungstrafo 230VAC 1600VA | 1 | St | [5 empty] | 0
130 | Sicherheitstrafo 230/24VAC 250VA | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Netzgerät 230VAC/24VDC 2,5A | 1 | St | [5 empty] | 0
150 | Netzabgang FI-LS 230VAC 10A 0,03A | 1 | St | [5 empty] | 0
160 | Netzabgang 230VAC 16A | 8 | St | [5 empty] | 0
170 | Aufschaltung Messwert aktiv | 1 | St | [5 empty] | 0
180 | Aufschaltung Messwert passiv | 2 | St | [5 empty] | 0
190 | Aufschaltung Stellbefehl 2-Punkt | 13 | St | [5 empty] | 0
200 | Aufschaltung Stellbefehl stetig | 1 | St | [5 empty] | 0
210 | Meldung potentialfrei | 20 | St | [5 empty] | 0
220 | Meldung potentialbehaftet | 5 | St | [5 empty] | 0
230 | Brandmeldeschaltung | 4 | St | [5 empty] | 0
240 | Prüftrennklemme | 10 | St | [5 empty] | 0
250 | Hilfsrelais 12V/24/ AC DC/230V mit 4 Wechsler | 5 | St | [5 empty] | 0
260 | Einbau Display | 1 | St | [5 empty] | 0
270 | Einbau DDC | 1 | St | [5 empty] | 0
280 | Einbau BMD | 1 | St | [5 empty] | 0
290 | Einbau BMA | 1 | St | [5 empty] | 0
300 | Einbau Gateway | 2 | St | [5 empty] | 0
310 | Einbau BSK-Module Schaltschrank | 4 | St | [5 empty] | 0
320 | Einbau Überspannungsschutz | 2 | St | [5 empty] | 0
330 | Einbau Koppelrelais | 16 | St | [5 empty] | 0
340 | Einbau/Verdrahtung auf Montageplatte | 1 | St | [5 empty] | 0
350 | Werkstatt-/Montageplanung Schaltschrank | 1 | St | [5 empty] | 0
360 | Schaltschrank Transport und Montage | 1 | St | [5 empty] | 0
370 | Inbetriebnahme Schaltschrank und Einregulierung | 43 | St | [5 empty] | 0
0
5 | Dienstleistung Automationsstation | [7 empty] | 0
| Automationsstation | [7 empty] | 0
10 | Proj./Inb. BA Schalten/Stellen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.1 | 15 | St | [5 empty] | 0
20 | Proj./Inb. AA Stellen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.2 | 1 | St | [5 empty] | 0
30 | Proj./Inb. BE Melden DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.3 | 24 | St | [5 empty] | 0
40 | Proj./Inb. BE Zählen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.4 | 1 | St | [5 empty] | 0
50 | Proj./Inb. AE Messen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 1.5 | 4 | St | [5 empty] | 0
| Kommunikative Datenpunkte | [7 empty] | 0
60 | Proj./Inb. BA Schalten DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.1 | 107 | St | [5 empty] | 0
70 | Proj./Inb. AA Stellen/Sollwert DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.2 | 19 | St | [5 empty] | 0
80 | Proj./Inb. BE Zustand DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.3 | 189 | St | [5 empty] | 0
90 | Proj./Inb. Zählwerteingabe DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.4 | 4 | St | [5 empty] | 0
100 | Proj./Inb. AE Messen DIN EN ISO 16484 GA-FL Abschnitt 2.5 | 43 | St | [5 empty] | 0
110 | Proj./Inb. Anbindung M-Bus-Geräte | 1 | St | [5 empty] | 0
120 | Proj./Inb. Anbindung Mod-Bus Geräte Einzelraumregler | 14 | St | [5 empty] | 0
130 | Ersteinweisung Bedienerpersonal Zeitansatz 2h | 1 | St | [5 empty] | 0
140 | Abwicklung mit den techn. Gewerken | 1 | psch | [5 empty] | 0
0
2 | Elektroinstallation | [7 empty] | 0
10 | Installationsleitung J-Y(St)H2x2x0,8mm Halogenfrei | 4270 | m | [5 empty] | 0
20 | Installationsleitung J-Y(St)H4x2x0,8mm Halogenfrei | 1260 | m | [5 empty] | 0
30 | Installationsleitung J-Y(St)H6x2x0,8mm Halogenfrei | 28 | m | [5 empty] | 0
40 | Mantelleitung NHXMH 3x1,5 Halogenfrei | 750 | m | [5 empty] | 0
50 | Mantelleitung NHXMH 4x2,5 Halogenfrei | 265 | m | [5 empty] | 0
60 | Mantelleitung NHXMH 5x1,5 Halogenfrei | 275 | m | [5 empty] | 0
70 | Mantelleitung NHXMH 3x2,5 Halogenfrei | 2730 | m | [5 empty] | 0
80 | Kommunikationskabel Ringbus Sicherheitsringbus | 2935 | St | [5 empty] | 0
90 | LAN-Innenkabel Duplex CAT 7 2x4x2x24 in Rohre oder Kanäle ziehen | 10 | m | [5 empty] | 0
100 | Datenleitung Li2YCY (TP) 2x2x0,5mm² | 1930 | m | [5 empty] | 0
110 | U-DQ(ZN)BH 1500N Eca 7mm 4G50 OM4 LC/LC | 280 | m | [5 empty] | 0
120 | Feldmessungen der LWL Strecken | 3 | St | [5 empty] | 0
130 | Stahlpanzerrohr, flexibel Nenngröße: 16 | 20 | m | [5 empty] | 0
140 | Steck-Stahlpanzerrohr 20 in offener Verlegeart verlegen | 15 | m | [5 empty] | 0
150 | Steck-Stahlpanzerrohr 25 in offener Verlegeart verlegen | 10 | m | [5 empty] | 0
160 | Steck-Stahlpanzerrohr 32 in offener Verlegeart verlegen | 8 | m | [5 empty] | 0
| Vorschrieb Kabelrinne | [7 empty] | 0
170 | Kabelbahnen / Kabelpritschen Abmessungen: 60mm x 100mm | 5 | m | [5 empty] | 0
180 | Kabelbahnen / Kabelpritschen Abmessungen: 60mm x 200mm | 20 | m | [5 empty] | 0
190 | Kabelbahnen / Kabelpritschen Abmessungen: 60mm x 300mm | 35 | m | [5 empty] | 0
200 | Kabelbahnen / Kabelpritschen Abmessungen: 60mm x 400mm | 10 | m | [5 empty] | 0
210 | Hängestiele und Tragekonstruktion | 20 | m | [5 empty] | 0
| Steigetrassen | [7 empty] | 0
220 | Steigtrasse 200 mm | 5 | m | [5 empty] | 0
230 | Steigtrasse 300 mm | 8 | m | [5 empty] | 0
240 | Steigtrasse 400 mm | 15 | m | [5 empty] | 0
250 | Bügel-Schellen | 250 | St | [5 empty] | 0
260 | Sammelhalterung 2031M30 | 1550 | St | [5 empty] | 0
| Vorschrieb Leitungsanschlussarbeiten | [7 empty] | 0
270 | Anschluss Kabel/Leitung beidseitig mit Kabelmarker | 310 | St | [5 empty] | 0
280 | Anschlus BSK-Modul | 189 | St | [5 empty] | 0
| Allgemein | [7 empty] | 0
290 | Bezeichnungsschild 100x52mm | 185 | St | [5 empty] | 0
300 | Gerätedose Kunststoff | 30 | St | [5 empty] | 0
310 | AP-Abzweigdose IP30, 78x78x27 mm | 25 | St | [5 empty] | 0
320 | Abzweigkästen IP44, 100x100x45 mm | 30 | St | [5 empty] | 0
330 | Profilstahl und Sonderkonstruktionen | 15 | kg | [5 empty] | 0
0
3 | Sonstiges - Bauliche Nebenarbeiten | [7 empty] | 0
10 | Baustelleneinrichtung | 1 | psch | [5 empty] | 0
20 | Gerüste & Arbeitsbühnen | 1 | psch | [5 empty] | 0
30 | Abnahme und Übergabe | 1 | psch | [5 empty] | 0
ORCA Werte einfügen
Hilfe
Werte manuell einfügen
Für Bieter abspeichern