## Funktecknik
Leistungsverzeichnis
VELTINS-EisArena Winterberg
Modernisierung der Funktechnik und der internen Kommunikationsinfrastruktur
19% | MwSt.
Position | Beschreibungstext | Menge | Einheit | EP | GP | Nachlass | Preis nach Nachlass | MwSt.
1 | Digitalfunkanlage
101 | Planerische und frequenzrechtliche Maßnahmen zur Neuordnung der Funkinfrastruktur
101001 | Alle Leistungen sind Betriebsfertig inkl. Liefern und montiert anzubieten. Alle Kleinteile oder sonstiges ist mit einzukalkulieren. Position: Flächendeckende Funkfeldmessung und Standortanalyse Leistungsbeschreibung: Durchführung einer umfassenden Funkfeldmessung zur Ermittlung der bestehenden Funkabdeckung auf dem gesamten Gelände, einschließlich aller Innen- und Außenbereiche der Gebäude sowie innerhalb der gesamten Bahnanlagen. Ziel der Maßnahme ist die Analyse der aktuellen Versorgungsqualität sowie die Ermittlung des optimalen Sendestandortes zur Sicherstellung einer flächendeckenden, stabilen Funkversorgung. Leistungsumfang: Ortsbegehung und Aufnahme der örtlichen Gegebenheiten Flächendeckende Funkfeldmessung im Außenbereich des Gesamtgeländes Funkfeldmessung innerhalb sämtlicher Gebäude (alle Ebenen und relevanten Räume) Funkfeldmessung entlang und innerhalb der gesamten Bahninfrastruktur Dokumentation der Messergebnisse inkl. grafischer Darstellung (Heatmap / Versorgungsplan) Analyse von Abschattungen, Störquellen und baulichen Einflüssen Bewertung der Signalqualität und Netzverfügbarkeit Ermittlung und fachliche Begründung des idealen Sendestandortes Erstellung eines Abschlussberichts mit Handlungsempfehlung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
101002 | Position: Anpassung und Änderung bestehender Frequenzzuteilung (Bundesnetzagentur) einschließlich Gebühren Leistungsbeschreibung: Bearbeitung, technische Anpassung und formale Änderung einer bestehenden Frequenzzuteilung bei der zuständigen Regulierungsbehörde im Zusammenhang mit der Erneuerung der Funkanlage. Die Änderungen betreffen sowohl die Daten ortsfester Sendefunkstellen als auch die Parameter mobiler und beweglicher Funkstellen. Die Position beinhaltet sämtliche hierfür anfallenden behördlichen Gebühren. Leistungsumfang: Analyse der bestehenden Frequenzzuteilung und Zuteilungsurkunden Technische Prüfung und Anpassung relevanter Parameter (z. B. Frequenzen, Sendeleistung, Standortdaten, Antennenangaben, Anzahl der Funkstellen) Erstellung der vollständigen Antrags- und Änderungsunterlagen Aktualisierung der Angaben zu ortsfesten Sendefunkstellen Anpassung der Angaben zu mobilen und beweglichen Funkstellen Einreichung der Unterlagen bei der Bundesnetzagentur Abstimmung und Rückfragenbearbeitung im Rahmen des behördlichen Verfahrens Begleitung bis zur Erteilung des Änderungsbescheides Übergabe der aktualisierten Frequenzzuteilungsunterlagen Hinweis: Sämtliche im Zusammenhang mit der Änderungsanzeige oder Neuausstellung entstehenden Gebühren der Bundesnetzagentur sind in dieser Position enthalten. | 1 | psl. | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102 | HRT´s
102001 | Position: Digitales VHF-Handfunkgerät inkl. Antenne und Akku Leistungsbeschreibung: Lieferung eines tragbaren, digitalen Handfunkgerätes im VHF-Frequenzbereich für den professionellen Einsatz im Betriebs- und Objektfunk. Das Gerät muss sowohl digitalen als auch analogen Funkbetrieb unterstützen und für den täglichen Einsatz in anspruchsvoller Umgebung geeignet sein. Leistungsumfang: Tragbares digitales VHF-Handfunkgerät Frequenzbereich: VHF (ca. 136174 MHz) Betriebsarten: digital (z. B. DMR Tier II oder gleichwertig) und analog Ausgangsleistung einstellbar, bis ca. 5 Watt Robustes, staub- und spritzwassergeschütztes Gehäuse (mind. IP55 oder gleichwertig) Stoßfest nach gängigen Industriestandards Integrierter Lautsprecher und Mikrofon Programmierbare Funktionstasten LED-Statusanzeige Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit ausreichender Kapazität für mind. eine Arbeitsschicht Passende VHF-Antenne Tischladegerät bzw. Standardladeschale Gürtelclip CE-Konformität Betriebs- und Bedienungsanleitung | 40 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102002 | Position: Programmierung und Leistungsabgleich Handfunkgerät Leistungsbeschreibung: Fachgerechte Programmierung und Konfiguration der Handfunkgeräte gemäß Kundenvorgabe einschließlich Einstellung und Abgleich der Sendeleistung unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und regulatorischen Anforderungen. Leistungsumfang: Übernahme und Prüfung der kundenseitig vorgegebenen Parameter Einrichtung der Frequenzen, Kanäle und Betriebsarten (analog/digital) Konfiguration von Rufgruppen, Kennungen und ggf. Verschlüsselung Einstellung der Sendeleistung gemäß Vorgabe (z. B. Low/High-Power-Betrieb) Mess- und funktechnischer Abgleich der Ausgangsleistung Funktionsprüfung im Echtbetrieb Dokumentation der programmierten Parameter Übergabeprotokoll | 40 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102003 | Position: Einzelladegerät mit Tischhalterung und Netzteil für Handfunkgerät Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Einzelladegerätes mit Tischhalterung zur Ladung von Akkus kompatibler Handfunkgeräte einschließlich passendem Euro-Netzteil. Das Ladegerät muss für den stationären Einsatz geeignet sein und eine sichere sowie akkuschonende Ladung gewährleisten. Leistungsumfang: Einzelladeschale für Handfunkgeräte bzw. zugehörige Akkus Tischhalterung / Standfuß für sicheren Betrieb Passendes 230 V Euro-Netzteil Ladeüberwachung mit Statusanzeige (z. B. LED für Ladezustand) Schutzfunktionen gegen Überladung, Überhitzung und Kurzschluss Kompatibilität mit den vorgesehenen Funkgeräten und Akkutypen CE-Konformität Betriebsanleitung | 10 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102004 | Position: Mehrfachladegerät mit Netzteil für Handfunkgeräte Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Mehrfachladegerätes mit sechs separaten Ladeschächten zur gleichzeitigen Ladung von Akkus bzw. Handfunkgeräten einschließlich geeignetem Netzteil für den Anschluss an das 230-V-Stromnetz. Das Gerät muss für den stationären Einsatz geeignet sein und eine sichere, überwachte sowie akkuschonende Ladung gewährleisten. Leistungsumfang: Mehrfachladegerät mit 6 voneinander unabhängigen Ladeschächten Gleichzeitiges Laden von sechs Akkus bzw. kompletten Handfunkgeräten Integrierte Ladeüberwachung je Ladeschacht LED-Statusanzeige pro Ladeplatz Schutzfunktionen gegen Überladung, Überhitzung und Kurzschluss Inklusive passendem 230-V-Euro-Netzteil Robuste Ausführung für den professionellen Einsatz CE-Konformität Betriebsanleitung | 5 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102005 | Position: Lizenz zur erweiterten digitalen Sprachverschlüsselung für Handfunkgeräte Leistungsbeschreibung: Bereitstellung und Aktivierung einer erweiterten digitalen Sprachverschlüsselung für kompatible digitale Handfunkgeräte zur Erhöhung der Abhörsicherheit im Funkbetrieb. Leistungsumfang: Lieferung eines gerätespezifischen Lizenzschlüssels zur Aktivierung der erweiterten Verschlüsselungsfunktion Freischaltung der erweiterten digitalen Verschlüsselung (z. B. 40-Bit/128-Bit oder gleichwertig, je nach Systemanforderung) Integration in bestehende Funkkonfiguration Funktionstest im Digitalbetrieb Dokumentation der Lizenzzuordnung (Geräte-ID / Seriennummer) Übergabeprotokoll | 40 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102006 | Position: Programmier- und Konfigurationskabel für digitale Handfunkgeräte Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Programmier- und Konfigurationskabels zur Verbindung kompatibler digitaler Handfunkgeräte mit einem PC oder Notebook zur Durchführung von Programmierung, Parametrierung, Firmware-Updates und Diagnosen. Leistungsumfang: USB-Programmierkabel für digitale Handfunkgeräte Gerätespezifischer Anschlussstecker passend zum vorgesehenen Funkgerätetyp USB-Schnittstelle zur Verbindung mit PC/Notebook Unterstützung der herstellerspezifischen Programmiersoftware Geeignet für Parametrierung, Frequenzeinstellung, Leistungsabgleich und Firmware-Updates Treiberunterstützung für gängige Betriebssysteme CE-Konformität | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102007 | Position: Software-Update-Lizenz für TETRA-Programmiersoftware (CPS) Leistungsbeschreibung: Bereitstellung einer Update-Lizenz für eine TETRA-Programmiersoftware (Customer Programming Software CPS) zur Aktualisierung auf die jeweils aktuelle freigegebene Version innerhalb des definierten Updatezeitraums. Leistungsumfang: Lieferung einer gültigen Software-Update-Lizenz für 1 Arbeitsplatz Berechtigung zum Bezug und zur Installation der jeweils aktuellen Softwareversion während der Laufzeit Zugriff auf Fehlerbehebungen, Sicherheitsupdates und Funktionsanpassungen Bereitstellung der Installationsdateien über Herstellerportal oder Datenträger Lizenznachweis / Lizenzdokumentation Installationsanleitung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
102008 | Position: USB-Datenträger für Programmiersoftware Leistungsbeschreibung: Lieferung eines USB-Datenträgers zur Bereitstellung und Übergabe der Programmiersoftware sowie zugehöriger Treiber, Lizenzdateien und Dokumentationen. Leistungsumfang: USB-Stick mit ausreichender Speicherkapazität (mind. 16 GB oder nach Bedarf) Bespielung mit der vorgesehenen Programmiersoftware Speicherung von Treibern, Lizenzschlüsseln und Installationsanleitungen Strukturierte Ordnerablage zur einfachen Installation Beschriftung des Datenträgers Funktionsprüfung des Datenträgers vor Übergabe | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
103 | FRT´s |  |  | 0 | 0 |  | 0
103001 | Position: Mobiles digitales VHF-Funkgerät (Fahrzeuggerät) ohne Zubehör Leistungsbeschreibung: Lieferung eines digitalen Mobilfunkgerätes (Fahrzeugfunkgerät) für den stationären Einbau in Fahrzeuge oder ortsfeste Anwendungen, ohne Zubehör. Technische Anforderungen: Betriebsart: Digitalfunk gemäß DMR-Standard (ETSI Tier II) sowie Analogbetrieb (FM) Frequenzbereich: VHF ca. 136174 MHz Sendeleistung: einstellbar bis mindestens 25 Watt Kanalanzahl: mindestens 128 programmierbare Kanäle Alphanumerisches Display zur Anzeige von Kanal, Rufgruppe und Statusinformationen Frontseitiger Lautsprecher mit hoher Sprachverständlichkeit Extern anschließbares Handmikrofon (nicht im Lieferumfang enthalten) Programmierbar über PC-Software Unterstützung von Einzelruf, Gruppenruf und Notruffunktion 12 V DC Bordspannungsbetrieb Betriebstemperaturbereich mindestens -20 °C bis +60 °C Lieferumfang: Mobiles Funkgerät (Grundgerät) Montagehalterung Anschlusskabel für Bordspannungsversorgung Bedienungsanleitung (Deutsch) Nicht im Lieferumfang enthalten: Handmikrofon Antenne Externer Lautsprecher Programmierung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
103002 | Position: Sonder-Einbaurahmen als Tischgerät aus Edelstahl (V4A), pulverbeschichtet RAL 9005 Leistungsbeschreibung: Planung, Fertigung und Lieferung eines kundenspezifischen Einbaurahmens zur Nutzung des mobilen Digitalfunkgerätes als Tischgerät in ortsfester Anwendung. Der Rahmen ist aus korrosionsbeständigem Edelstahl (Werkstoff V4A) herzustellen und in RAL 9005 (Tiefschwarz) pulverbeschichtet auszuführen. Die Konstruktion dient der sicheren, standfesten und thermisch geeigneten Aufnahme des Funkgerätes außerhalb eines Fahrzeugeinbaus. Technische Anforderungen: Material: Edelstahl V4A (z. B. Werkstoff 1.4404 oder gleichwertig) Ausführung als freistehendes Tischgehäuse Pulverbeschichtung in RAL 9005 (Tiefschwarz) Maßanfertigung passend zum vorgesehenen Funkgerät Belüftungsöffnungen zur Wärmeabfuhr Vorbereitung für Kabeldurchführungen (Spannungsversorgung, Antenne, Mikrofon) Rutschhemmende Standfüße Mechanische Fixierung des Funkgerätes innerhalb des Rahmens Entgratete, sichere Kanten Erdungs- bzw. Potentialausgleichsmöglichkeit Leistungsumfang: Technische Abstimmung und Maßaufnahme Erstellung einer Fertigungszeichnung Fertigung des Edelstahlrahmens Pulverbeschichtung in RAL 9005 Endmontage und Passprobe Übergabe und Dokumentation | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
103003 | Position: Tisch-/Standnetzgerät 230 V AC auf 12 V DC für mobiles Funkgerät (stationärer Betrieb) Leistungsbeschreibung: Lieferung eines stabilisierten Tisch- bzw. Standnetzgerätes zur Versorgung eines mobilen 12-V-Funkgerätes im stationären Betrieb. Technische Anforderungen: Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz Ausgangsspannung: 12 V DC, stabilisiert Dauerstrom mindestens 10 A (geeignet für Funkgeräte mit bis zu 25 W Sendeleistung) Kurzschluss-, Überlast- und Übertemperaturschutz Funkentstörte Ausführung zur Vermeidung von HF-Störungen Schraub- oder Steckanschluss für DC-Ausgang Netzanschlussleitung mit Schutzkontaktstecker Robuste Bauform für Tisch- oder Werkstattbetrieb Leistungsumfang: 230 V / 12 V DC Netzgerät Netzanschlussleitung DC-Anschlussleitung zum Funkgerät | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
103004 | Position: Tischmikrofon für mobiles Funkgerät Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Tischmikrofons zur Verwendung mit einem mobilen Funkgerät im stationären Betrieb (Leitstelle, Werkstatt, Empfang o. ä.). Technische Anforderungen: Tischmikrofon mit integrierter PTT-Taste (Push-To-Talk) Robustes Standgehäuse mit rutschhemmender Unterseite Anschlussleitung mit passendem Stecker für das angebotene mobile Funkgerät Integrierter Lautsprecher oder Nutzung des Geräte-Lautsprechers (je nach Systemausführung) Gute Sprachverständlichkeit auch bei normaler Umgebungslautstärke Spiralkabel oder flexible Anschlussleitung Mechanisch belastbare Ausführung für Dauerbetrieb Leistungsumfang: Tischmikrofon mit Anschlusskabel Befestigungs- bzw. Anschlussmaterial (falls erforderlich) | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
103005 | Position: Programmierung und Abgleich der Sendeleistung nach Kundenvorgabe Leistungsbeschreibung: Programmierung und Parametrierung der gelieferten Funkgeräte gemäß den vom Auftraggeber vorgegebenen Betriebs- und Frequenzdaten einschließlich Abgleich der Sendeleistung. Leistungsumfang: Einspielen der vorgegebenen Frequenzen, Kanäle und Rufgruppen Konfiguration von digitalen und/oder analogen Betriebsparametern Einstellung der Sendeleistung gemäß Kundenvorgabe unter Beachtung der gesetzlichen und behördlichen Vorgaben Abgleich der HF-Parameter zur Sicherstellung eines störungsfreien und normgerechten Betriebs Aktivierung optionaler Funktionen (z. B. Notruf, Scan, Verschlüsselung sofern beauftragt) Funktionsprüfung und Reichweitenkontrolle im Rahmen der Werkstattprüfung Dokumentation der programmierten Einstellungen Hinweis: Die Programmierung erfolgt ausschließlich auf Grundlage der durch den Auftraggeber bereitgestellten und genehmigten Frequenzzuteilungen. | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
103006 | Position: VHF-Magnetfußantenne für mobiles Funkgerät mit Anschlusskabel und Strahler Leistungsbeschreibung: Lieferung einer mobilen VHF-Funkantenne in Magnetfußausführung zur temporären oder dauerhaften Nutzung auf Fahrzeugdächern. Technische Anforderungen: Frequenzbereich geeignet für VHF-Band (ca. 136174 MHz) Magnetfuß mit ausreichender Haftkraft für Fahrzeugmontage Strahler (abnehmbar oder fest montiert) für den vorgesehenen Frequenzbereich abgestimmt Anschlusskabel mit einer Länge von ca. 5 m Koaxialkabel verlustarm, fahrzeuggeeignet Anschluss: FME oder gleichwertige Schnittstelle Anpassung: 50 Ohm SWR-günstige Abstimmung im vorgesehenen Frequenzbereich Witterungsbeständige Ausführung Lieferumfang: Magnetfuß mit integriertem Koaxialkabel (ca. 5 m) Antennenstrahler Anschlussstecker gemäß Geräteschnittstelle Hinweis: Es sind fabrikatsneutrale Angebote zugelassen. Die Antenne muss mit dem angebotenen mobilen Funkgerät kompatibel sein und für den vorgesehenen Frequenzbereich abgestimmt werden. | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
103007 | Position: HF-Adapter BNC (gerade) auf FME-Schraubgewinde Leistungsbeschreibung: Lieferung eines HF-Adapters zur Verbindung von Antennenleitungen mit FME-Stecker an Funkgeräte oder Zubehör mit BNC-Anschluss. Technische Anforderungen: Adapterausführung: gerade Anschlussseite 1: BNC (male oder female entsprechend Geräteschnittstelle) Anschlussseite 2: FME-Schraubgewinde Impedanz: 50 Ohm Frequenzgeeignet für VHF-/UHF-Anwendungen Metallausführung, vernickelt oder gleichwertig Geringe Einfügedämpfung Mechanisch stabile Ausführung Lieferumfang: HF-Adapter BNC auf FME, gerade Bauform | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104 | Repeater |  |  | 0 | 0 |  | 0
104001 | Position: Digital-/Analog-Repeater VHF 136174 MHz Leistungsbeschreibung: Lieferung eines stationären Funk-Repeaters (Relaisfunkstelle) zur Reichweitenerhöhung im VHF-Frequenzbereich für digitalen und analogen Funkbetrieb. Technische Anforderungen: Frequenzbereich: 136174 MHz (VHF) Betriebsarten: Digital (DMR ETSI Tier II) und Analog (FM) Sendeleistung: einstellbar, mindestens bis 50 Watt Kanalraster gemäß geltenden Frequenzzuteilungen Dauerbetriebsfest (100 % Duty Cycle) Integrierter Netzanschluss 230 V AC oder externes Netzteil Anschlussmöglichkeit für externe Antenne (50 Ohm) Netzwerkanschluss (IP) zur Konfiguration und Überwachung LED-Statusanzeigen für Betrieb, Senden, Empfang und Störung Programmierbar über PC-Software Montageausführung für Wand- oder 19"-Rack-Einbau Leistungsumfang: Repeater-Grundgerät Netzanschlussleitung Montagehalterung oder Einbauzubehör Dokumentation Nicht im Lieferumfang enthalten (sofern nicht separat ausgeschrieben): Antenne Duplexer Blitzschutz Programmierung Antennenanlage und Kabel | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104002 | Position: Stromadapter-Kit für den Außenbereich für stationäre Funkanlage Leistungsbeschreibung: Lieferung eines wettergeschützten Stromadapter-Kits zur sicheren Energieversorgung einer stationären Funkanlage (z. B. Repeater oder Außenstation) im Außenbereich. Technische Anforderungen: Geeignet für den Außeneinsatz Schutzart mindestens IP65 Eingangsspannung: 230 V AC, 50 Hz Ausgangsspannung passend zum angebotenen Funkgerät / Repeater (z. B. 12 V DC oder gerätespezifisch) Ausreichende Strombelastbarkeit entsprechend Geräteleistung Überspannungs- und Kurzschlussschutz Witterungsbeständige Steckverbindungen UV-beständige Kabelausführung Mechanisch robuste Gehäuseausführung Leistungsumfang: Stromadapter / Netzteil Anschluss- und Verbindungskabel Montagematerial für Außeninstallation Installationshinweise | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104003 | Position: Mast-Montage-Kit für stationäre Funkanlage Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Montage-Kits zur Befestigung einer stationären Funkanlage (z. B. Repeater, Außeneinheit oder Netzteilgehäuse) an einem Antennenmast. Technische Anforderungen: Geeignet zur Mastmontage an Rundmasten Mastdurchmesserbereich mindestens ca. 3560 mm (oder größer) Korrosionsbeständige Ausführung (z. B. Edelstahl oder verzinkt) Mechanisch stabile Konstruktion für dauerhaften Außeneinsatz Vibrationssichere Befestigung Witterungsbeständig und UV-stabil Geeignet für vertikale Mastmontage Leistungsumfang: Haltewinkel / Montageplatte Mast-Schellen oder U-Bügel Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben) Montageanleitung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104004 | Position: Duplexer-Einbausatz für VHF-Repeater (Einbauversion) Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Duplexer-Einbausatzes zur gleichzeitigen Sende- und Empfangs­übertragung über eine gemeinsame Antenne für einen stationären VHF-Repeater. Technische Anforderungen: Frequenzbereich: geeignet für VHF 136174 MHz 6-Kreis- oder 4-Kreis-Duplexer (je nach Kanalabstand) Ausgelegt für den vorgesehenen Kanalabstand gemäß Frequenzzuteilung Leistungsfestigkeit mindestens entsprechend der maximalen Repeater-Sendeleistung Anschlussimpedanz 50 Ohm HF-Anschlüsse mit geeigneten Steckverbindern (z. B. N-Typ) Einfügedämpfung und Entkopplung gemäß professionellem Betriebsstandard Mechanische Ausführung zur Integration in oder an das Repeatergehäuse Temperaturstabile Resonatoren für Dauerbetrieb Leistungsumfang: Duplexer-Einheit Interne Anschlusskabel (sofern erforderlich) Befestigungs- bzw. Einbaumaterial Grundabgleich auf die vorgegebenen Sende- und Empfangsfrequenzen Abrechnungseinheit: Stück Hinweis: Es sind fabrikatsneutrale Angebote zugelassen. Der Duplexer muss mit dem angebotenen Repeater kompatibel sein und auf die durch den Auftraggeber vorgegebenen Frequenzen abgeglichen werden. | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104005 | Position: VHF-Duplexweiche (6-Kreis) mit N-Anschlüssen Leistungsbeschreibung: Lieferung einer hochselektiven Duplexweiche zur gleichzeitigen Nutzung einer gemeinsamen Antenne für Sende- und Empfangsbetrieb eines stationären VHF-Repeaters. Technische Anforderungen: Frequenzbereich: geeignet für VHF 136174 MHz Bauart: mindestens 6-Kreis-Resonator-Duplexer Ausgelegt für den vorgesehenen Kanalabstand gemäß Frequenzzuteilung Leistungsfestigkeit entsprechend der maximalen Repeater-Sendeleistung Anschlussimpedanz: 50 Ohm HF-Anschlüsse: N-Buchse (female) für TX, RX und Antenne Hohe Entkopplung zwischen Sende- und Empfangszweig (für störungsfreien Parallelbetrieb) Geringe Einfügedämpfung Temperatur- und frequenzstabile Ausführung für Dauerbetrieb Mechanisch robuste Bauform für Stations- oder Rackeinbau Leistungsumfang: Duplexweiche Anschluss- bzw. Brückenkabel (sofern erforderlich) Grundabgleich auf die vom Auftraggeber vorgegebenen Frequenzen | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104006 | Position: Messgeräteeinsatz zur Einmessung von Duplexer und Sendeleistung Leistungsbeschreibung: Einsatz geeichter bzw. kalibrierter HF-Messtechnik zur fachgerechten Einmessung und Überprüfung der Duplexweiche sowie der Sendeleistung einer stationären Funkanlage. Leistungsumfang: Anschluss geeigneter HF-Messgeräte (z. B. Leistungsmessgerät, SWR-Messgerät, Spektrumanalysator, Service-Monitor) Einstellung und Feinabgleich des Duplexers auf die vorgegebenen Sende- und Empfangsfrequenzen Messung und Dokumentation der Entkopplung zwischen Sende- und Empfangszweig Messung der Einfügedämpfung Überprüfung und Einstellung der Sendeleistung gemäß Kundenvorgabe und behördlicher Zulassung Kontrolle des Stehwellenverhältnisses (SWR) der Antennenanlage Funktionsprüfung des Gesamtsystems unter Betriebsbedingungen Erstellung eines Mess- und Prüfprotokolls | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104007 | Position: Aufbau, Programmierung und Inbetriebnahme mit Vorabnahme beim Auftraggeber Leistungsbeschreibung: Aufbau, betriebsfertige Installation und Inbetriebnahme der gelieferten Funktechnik beim Auftraggeber (WD) einschließlich Programmierung und technischer Vorabnahme. Leistungsumfang: Aufbau und Anschluss der Funkgeräte bzw. stationären Komponenten Anschluss an vorhandene Stromversorgung und Antennenanlage Programmierung gemäß abgestimmter Frequenz- und Konfigurationsvorgaben Abgleich der Sendeleistung gemäß behördlicher Zulassung Systemprüfung im Zusammenspiel aller Komponenten Durchführung eines Funktionstests (Senden/Empfangen, Rufgruppen, ggf. Verschlüsselung) Einweisung des Bedienpersonals in die Grundfunktionen Durchführung einer technischen Vorabnahme gemeinsam mit dem Auftraggeber Protokollierung der Inbetriebnahme | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104008 | Position: VHF-Feststationsantenne 0 dBd, Frequenzbereich 146165 MHz Leistungsbeschreibung: Lieferung einer vertikal polarisierten Feststationsantenne für den stationären Betrieb im VHF-Frequenzbereich. Technische Anforderungen: Frequenzbereich: 146165 MHz Gewinn: ca. 0 dBd (˜ 2,15 dBi) Polarisation: vertikal Rundstrahlcharakteristik (omnidirektional) Impedanz: 50 Ohm Anschluss: N-Buchse (female) oder gleichwertig Max. zulässige Sendeleistung geeignet für Repeaterbetrieb Geringes Stehwellenverhältnis (SWR) im vorgesehenen Frequenzbereich Witterungs- und UV-beständige Ausführung Mechanisch robuste Bauform für dauerhafte Außenmontage Geeignet für Mastmontage Leistungsumfang: Antenne Mastbefestigungsmaterial Montageanleitung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104009 | Position: N-Stecker (crimpbar) für 50-Ohm-HF-Koaxialkabel Leistungsbeschreibung: Lieferung eines crimpbaren HF-Steckverbinders Typ N zur fachgerechten Konfektionierung von 50-Ohm-Koaxialkabeln (z. B. Kabeltyp mit vergleichbaren Abmessungen wie FF400). Technische Anforderungen: Steckertyp: N-Stecker (male) Ausführung: crimpbar (Crimptechnik für Innenleiter und Schirm) Geeignet für 50-Ohm-Koaxialkabel mit vergleichbarem Durchmesser wie Typ FF400 Frequenzgeeignet für VHF-/UHF-Anwendungen Geringe Einfügedämpfung Metallausführung, korrosionsbeständig (z. B. vernickelt oder versilbert) Sichere mechanische Verbindung bei fachgerechter Crimpung Lieferumfang: N-Stecker (komplett mit Crimphülse und ggf. Dichtkomponenten) | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104010 | Position: 50-Ohm-HF-Koaxialkabel (Low-Loss, Typ 400-Klasse) Leistungsbeschreibung: Lieferung eines verlustarmen 50-Ohm-HF-Koaxialkabels zur Verbindung von Funkanlage, Duplexer und Antennenanlage im VHF-/UHF-Bereich. Technische Anforderungen: Wellenwiderstand: 50 Ohm Kabeltyp: Low-Loss-Koaxialkabel der 400er-Klasse oder gleichwertig Außenmantel UV- und witterungsbeständig (geeignet für Außenverlegung) Geeignet für VHF- und UHF-Anwendungen Geringe Dämpfung im vorgesehenen Frequenzbereich Geschäumtes Dielektrikum oder gleichwertige verlustarme Ausführung Schirmung mit hoher Schirmdämpfung (z. B. Geflecht + Folie) Temperaturbeständig für Außenbetrieb Mechanisch flexibel, jedoch formstabil für stationäre Installation Lieferumfang: Koaxialkabel in benötigter Länge (Angabe in Meter) | 4 | m | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104011 | Position: N-Winkelstecker (90°, crimpbar) für 50-Ohm-HF-Koaxialkabel Leistungsbeschreibung: Lieferung eines crimpbaren HF-Winkelsteckers Typ N (90°) zur Konfektionierung von 50-Ohm-Koaxialkabeln der 400-Klasse (z. B. vergleichbar Typ FF400) für Funkanlagen im VHF-/UHF-Bereich. Technische Anforderungen: Steckertyp: N-Stecker (male), 90°-Ausführung Anschlussart: Crimptechnik (Innenleiter und Schirm) Geeignet für 50-Ohm-Koaxialkabel mit vergleichbarem Außendurchmesser wie 400-Klasse Frequenzgeeignet für VHF- und UHF-Anwendungen Geringe Einfügedämpfung Hohe Rückflussdämpfung Metallausführung, korrosionsbeständig Mechanisch stabile Bauform für beengte Einbausituationen Optional mit Dichtkomponenten für Außenanwendungen Lieferumfang: N-Winkelstecker komplett inkl. Crimphülse und ggf. Dichtelementen | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104012 | Position: Steckmast 2 m, Ø 42 mm, Stahl feuerverzinkt Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Steckmastes zur Aufnahme von Antennen- oder Funkkomponenten für den stationären Außeneinsatz. Technische Anforderungen: Länge: ca. 2,0 m Außendurchmesser: ca. 42 mm Material: Stahl Oberflächenschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder gleichwertig Ausführung als Steckmast (steckbar / erweiterbar) Geeignet zur Mastverlängerung oder Einzelmontage Korrosionsbeständig für dauerhaften Außeneinsatz Mechanisch stabil für Antennenmontage im vorgesehenen Einsatzbereich Lieferumfang: Steckmast, 2 m Länge Ggf. Verbindungselemente bei Steckausführung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104013 | Position: Flachdachständer / Balkonfuß 100/50 für Antennenmast Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Flachdachständers bzw. Balkonfußes zur standsicheren Aufnahme eines Antennenmastes für Funkanwendungen. Technische Anforderungen: Ausführung für ballastierte Aufstellung auf Flachdach oder Balkon Grundrahmen geeignet für Aufnahme von Betonplatten (z. B. 50 × 50 cm) Standfläche ca. 100 × 100 cm oder entsprechend Typ 100/50 Aufnahme für Mastdurchmesser passend zu Ø 42 mm oder vergleichbar Verzinkte oder korrosionsgeschützte Stahlkonstruktion Mechanisch stabile Bauweise für dauerhaften Außeneinsatz Geeignet für Antennenanlagen im VHF-/UHF-Bereich Keine Dachdurchdringung erforderlich Lieferumfang: Flachdachständer / Balkonfuß Mastaufnahme mit Befestigungsschrauben Montageanleitung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
104014 | Position: Kleinteile / Verbrauchsmaterial / Kabel / Sicherungen (Pauschal) Leistungsbeschreibung: Bereitstellung und Verwendung von erforderlichen Kleinteilen, Verbrauchsmaterialien sowie Installationszubehör im Rahmen der Montage und Inbetriebnahme der Funkanlage. Leistungsumfang (beispielhaft): Installationsleitungen und Kleinverkabelung Sicherungen und Sicherungshalter Kabelschuhe, Aderendhülsen, Crimpverbinder Schrumpfschlauch, Isoliermaterial Kabelbinder, Befestigungsmaterial Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben Dichtmaterialien für Außenanwendungen Kleinmaterial für Potentialausgleich Die Position umfasst alle im Zuge der fachgerechten Montage notwendigen Klein- und Verbrauchsmaterialien, soweit sie nicht als Einzelposition ausgeschrieben sind. | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105 | Installationsmaterial |  |  | 0 | 0 |  | 0
105001 | Position: USV-Anlage 1600 VA / 1000 W, Line-Interactive, DIN-Ausführung Leistungsbeschreibung: Lieferung einer unterbrechungsfreien Stromversorgungsanlage (USV) zur Absicherung von Funk- und IT-Komponenten gegen Netzausfall, Spannungsschwankungen und Störungen. Technische Anforderungen: Bauart: Line-Interactive-USV Nennleistung: ca. 1600 VA / 1000 W Eingangsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz Ausgangsspannung: 230 V AC Automatische Spannungsregelung (AVR) Überbrückungszeit ausreichend zur kontrollierten Abschaltung oder Weiterbetrieb der angeschlossenen Funktechnik Wartungsarme oder wartungsfreie Batterien Schutzfunktionen gegen Überlast, Kurzschluss und Tiefentladung Akustische und optische Statusanzeige Schnittstelle zur Überwachung (z. B. USB oder Netzwerk, sofern vorgesehen) DIN- bzw. rack-/towergeeignete Bauform Kaltgeräte- oder Schutzkontaktanschlüsse gemäß Ausführung Leistungsumfang: USV-Anlage Anschlusskabel Bedienungsanleitung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105002 | Position: FI/LS-Schutzschalter 1P+N, B16, 30 mA, 6 kA, 2 TE Leistungsbeschreibung: Lieferung eines kombinierten Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalters (FI/LS) zur Absicherung eines einphasigen Stromkreises für die Funk- bzw. Anlagentechnik. Technische Anforderungen: Bauart: FI/LS-Kombigerät (RCBO) Polzahl: 1P+N Bemessungsstrom: 16 A Auslösecharakteristik: B Bemessungsfehlerstrom: 30 mA Bemessungsspannung: 230/240 V AC Kurzschlussausschaltvermögen: mindestens 6 kA Fehlerstrom-Typ: Typ A Baubreite: 2 Teilungseinheiten (TE) Montage auf DIN-Hutschiene Entsprechend gültiger DIN-/VDE-Normen Leistungsumfang: FI/LS-Schutzschalter Technische Dokumentation | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105003 | Position: Hilfsschalter 1S/1Ö für Leitungsschutzschalter, 6 A Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Hilfsschalters zur Zustandsmeldung (Ein/Aus oder Auslösung) für einen Leitungsschutz- oder FI/LS-Schutzschalter. Technische Anforderungen: Kontaktart: 1 Schließer (1S) / 1 Öffner (1Ö) Bemessungsstrom: mindestens 6 A Bemessungsspannung entsprechend Niederspannungsinstallation (z. B. 230 V AC) Seitliche Anbaumöglichkeit an kompatiblen Schutzschaltern Mechanische Kopplung zur sicheren Zustandsanzeige Montage auf DIN-Hutschiene (in Kombination mit dem Schutzschalter) Entsprechend gültiger DIN-/VDE-Normen Leistungsumfang: Hilfsschaltermodul Befestigungs- und Anschlussmöglichkeit gemäß System Technische Dokumentation | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105004 | Position: Verdrahtungs- und Kleinmaterial (Installationszubehör) Leistungsbeschreibung: Bereitstellung und Verwendung sämtlicher erforderlicher Verdrahtungs- und Kleinmaterialien zur fachgerechten Installation, Anschluss- und Montagearbeiten der ausgeschriebenen Elektro- und Funkanlage. Leistungsumfang (beispielhaft): Installationsleitungen und Steuerleitungen Aderleitungen und Brückenverdrahtung Aderendhülsen, Kabelschuhe, Crimpverbinder Klemmen, Reihenklemmen, Steckklemmen Schrumpfschläuche, Isoliermaterial Kabelkanäle, Kabelbinder, Befestigungsmaterial Beschriftungsmaterial Kleinmaterial für Potentialausgleich Sicherungen und Kleinverteilerzubehör Die Position umfasst alle für eine normgerechte und betriebsfertige Installation erforderlichen Klein- und Verbrauchsmaterialien, soweit diese nicht gesondert ausgeschrieben sind. | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105005 | Position: Starkstromkabel NYY-J 3×1,5 RE, schwarz, Leistungsbeschreibung: Lieferung eines PVC-Energiekabels zur festen Verlegung in Innenräumen, im Freien, in Erde sowie in Beton (ausgenommen Rüttel-, Schüttel- oder Stampfbeton). Technische Anforderungen: Kabeltyp: NYY-J Aderanzahl: 3-adrig (mit grün/gelbem Schutzleiter) Leiterquerschnitt: 1,5 mm² Leiter: eindrähtig (RE) Nennspannung: 0,6/1 kV Mantelfarbe: schwarz Außenmantel PVC, witterungs- und UV-beständig Geeignet für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen sowie im Erdreich Entsprechend gültiger DIN-/VDE-Normen | 25 | m | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105006 | Position: Abzweigkasten IP66, für Leitungen bis 2,5 mm², ca. 93 × 93 × 62 mm Leistungsbeschreibung: Lieferung eines staub- und strahlwassergeschützten Abzweigkastens zur Installation und Verbindung von Energie- oder Steuerleitungen im Innen- und Außenbereich. Technische Anforderungen: Schutzart: mindestens IP66 Material: schlagfester Kunststoff (halogenfrei oder gleichwertig) Abmessungen: ca. 93 × 93 × 62 mm Geeignet für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm² Mit Deckel und unverlierbarer Befestigung Vorprägungen oder Einführungen für Kabelverschraubungen Temperaturbeständig für Außenanwendungen UV- und witterungsbeständige Ausführung Montageart: Aufputz Leistungsumfang: Abzweigkasten mit Deckel Dichtungen Befestigungsmaterial (sofern systembedingt enthalten) | 2 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105007 | Position: Kabelverschraubung M20, Kunststoff, lichtgrau, für Kabel-Ø bis ca. 9 mm Leistungsbeschreibung: Lieferung einer metrischen Kabelverschraubung zur Einführung und Abdichtung von Energie- oder Steuerleitungen in Gehäusen und Abzweigkästen. Technische Anforderungen: Gewindegröße: M20 × 1,5 Material: Polyamid (PA) oder gleichwertiger Kunststoff Farbe: lichtgrau oder vergleichbar Dichtbereich: geeignet für Kabelaußendurchmesser bis ca. 9 mm Schutzart bei fachgerechter Montage: mindestens IP66 / IP68 (je nach System) Mit integrierter Zugentlastung Mit Dicht- und Kontermutter Temperaturbeständig für Innen- und Außenanwendungen Entsprechend gültiger DIN-/VDE-Anforderungen Leistungsumfang: Kabelverschraubung M20 Dichteinsatz | 4 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105008 | Position: Gegenmutter M20, Kunststoff, lichtgrau Leistungsbeschreibung: Lieferung einer metrischen Gegenmutter zur sicheren Befestigung von Kabelverschraubungen oder Gewindeelementen in Gehäusen, Verteilern oder Abzweigkästen. Technische Anforderungen: Gewindegröße: M20 × 1,5 Material: schlagfester Kunststoff (z. B. Polyamid) Farbe: lichtgrau oder vergleichbar Halogenfrei (sofern gefordert) Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen Temperaturbeständig entsprechend Installationsumgebung Mechanisch stabile Ausführung Leistungsumfang: Gegenmutter M20 | 4 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105009 | Position: Universelles GSM-Wählgerät, Stand-alone, mit 4 Alarmeingängen und 2 Relaisausgängen Leistungsbeschreibung: Lieferung eines eigenständigen GSM-Wählgerätes zur Übertragung von Alarm- und Statusmeldungen per Mobilfunk (SMS und/oder Anruf) sowie zur Fernsteuerung von Relaisausgängen. Technische Anforderungen: Stand-alone-Gerät (unabhängig von Einbruchmeldeanlagen betreibbar) Übertragung von Alarmmeldungen über GSM-Netz (SMS und/oder Sprachwahl) Mindestens 4 frei konfigurierbare Alarmeingänge Mindestens 2 Relaisausgänge, Schaltleistung bis 5 A bei 230 V AC Programmierung von mindestens 8 Telefonnummern für Alarmierung und Steuerung Parametrierung per PC-Software oder SMS-Konfiguration Status- und Störmeldungen per SMS SIM-Kartenaufnahme (Standard- oder Micro-SIM je nach Ausführung) Betriebsspannung gemäß Herstellerangabe (z. B. 12 V DC) Montage in geeignetem Gehäuse (Aufputz oder Hutschiene je nach Ausführung) Leistungsumfang: GSM-Wählgerät Anschlussklemmen Dokumentation / Installationsanleitung | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105010 | Position: Backup-Modul (Notstrommodul) für GSM-Wählgerät Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Backup- bzw. Notstrommoduls zur Sicherstellung des Weiterbetriebs eines GSM-Wählgerätes bei Ausfall der Netzversorgung. Technische Anforderungen: Kompatibel mit dem angebotenen GSM-Wählgerät Automatische Umschaltung auf Batteriebetrieb bei Netzausfall Integrierte Ladeelektronik für Akkubetrieb Geeignet für wiederaufladbaren Akku (z. B. Blei-Gel oder Li-Ion, je nach System) Überwachung des Ladezustands Meldung von Netzausfall und Batteriespannung (sofern vom Hauptgerät unterstützt) Schutz gegen Tiefentladung und Überladung Montage im Gehäuse des Hauptgerätes oder als separates Modul Leistungsumfang: Backup-Modul Anschlussmaterial Installationshinweise | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
105011 | Position: 19"-Serverschrank, 18 HE, 600 × 600 × 1000 mm, mit Glastür Leistungsbeschreibung: Lieferung eines freistehenden 19"-Serverschrankes zur Aufnahme von Netzwerk-, Funk- oder Serverkomponenten. Technische Anforderungen: Bauform: 19"-Standverteiler Höheneinheiten: 18 HE Außenmaße (BxTxH): ca. 600 × 600 × 1000 mm Fronttür: Sicherheitsglastür, abschließbar Rückwand oder Rücktür abnehmbar oder abschließbar Seitenwände abnehmbar 19"-Profilschienen vorne (verstellbar), optional hinten Tragfähigkeit geeignet für typische Netzwerk- und Funkkomponenten Dach- und Bodeneinführung für Kabel Vorbereitet für Lüftereinbau im Dachbereich Schutzleiteranschluss gemäß VDE Pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion Lieferumfang: Serverschrank 19"-Montageprofile Erdungsset Schlüssel Montagematerial | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
| Zwischensumme Digitalfunkanlage: |  |  |  | 0 |  | 0
2 | Telefonanlage
201 | Telefonanlage
201001 | Position: Server-PC für VoIP-Telefonanlage mit Virtualisierungsumgebung Leistungsbeschreibung: Lieferung eines Server-PCs zur Installation und zum Betrieb einer softwarebasierten VoIP-Telefonanlage einschließlich Einrichtung einer Virtualisierungsumgebung. Zusätzlich ist ein zweites, virtuelles Betriebssystem bereitzustellen, das ausschließlich der sicheren Remote-Verbindung zur Rufanlage dient. Die Systeme sind logisch voneinander getrennt zu betreiben. Technische Anforderungen: Industrie- oder Business-PC in stabiler Ausführung Prozessor: mindestens Quad-Core-CPU, geeignet für Virtualisierung und VoIP-Serverbetrieb Arbeitsspeicher: mindestens 16 GB RAM (für Host- und Gastsystem ausreichend dimensioniert) Massenspeicher: SSD, mindestens 500 GB (aufgeteilt für Host- und VM-Betrieb) Netzwerk: mindestens 1 × Gigabit-Ethernet-Schnittstelle Unterstützung hardwarebasierter Virtualisierung (z. B. Intel VT-x / AMD-V oder gleichwertig) Installation einer Virtualisierungsplattform (z. B. Hypervisor oder vergleichbare Lösung) Host-Betriebssystem kompatibel mit der eingesetzten VoIP-Software (z. B. Windows Server oder Linux) Zusätzliches virtuelles Betriebssystem zur Realisierung der Remote-Verbindung zur Rufanlage Netzwerkseitige Trennung bzw. definierte Schnittstellen zwischen VoIP-System und Remote-Umgebung USB-Schnittstellen für Wartung und Datensicherung Optional Rack- oder Tower-Ausführung Geräuscharmer, für Dauerbetrieb geeigneter Betrieb 230 V Netzanschluss Leistungsumfang: Lieferung und betriebsbereite Montage des Server-PCs Installation und Konfiguration des Host-Betriebssystems Einrichtung der Virtualisierungsumgebung Installation und Grundkonfiguration des zweiten virtuellen Betriebssystems Netzwerkkonfiguration zur Gewährleistung der Remote-Verbindung zur Rufanlage Treiberinstallation Funktionstest beider Systeme (VoIP und Remote-VM) Dokumentation der Systemarchitektur, Zugangsdaten und Netzwerkkonfiguration | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
201002 | Position: Einrichtung gesicherter Remotezugriffslösung für Server-PC Leistungsbeschreibung: Installation und Konfiguration einer softwarebasierten Remotezugriffslösung zur sicheren Fernwartung und Administration des Server-PCs der VoIP-Telefonanlage. Der Fernzugriff erfolgt verschlüsselt über eine dedizierte, eigenbetriebene Serverinfrastruktur. Ziel ist die kontrollierte, sichere und dauerhafte Möglichkeit des unbeaufsichtigten Zugriffs für Wartungs- und Servicezwecke. Leistungsumfang: Installation der Remotezugriffssoftware auf dem Server-PC Einrichtung eines unbeaufsichtigten Fernzugangs Konfiguration der verschlüsselten Kommunikationsverbindung Anbindung an den unternehmenseigen betriebenen Remote-Server Einrichtung von Benutzer- und Rechteverwaltung Test der Fernverbindung (Verbindungsaufbau, Steuerung, Neustartfähigkeit) Dokumentation der Zugriffsdaten und Konfiguration | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
201003 | Position: IP-Tischtelefon, schnurgebunden, mit Bluetooth, schwarz Leistungsbeschreibung: Lieferung eines professionellen IP-Tischtelefons für den Einsatz an einer VoIP-Telefonanlage (z. B. 3CX oder gleichwertig). Technische Anforderungen: SIP-kompatibles IP-Telefon Hochauflösendes Farbdisplay Schnurgebundener Hörer Integrierte Bluetooth-Schnittstelle (z. B. für Headset-Anbindung) Gigabit-Ethernet-Schnittstellen (mindestens 2 Ports, integrierter Switch) Unterstützung von Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3af/at) HD-Audio (Wideband) Freisprechfunktion Mehrere frei programmierbare Funktionstasten mit LED-Anzeige Headset-Anschluss (z. B. RJ9 oder USB) VLAN- und QoS-Unterstützung Farbe: schwarz Leistungsumfang: IP-Telefon Tischstandfuß Hörer mit Anschlusskabel Netzwerkkabel Bedienungsanleitung | 21 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
201004 | Position: VoIP-Telefonanlagen-Software, 16 gleichzeitige Gespräche, Pro-Version Leistungsbeschreibung: Lieferung einer Softwarelizenz für eine IP-basierte VoIP-Telefonanlage in der Pro-Version zur Nutzung mit bis zu 16 gleichzeitigen Gesprächen. Technische Anforderungen: Lizenzmodell basierend auf gleichzeitigen Gesprächen (mindestens 16 simultane Calls) Pro-Version mit erweitertem Funktionsumfang Unterstützung von SIP-Endgeräten Unterstützung von SIP-Trunks Integrierte Warteschleifenfunktion Rufgruppen, Nebenstellen- und Zeitsteuerung Voicemail-Funktion Konferenzfunktion Softphone- und Mobile-App-Unterstützung Webbasierte Administrationsoberfläche Kompatibel mit Windows- oder Linux-Serverumgebung Update- und Wartungsberechtigung gemäß Lizenzmodell Leistungsumfang: Softwarelizenz (elektronische Lizenz) Lizenzschlüssel Zugriff auf Updates gemäß Herstellerbedingungen | 1 | Jahr | 0 | 0 |  | 0 | 19%
201005 | Position: Serverschrank 9 HE Leistungsbeschreibung: Lieferung und Montage eines 19"-Serverschrankes mit 9 Höheneinheiten (HE) zur Aufnahme von Netzwerk-, Server- und Kommunikationskomponenten. Der Serverschrank dient der geordneten, sicheren und belüfteten Unterbringung der aktiven und passiven Systemtechnik. Technische Anforderungen: 19"-Serverschrank, 9 HE Ausführung als Wand- oder Standgehäuse (je nach Einbausituation) Stabile Stahlblechkonstruktion Fronttür mit Sichtfenster oder gelochter Ausführung Abschließbar Abnehmbare Seitenwände Kabeleinführungen oben und/oder unten Erdungspunkt im Gehäuse Vorbereitet für aktive oder passive Belüftung Tragfähigkeit ausreichend für die vorgesehene Bestückung Farbe: RAL 7035 oder schwarz (nach Vorgabe) Leistungsumfang: Lieferung des Serverschrankes Wandmontage bzw. Aufstellung am vorgesehenen Standort Ausrichtung und Befestigung Erdungsanschluss Einbau von Montageschienen Dokumentation | 1 | Stück | 0 | 0 |  | 0 | 19%
| Zwischensumme Telefonanlage: |  |  |  | 0 |  | 0
3 | Dokumentation
301 | Betriebsüberführung und Anlagendokumentation
301001 | Position: Systemschulung für Betreiberpersonal Gesamtanlage (Funk-, VoIP- und Rufsäulensystem) Leistungsbeschreibung: Durchführung einer praxisorientierten Vor-Ort-Schulung für das Betreiber- und Verwaltungspersonal zur sicheren Bedienung, Administration und Handhabung der neu errichteten Gesamtanlage bestehend aus Funkanlage, VoIP-Telefonanlage und Rufsäulensystem. Ziel der Schulung ist die eigenständige, sichere und störungsfreie Bedienung aller drei Systeme sowie das Verständnis der systemübergreifenden Funktionen. Leistungsumfang: Vorbereitung und Abstimmung der Schulungsinhalte Durchführung einer Präsenzschulung am Anlagenstandort Einführung in die Bedienung der Funkanlage (Geräte, Rufgruppen, Notruffunktion, Grundkonfiguration) Einführung in die Administration und Bedienung der VoIP-Telefonanlage (Benutzerverwaltung, Rufweiterleitung, Grundfunktionen) Einweisung in das Rufsäulensystem (Annahme von Rufen, Weiterleitung, Systemüberblick) Darstellung der systemübergreifenden Funktionen und Schnittstellen Erläuterung von Notfall- und Störungsabläufen Praktische Übungen an der installierten Anlage Fragerunde und Klärung individueller Anwendungsfälle Erstellung und Übergabe von Schulungsunterlagen (digital und/oder gedruckt) Teilnehmerliste und Schulungsprotokoll | 1 | psl. | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301002 | Position: Erstellung und Übergabe digitaler und gedruckter Revisionsunterlagen Gesamtanlage Leistungsbeschreibung: Erstellung, Zusammenstellung und Übergabe vollständiger Revisionsunterlagen für die neu errichtete Gesamtanlage bestehend aus Funkanlage, VoIP-Telefonanlage und Rufsäulensystem. Die Unterlagen dienen der technischen Nachvollziehbarkeit, Wartung, Erweiterung sowie dem späteren Anlagenbetrieb und sind in digitaler sowie gedruckter Form bereitzustellen. Leistungsumfang: Erstellung aktualisierter Stromlauf- und Anschlusspläne Darstellung des 19"-Rack-Layouts einschließlich Gerätepositionierung Erstellung eines Patchplanes (Netzwerk- und ggf. Rangierfelder) Dokumentierte IP-Adressliste mit Zuordnung der Systemkomponenten Beschreibung der Systemarchitektur und Schnittstellen Backup-Konzept mit Beschreibung der Datensicherungsstrategie Sicherung der vollständigen Konfigurationsdaten aller Systeme Bereitstellung der Konfigurationsdaten auf geeignetem Datenträger Übergabe der Dokumentation in digitaler Form (z. B. PDF) Übergabe eines gedruckten, gebundenen Dokumentationssatzes | 1 | psl. | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301003 | Position: Erstellung eines anlagenspezifischen Wartungs- und Servicehandbuchs Leistungsinhalt: Wartungsintervalle je System Prüfpunkte für Funk, VoIP, Rufsäulen Backup- und Restore-Anleitung Austauschprozeduren für Komponenten Checklisten für Inspektionen Fehlerdiagnose-Leitfaden | 1 | psl. | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301004 | Position: Betriebsbegleitung und Feinabstimmung Gesamtanlage (Funk-, VoIP- und Rufsäulensystem) Leistungsbeschreibung: Begleitende Überwachung und Optimierung der neu errichteten Gesamtanlage bestehend aus Funkanlage, VoIP-Telefonanlage und Rufsäulensystem im realen Betriebsablauf über einen Zeitraum von einer Betriebswoche vor Ort. Ziel ist die Feinabstimmung der Systeme und deren Schnittstellen unter realen Nutzungsbedingungen sowie die Sicherstellung eines stabilen und störungsfreien Anlagenbetriebs. Leistungsumfang: Vor-Ort-Begleitung des Anlagenbetriebs durch einen qualifizierten Systemtechniker über eine Betriebswoche Überwachung der Funktion von Funk-, VoIP- und Rufsäulensystem im Echtbetrieb Feinjustierung von Funkparametern (z. B. Rufgruppen, Lautstärken, Reichweiten, Prioritäten) Optimierung der VoIP-Konfiguration (Rufwege, Weiterleitungen, Endgeräteparameter) Abstimmung und Einpegelung der Schnittstellen zwischen Funk-, Telefon- und Rufsäulensystem Analyse und Behebung auftretender Störungen oder Fehlfunktionen im Realbetrieb Anpassung von Systemparametern entsprechend betrieblicher Anforderungen Unterstützung des Betreiberpersonals bei ersten Betriebsabläufen Dokumentation der vorgenommenen Einstellungen und Optimierungen Abschlussprotokoll mit Empfehlungen für den weiteren Betrieb Abrechnungseinheit: Pauschalpreis je Betriebswoche (5 aufeinanderfolgende Arbeitstage vor Ort | 1 | psl. | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301005 | Fotodokumentation, Mess- und Prüfprotokolle sind zu erstellen | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301006 | Alle Änderungen an bestehenden E-Anlagen sind in den zugehörigen Plänen einzupflegen | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301007 | Erstellung eines Lastenheftes | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301008 | Abstimmungen mit dem Bauherrn | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301009 | eine Werksplanung ist zu erstellen | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301010 | Prüfung der vorhandenen Anlage | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301011 | Zusätzliche Monteurstunden als Regiestunden für unvorhergesehene Arbeiten, die auf Anordnung der Bauleitung geleistet werden dürfen, einschl. aller Nebenausgaben, Fahrgelder und Auslösungen. | 8 | Std. | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301012 | Pauschalpreis für die Erstellung der Revisionsunterlagen | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301013 | Montagestunden für Facharbeiter einschließlich aller Zuschläge zum Nachweis und nach vorheriger Genehmigung durch die Fachabteilung. Der Stundensatz ist einschließlich aller Unkostenzuschläge wie Auslösung, Fahrgelder, Verdienstspannen und dergleichen anzusetzen. | 80 | Std. | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301014 | Der Auftragnehmer hat das Betriebspersonal des Auftraggebers in die Bedienung der Anlage dieses Titels einzuweisen. Die Einweisung hat so detailliert zu erfolgen, dass einfache Wartungsarbeiten und Reparaturen vom Betriebspersonal durchgeführt werden. Ferner soll die Einweisung so informativ sein, dass einfache Fehler schnell erkannt werden und beseitigt werden können. Über die Einweisung des Personals ist ein Protokoll zu führen und in dreifacher Ausfertigung der Bauleitung zu übergeben. | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301015 | Direkt nach der Auftragsvergabe erstellt der Auftragnehmer bezogen auf den zur Verfügung stehenden Ausführungszeitraum einen detaillierten Bauablaufplan und stimmt diesen mit dem Bauherrn und der Bauleitung ab. | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301016 | Komplette Inbetriebnahme einschließlich aller Nebenkosten | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
301017 | Abstimmen mit anderen Gewerken und Zeitplanung bei der Ausführung | 1 | Psch | 0 | 0 |  | 0 | 19%
| Zwischensumme Telefonanlage: |  |  |  | 0 |  | 0
| Gesamtsumme: |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | MwSt. 19% | 0
[6 empty] | Brutto | 0