## P8 Export
| Projektname |  |  | #H#
| Projektnummer |  |  | #H# |  |  | Copyvorlage für Signalliste P8
| Datum |  |  | #H#
SPS Parameter | [9 empty] | Seitenparameter |  |  |  |  | Singal |  |  | Eplan Infos |  |  | SPS Zusatzinformationen
Lfd.Nr. | EA-Adresse | Datentyp | Signal | Symbolische Adresse | Funktionstext(Auto) | AKZ | Bereich | Aggregat/Messstelle | Kennung/Typ | Funktional | Anlage | Einbauort | Art | Benutzerdef. | Art | Zusatz | Wert | Platzierung | Beschaltung | BMK | Einbauort | Station | Subnet | Symbolart | Signal-Art. | Signal-Wert | alte E/A
### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ###_### | ### | ###

## Signalliste_P8
Projektname
Projektnummer
Datum
SPS Parameter | [9 empty] | Seitenparameter |  |  |  |  | Singal |  |  | Eplan Infos |  |  | SPS Zusatzinformationen
Lfd.Nr. | EA-Adresse | Datentyp | Signal | Symbolische Adresse | Funktionstext(Auto) | AKZ | Bereich | Aggregat/Messstelle | Kennung/Typ | Funktional | Anlage | Einbauort | Art | Benutzerdef. | Art | Zusatz | Wert | Platzierung | Beschaltung | BMK | Einbauort | Station | Subnet | Symbolart | Signal-Art. | Signal-Wert | alte E/A

## Signalliste
[53 empty] | Zeichnungsbenennung | [6 empty] | Verzeichnis | Dateiname
[35 empty] | Bearbeiter : |  | 2015-01-28 |  |  | ROtt | [20 empty] | Signalliste
[35 empty] | Geprüft : | [8 empty] | Fachbereich |  |  | Anlagenname |  |  |  | Anl.-Art | Zchn.-Art |  |  | lfd. Zählnr. | Änd. | Anl.-Nr | Anl.-Teil | Blatt |  | Datum
[37 empty] | Datum |  |  | Name | [6 empty] | HE_KW Heepen | [5 empty] | LSI | [7 empty] | 2018-08-29 14:38
[36 empty] | Richtung | [6 empty] | Signalart | [10 empty] | Signalsenke
Bemerkung | Lfd.-Nr. | Feld alt | Feld neu | Feld neu Spellmeier | Einbauort | Station | Subnet | Bereich | Bereich UWB | Aggregat / Messstelle | Aggregat / Messstelle UWB | Signaltext | Signaltext | Signaltext UWB | Bausteinname | Bausteinname UWB | Langtext SPS | Textlänge | Langtext SPS UWB | Textlänge | Adresse | Adresse | Adresse von Spellmeier | Kennung/Typ | AKZ | AKZ | AKZ UWB | AKZ Spellmeier | AKZ | Signal-Art. | Signal-Art. Spellmeier | Signalbezeichung SPS (Symbolik) | Signalbezeichung SPS (Symbolik) | Messbereich |  |  |  | 1: 0-20 mA | [5 empty] | 7: 230V AC | [5 empty] | 1:_____________ |  |  |  | 6:_____________ |  | 11:____________ |  | Zchn.-Nr. |  | Zchn.-Nr. | Bemerkung | Änderungen | IBN-Priorität
[5 empty] | SPS-Station | [6 empty] | Kennung | Eplan | [7 empty] | alt | neu |  |  | alt |  | neu | neu | neu |  | neu |  |  | (eingestellt) |  |  |  | 2: 4-20 mA | [5 empty] | 8: Pot. freier Kontakt | [5 empty] | 2:_____________ |  |  |  | 7:_____________ |  | 12:____________ |  | (I-Schema) |  | (Funktionsplan) |  |  | Tag X - Kalt-IBN/Signalcheck
[5 empty] | ET-Station | [32 empty] | 3: Thermospg. | [5 empty] | 9: Arbeitsstrom (NO) | [5 empty] | 3:_____________ |  |  |  | 8:_____________ |  | 13:____________ | [6 empty] | 1.Tag -
[38 empty] | 4: Widerstand | [5 empty] | 10: Ruhestrom (NC) | [5 empty] | 4:_____________ |  |  |  | 9:_____________ |  | 14:____________ |  | MELI4 |  | PFK |  |  | 2.Tag -
[38 empty] | 5: Wegfühler | [5 empty] | 11: digital | [5 empty] | 5:_____________ |  |  |  | 10:____________ |  | 15:____________ | [6 empty] | 3.Tag -
|  |  |  | zu verwenden | [6 empty] | zu verwenden |  |  | zu verwenden |  | zu verwenden |  | >80 | zu verwenden | > 80 |  |  | zu verwenden | [5 empty] | zu verwenden |  | zu verwenden |  | zu verwenden |  |  |  |  | 6: 24V DC | [5 empty] | 12: Profibus | Profibus | [17 empty] | 4.Tag -
[9 empty] | zu verwenden | [53 empty] | 6.Tag -
[36 empty] | Eing. | Ausg. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [13 empty] | 7.Tag -
| 1 | [13 empty] | , | , | , | 3 | , | 3 | [11 empty] | _ | _
Klärung Signal Spellmeier
Kennzeichnung Anmerkung
Von Spellmeier geändert
Hinzugefügt / Geändert
Muss geklärt werden
Entfällt
Im Alt - Programm nicht verwendet
Mehrfach aufgelegt
Klärung AKZ
Klärung Stationsname
Änderungen die noch weiter an Spellmeier gereicht werden müssen.

## Signalkennung_Allgemein
Definition der Signal-Art (Spalte K - Blatt "Signalliste")
Digital E / A
Eingang
|  | Lfd.Nr. | Signal-Art. | Beschreibung | Anmerkung
|  | 1 | RMB | RM Betrieb
|  | 2 | RMB_FU | RM Betrieb FU/SA
|  | 3 | RMB_BYP | RM Betrieb FU/SA Bypass
|  | 4 | RMEG | RM eingeschaltet
|  | 5 | RMAG | RM ausgeschaltet
|  | 6 | RMA | RM Endlage Auf
|  | 7 | RMAF | RM Fahrend Auf
|  | 8 | RMZ | RM Endlage Zu
|  | 9 | RMZF | RM Fahrend Zu
|  | 10 | RMB_L | RM Betrieb Links
|  | 11 | RMB_R | RM Betrieb Rechts
|  | 12 | RMB_N1 | RM Betrieb N1
|  | 13 | RMB_N2 | RM Betrieb N2
|  | 14 | RMO | RM oben
|  | 15 | RMU | RM unten
|  | 16 | RMV | RM Vorwärts
|  | 17 | RMR | RM Rückwärts
|  | 18 | RMBB | RM Betriebsbereit
|  | 19 | SIG_1 | Quittiersignal
|  | 20 | SIG_2 | Lampentest
|  | 21 | SIG_3 | FU bereit
|  | 22 | SIG_4 | Blinker
|  | 23 | SIG_5 | USV Ladung
|  | 24 | SIG_6 | USV Batteriestatus
|  | 25 | SIG_7 | Nicht klar definiert
|  | 26 | SIG_8 | Not Aus ausgelöst
|  | 27 | SIG_9 | Reset
|  | 28 | SIG_10 | Störungsunterdrückung
|  | 29 | SIG_11 | Positionsschalter
|  | 30 | STO_1 | MS Schalter ausgelöst
|  | 31 | STO_2 | Thermoschutz
|  | 32 | STO_3 | Trockenlauf
|  | 33 | STO_4 | Überdruck
|  | 34 | STO_5 | Sammelstörung/Störung
|  | 35 | STO_6 | Sammelstörung/Störung FU
|  | 36 | STO_7 | Drehmomentstörung/Drehmoment Auf/Drehmoment Zu
|  | 37 | STO_8 | Gerätestörung
|  | 38 | STO_9 | Sicherungsfall /Steuersicherung
|  | 39 | STO_10 | Überspannung
|  | 40 | STO_11 | Stspg 24VDC "Störung"
|  | 41 | STO_12 | Stspg 230VAC "Störung"
|  | 42 | STO_13 | Membranbruch/Dichteüberwachung
|  | 43 | STO_14 | Sicherungsfall Ventile
|  | 44 | STO_15 | Sicherungsfall Messtechnik
|  | 45 | STO_16 | Störung Zuleitung
|  | 46 | STO_17 | Netzausfall/Unterspannungsrelais ausgelöst
|  | 47 | STO_18 | FI-Schutzschalter ausgelöst
|  | 48 | STO_19 | Phasenüberwachung
|  | 49 | STO_20 | Drehzahlüberwachung ausgelöst
|  | 50 | STO_21 | Lichtschranke Störung
|  | 51 | REP | Reparaturschalter
|  | 52 | IMP | Impuls
|  | 53 | VOSS | Vor-Ort-Steuerstelle
|  | 54 | FERN | Fern-Steuerstelle (Bed. PLS)
|  | 55 | AUTO | Automatik
|  | 56 | HAND | Hand
|  | 57 | HAND_EIN | Hand - Ansteuerung Ein
|  | 58 | HAND_AUS | Hand - Ansteuerung Aus
|  | 59 | HAND_HALT | Hand - Ansteuerung Halt
|  | 60 | HAND_L | Hand - Ansteuerung Links
|  | 61 | HAND_R | Hand - Ansteuerung Rechts
|  | 62 | HAND_AUF | Hand - Ansteuerung Auf
|  | 63 | HAND_ZU | Hand - Ansteuerung Zu
|  | 64 | HAND_AB | Hand - Ansteuerung AUF
|  | 65 | HAND_SCHN | Hand - Ansteuerung Schnell
|  | 66 | HAND_LANG | Hand - Ansteuerung Vorwärts
|  | 67 | HAND_V | Hand - Ansteuerung Langsam
|  | 68 | HAND_R | Hand - Ansteuerung Rückwärts
|  | 69 | RESE_D | Reserve Eingang Digital | _01 Zählwerterhöhung bei Anzahl > 1
|  | 70 | GW1 | Grenzwert
|  | 71 | GWU | Grenzwert Min
|  | 72 | GWO | Grenzwert Max
Ausgang
|  | Lfd.Nr. | Signal-Art. | Beschreibung | Anmerkung
|  | 1 | ANST | Ansteuerung
|  | 2 | ANST_V | Ansteuerung Rechts/Vorwärts
|  | 3 | ANST_R | Ansteuerung Links/Rückwärts
|  | 4 | ANST_EIN | Ansteuerung EIN
|  | 5 | ANST_AUS | Ansteuerung AUS
|  | 6 | FRG | Freigabe
|  | 7 | LM_1 | LM Störung
|  | 8 | LM_2 | LM Betrieb Auf
|  | 9 | LM_3 | LM Betrieb Zu
|  | 10 | LM_4 | LM Betrieb
|  | 11 | LM_5 | LM Warnung
|  | 12 | LM_6 | LM Alarm
|  | 13 | LM_7 | LM Vor-Ort
|  | 14 | LM_8 | LM Not-Aus
|  | 15 | LM_11 | LM Parkposition/ Positionsschalter
|  | 16 | ANST_FU | Ansteuerung FU/SA
|  | 17 | ANST_BYP | Ansteuerung Bypass
|  | 18 | ANST_A | Ansteuerung AUF
|  | 19 | ANST_Z | Ansteuerung ZU
|  | 20 | ANST_N1 | Ansteuerung N1
|  | 21 | ANST_N2 | Ansteuerung N2
|  | 22 | ANST_H | Ansteuerung HALT
|  | 23 | ANST_P1 | Ansteuerung P1-Alarm
|  | 24 | ANST_P2 | Ansteuerung P2-Alarm
|  | 25 | QUIT_NA | Quittierung Not-Aus
|  | 26 | QUIT | Quittierung / Hardware Quittierung
|  | 27 | RESA_D | Reserve Ausgang Digital | _01 Zählwerterhöhung bei Anzahl > 1
Analog E / A
Eingang
|  | Lfd.Nr. | Signal-Art. | Beschreibung | Anmerkung
|  | 1 | MW | Messwert
2
|  | 3 | MW_1 | Motorstrom
|  | 4 | MW_2 | Motorstrom FU
|  | 5 | MW_3 | Frequenz
|  | 6 | SRM | Stellungsrückmeldung Analogwert
|  | 7 | RESE_A | Reserve Eingang Analog | _01 Zählwerterhöhung bei Anzahl > 1
|  | 8 | ZSW | Zustandswort
Ausgang
|  | Lfd.Nr. | Signal-Art. | Beschreibung | Anmerkung
|  | 1 | SW | Sollwert Analog
|  | 2 | RW | Rechenwert
|  | 3 | ST | Stellwert Analog
|  | 4 | STW | Steuerwort Analog
|  | 5 | RESA_A | Reserve Ausgang Analog | _01 Zählwerterhöhung bei Anzahl > 1

## Signalkennung_Antriebe
|  | Auswahl |  | Ergibt
| Typ | Motor mit zwei Drehrichtungen | 2DM | 2DM_DP_VOSS
| Unterschied | Profibusanbindung | DP
| Steuerstelle | mit VOSS | VOSS
Den Antriebstyp im Blatt "Signalliste" (Spalte "I") über Drop Down- Menue wählen.
Typ |  | Detailierte Unterscheidung |  | Kennung/ TYP (in Blatt "Signalliste" Spalte I)
Drehzahlgeregelte Antriebe |  | Hardwaresteuerung ohne VOSS |  | DG_HW
|  | Hardwaresteuerung mit VOSS |  | DG_HW_VOSS
|  | Hardwaresteuerung mit VOSS SPS-geführt |  | DG_HW_VOSS_SPS
|  | Profibusanbindung ohne VOSS |  | DG_DP
|  | Profibusanbindung mit VOSS |  | DG_DP_VOSS
|  | Profibusanbindung mit VOSS SPS-geführt |  | DG_DP_VOSS_SPS
Einfacher Motor |  | Hardwaresteueuerung ohne VOSS |  | EM_HW
|  | Hardwaresteueuerung mit VOSS |  | EM_HW_VOSS
|  | Hardwaresteueuerung mit VOSS SPS-geführt |  | EM_HW_VOSS_SPS
Motor mit zwei Drehrichtungen |  | Hardwaresteueuerung ohne VOSS |  | 2DM_HW
|  | Hardwaresteueuerung mit VOSS |  | 2DM_HW_VOSS
|  | Hardwaresteueuerung mit VOSS SPS-geführt |  | 2DM_HW_VOSS_SPS
Motor mit zwei Drehzahlen |  | Hardwaresteueuerung ohne VOSS |  | 2GM_HW
|  | Hardwaresteueuerung mit VOSS |  | 2GM_HW_VOSS
|  | Hardwaresteueuerung mit VOSS SPS-geführt |  | 2GM_HW_VOSS_SPS
Analog-Schieber |  | Hardwaresteuerung ohne VOSS |  | AS_HW
|  | Hardwaresteuerung mit VOSS |  | AS_HW_VOSS
|  | Hardwaresteuerung mit VOSS SPS-geführt |  | AS_HW_VOSS_SPS
|  | Profibusanbindung ohne VOSS |  | AS_DP
|  | Profibusanbindung mit VOSS |  | AS_DP_VOSS
|  | Profibusanbindung mit VOSS SPS-geführt |  | AS_DP_VOSS_SPS
Magnetventil |  | Hardwaresteuerung ohne VOSS |  | MV_HW
|  | Hardwaresteuerung mit VOSS |  | MV_HW_VOSS
|  | Hardwaresteuerung mit VOSS SPS-geführt |  | MV_HW_VOSS_SPS
Leistungsschalter |  | Hardwaresteuerung ohne VOSS |  | LS_HW
|  | Hardwaresteuerung mit VOSS |  | LS_HW_VOSS
|  | Profibus |  | LS_DP
Messung Analog |  | Analogwert Messung |  | MA_HW
|  | Profibus |  | MA_DP
?
Meldung Digital |  | Meldung Digital Hardware |  | MD_HW
MD1_HW

## Auswahl
Auswahl Typ
Symbol | Beschreibung
DG | Drehzahlgeregelte Antriebe
EM | Einfacher Motor
2DM | Motor mit zwei Drehrichtungen
2GM | Motor mit zwei Drehzahlen
AS | Analog-Schieber
MV | Magnetventil
LS | Leistungsschalter
MA | Messung Analog
MD | Meldung Digital
Auswahl Unterscheidung
Symbol | Beschreibung
HW | Hardwaresteuerung
DP | Profibusanbindung
Auswahl Steuerstelle
Symbol | Beschreibung
ohne VOSS
VOSS | mit VOSS
VOSS_SPS | mit VOSS SPS-geführt